## Page de garde
Rennes le 31/10/2025
DQE – Pointe-Noire Medical Center
Paterne Gankama
DQE CONFIDENTIEL
Document confidentiel – usage interne

## SOMMAIRE
SOMMAIRE DQE – Pointe-Noire Medical Center
Lot 1 – Terrassement & Gros Œuvre | Ouvrir Lot 1
LOT 2 – Etancheité (TTC) | Ouvrir Lot 2
LOT 3 – Revêtements sols & murs (TTC) | Ouvrir Lot 3
LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM (TTC) CHINE | Ouvrir Lot 4
Lot 5 – Menuserie métallique et ferronnerie | Ouvrir Lot 5
Lot 6 – Menuserie bois | Ouvrir Lot 6
LOT 7 – Électricité – DQE (Quantités DQE + Prix ÉLECTRA) | Ouvrir Lot 7
LOT 8 – Climatisation (TTC) | Ouvrir Lot 8
LOT 9 – Sécurité incendie (TTC) | Ouvrir Lot 9
Lot 10 – Plomberie / Sanitaires | Ouvrir Lot 10
Lot 11 - Faux plafonds (plafond acoustique du type ‘’ARMSTRONG’’) | Ouvrir Lot 11
Lot 12 – Ascenseur (TTC) | Ouvrir Lot 12
LOT 13 – BARDAGE ALUCOBOND (TTC) – Format DQE | Ouvrir Lot 13
Lot 14 – Peinture (TTC) | Ouvrir Lot 14
Lot 15 – VIDÉO SURVEILLANCE (TTC) | Ouvrir Lot 15
Lot 16 – CENTRALE SOLAIRE (TTC) | Ouvrir Lot 16
Lot 17 - Groupe eléctrogène | Ouvrir Lot 17
Lot 18 - VMC (VENTILATION MÉCANIQUE) | Ouvrir Lot 18
Lot 19 - ISOLATION THERMIQUE FAÇADE EXTÉRIEURE | Ouvrir Lot 19

## RÉCAP
Récapitulatif tarif CHINE FCA
Lot | Libellé (Cliquer ici pour accéder au Lot) | Prestataire | Total TTC (FCFA) | Observation
Lot 1 | Terrassement & Gros Œuvre Phase version placo | Andres CONSTRUCTION | 36725450 | RDC batiment principal + tout le batiment annexe:Remplacement des agglos par du placo ,et la nacelle remplace l'echafaudage
Lot 2 | Étancheité (Terrasse) | Andres CONSTRUCTION | 7302400 | Terrasse batiment annexe et batiment principal
Lot 3 | Revêtements sols & murs | Andres CONSTRUCTION | 10895140 | RDC batiment principal + tout le batiment annexe
Lot 4 | Menuserie aluminium |  | 37743220 | Les deux batiments
Lot 5 | Menuserie métallique et ferronnerie | CONSTRUCT | 575000 | Les deux batiments
Lot 6 | Menuserie bois |  | 0
Lot 7 | Achat global électricité Chine |  | 37280608 | Les deux batiments
Lot 8 | Climatisation | CRUZEL. M – SERVICES | 3270500 | RDC batiment principal + tout le batiment annexe
Lot 9 | Sécurité incendie | CRUZEL. M – SERVICES | 37222 | En attente de confirmation
Lot 10 | Plomberie / Sanitaires | D.I.P SERVICE | 9981300 | RDC batiment principal + tout le batiment annexe
Lot 11 | Faux plafond |  | 3036000 | Les deux batiments
Lot 12 | Ascenseur | CONSTRUCT | 25300000 | Batîment principal
Lot 13 | BARDAGE (Revetement batiment) | Z .Alu | 50000000 | Les deux batiments
Lot 14 | Peinture | Andres CONSTRUCTION | 12100000 | Les deux batiments
Lot 15 | Vidéo surveillance | CONSTRUCT | 1250000 | Batîment principal
Lot 16 | Panneau solaire | CONSTRUCT | 0 | Estimé
Lot 17 | Groupe eléctrogène | CRUZEL. M – SERVICES | 11000000 | Batîment principal
Lot 18 | VMC (VENTILATION MÉCANIQUE) |  | 0 | En attente d'estimation
Lot 19 | ISOLATION THERMIQUE FAÇADE EXTÉRIEURE | CONSTRUCT | 8000000 | Les deux batiments
| TOTAL GÉNÉRAL TTC |  | 254496840
Résumé – Analyse des Achats et Projection des Coûts
(Projet Familial)
1 Ce qui a été réalisé jusqu’à présent
• Analyse complète de l’ensemble des lots du projet (bâtiment principal + annexe).
• Collecte des prix publics standards chez des fournisseurs chinois fiables.
• Estimation des coûts en FCA (prix départ usine Chine).
• Organisation des lots pour optimiser les choix entre fabrication locale et importation Chine.
2 Rappel : Qu’est-ce qu’un prix FCA ?
Les prix FCA (Free Carrier) signifient :
• Prix du matériel à l’usine en Chine.
• Non inclus : transport maritime, assurance, douane, taxes locales, livraison au chantier.
• Ces coûts seront estimés une fois la validation familiale obtenue.
3 Fiabilité des estimations
Les prix utilisés sont :
• Stables depuis plusieurs années,
• Issues de marques chinoises reconnues,
• Peu sensibles aux fluctuations.
ä Toute variation future devrait rester faible.
4 Prochaines étapes (à lancer après validation familiale)
• Lancement des demandes de devis réels auprès de plusieurs usines chinoises.
• Vérification des prix exacts, garanties, délais et emballages.
• Évaluation complète du transport (fret, assurance, douane).
• Consolidation Chine + local pour un budget final précis.
• Planification des achats par phases.
5 Conclusion
Nous disposons désormais d’une base de travail claire et structurée pour évaluer le coût global
du projet.
Dès que la famille valide, nous lançons l’étude détaillée et finalisée.
Merci pour votre confiance.
Paterne GANKAMA
Pour la famille.

## Lot 1
LOT 1– Terrassement & Gros Œuvre (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
A | A – INSTALLATION GÉNÉRALE DU CHANTIER
1.1 | Mobilisation du personnel et du matériel | Ens | 1 | 1200000 | 1200000
1.2 | Clôture provisoire du chantier en tôles | Ens | 1 | 960000 | 960000
1.3 | Consommation en eau et électricité du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.4 | Achat Nacelle 400kg 22m neuve(remplaçant la location del’échafaudage | m² | 480 | 4200000 | 4200000
1.5 | Gardiennage et HSE du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.6 | Études techniques et essais (tests de conformité) | Ens | 1 |  |  | MOA
|  |  |  | Sous-total A | 6360000
B | B – DÉMOLITION
1.7 | Démolition des murs et de l’escalier (RDC) | FF | 1 | 1200000 | 1200000
1.8 | Évacuation des gravats hors site | FF | 1 | 650000 | 650000
1.9 | Décapage carreaux sol existant (RDC) | m² | 460 | 2100 | 966000
|  |  |  | Sous-total B | 2816000
C | FONDATIONS
I | BÂTIMENT PRINCIPAL
1.20 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Béton | m³ | 35 | 130000 | 0
1.21 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Coffrage | m² | 70 | 14000 | 0
1.22 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Acier | kg | 2436 | 1300 | 0
1.23 | Maçonnerie de soubassement agglos pleins 20×20×50 | m² | 72 | 60000 | 0
|  |  |  | Sous-total I – Bât principal | 0
II | BÂTIMENT ANNEXE
1.24 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Béton | m³ | 30.3 | 130000 | 3939000
1.25 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Coffrage | m² | 11 | 14000 | 154000
1.26 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Acier | kg | 1818 | 1300 | 3363300
|  |  |  | Sous-total II – Bât annexe | 7456300
D | ÉLÉVATION - BÂTIMENT PRINCIPAL
D – ÉLÉVATION RDC
1.34 | Cloisons intérieures bât. principal en placo | m² | 573 | 11000 | 6303000
1.35 | Enduits / faïence sur cloisons placo bât. principal | m² | 573 | 9500 | 5443500
1.36 | Enduits sous plafond | m² | 30 | 13500 | 0
1.37 | Réservations et calfeutrements divers | Ens | 1
1.38 | Scellements et raccordements | Ens | 1
1.39 | Marches d’accès – Béton 350 | m³ | 5.6 | 130000 | 728000
1.40 | Marches d’accès – Coffrage | m² | 5 | 17000 | 85000
1.41 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | m³ | 1.5 | 140000 | 210000
1.42 | Linteaux (annexe) – Coffrage | m² | 18 | 14000 | 250000
1.43 | Linteaux (annexe) – Acier | kg | 84 | 1300 | 155400
1.44 | Cloisons intérieures annexe en placo | m² | 152 | 11000 | 1672000
1.45 | Enduits / faïence sur cloisons placo annexe | m² | 277.5 | 9500 | 2636250
1.46 | Enduits sous plafond annexe | m² | 180 | 13500 | 2430000
1.47 | Finition des tableaux | m² | FF | FF | 180000
|  |  |  | Sous-total D | 20093150
D – ÉLÉVATION R+1
1.34 | Cloisons intérieures bât. principal en placo | m² | 573 | 11000 | 6303000
1.35 | Enduits / faïence sur cloisons placo bât. principal | m² | 573 | 9500 | 5443500
1.36 | Enduits sous plafond | m² | 30 | 13500 | 0
1.37 | Réservations et calfeutrements divers | Ens | 1
1.38 | Scellements et raccordements | Ens | 1
1.39 | Marches d’accès – Béton 350 | m³ | 5.6 | 130000 | 728000
1.40 | Marches d’accès – Coffrage | m² | 5 | 17000 | 85000
1.41 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | m³ | 1.5 | 140000 | 210000
1.42 | Linteaux (annexe) – Coffrage | m² | 18 | 14000 | 250000
1.43 | Linteaux (annexe) – Acier | kg | 84 | 1300 | 155400
1.44 | Cloisons intérieures annexe en placo | m² | 152 | 11000 | 1672000
1.45 | Enduits / faïence sur cloisons placo annexe | m² | 277.5 | 9500 | 2636250
1.46 | Enduits sous plafond annexe | m² | 180 | 13500 | 2430000
1.47 | Finition des tableaux | m² | FF | FF | 180000
|  |  |  | Sous-total D | 20093150
| TOTAL LOT 1 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 36725450
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 2
LOT 2 – Etancheité (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU Local (FCFA) | Total Local (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (Local – Chine) | Note
1 | Nettoyage des surfaces et réparation des fissures sur les surfaces |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A – Bâtiment Principal
2.1 | Fourniture et application d’étanchéité à 2 composants (type ADEPROOF) – Bâtiment Principal (500 m²) – Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | m² | 500 | 10432 | 5216000 | 4143 | 2071429 | 3144571 | https://oriental-yuhong.en.made-in-china.com/
B – Bâtiment Annexe
2.2 | Fourniture et application d’étanchéité à 2 composants (type ADEPROOF) – Bâtiment Annexe (200 m²) – Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | m² | 200 | 10432 | 2086400 | 4143 | 828571 | 1257829 | https://oriental-yuhong.en.made-in-china.com/
| TOTAL LOT 2 : |  |  |  | 7302400 |  | 2900000 | 4402400
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 3
LOT 3 – Revêtements sols & murs (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU Local (FCFA) | Total Local (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (Local – Chine)
| A – Revêtements sols & murs BÂTIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Sol PVC homogène hospitalier ISO 10581, classe 43, 2 mm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | m² | 350 | 17286 | 6050100 | 12000 | 4200000 | 1850000 | https://hualifloor.en.made-in-china.com/product/UxWnJEpKbNkL/China-2mm-Homogeneous-Vinyl-Flooring-Hospital-PVC-Flooring.html
3.2 | Plinthes PVC soudées 10 cm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | ml | 210 | 4024 | 845040 | 1000 | 210000 | 635000 | https://hualifloor.en.made-in-china.com/product/UxWnJEpKbNkL/China-2mm-Homogeneous-Vinyl-Flooring-Hospital-PVC-Flooring.html
|  |  |  | Sous-total A | 6895140 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| B – BÂTIMENT ANNEXE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Carrelage grès cérame imitation marbre 60×60 – Fournisseur : Foshan Hanse Ceramic | m² | 200 | 18000 | 3600000 | 7000 | 1400000 | 1100000 | https://www.hanseceramictile.com/products/600x1200mm-marble-porcelain-tiles
3.4 | Plinthes assorties – Fourniture & pose | ml | 50 | 8000 | 400000 | 0 | 0 | 400000
|  |  |  | Sous-total B | 4000000
| TOTAL LOT 3 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 10895140
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 4
LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM (TTC) CHINE
N° | Désignation | Dim (m) | Qté | PU Local | Total Local | PU Chine Opti | Total Chine Opti | Gain | Spécification
A – Bâtiment principal RDC
A-1 Baie vitrées et fenêtres
1 | Grande baie fixe façade entrée (nouvelle) – double vitrage de sécurité 44.2/16/6 avec store intégré | 4.00×2.40 | 4 | 1043460 | 4173840 | 816000 | 3264000 | 909 840 (21,8%) | Baie fixe 4,00×2,40 m, double vitrage de sécurité 44.2/16/6 avec store vénitien intégré – visuel : https://www.alwindows.com/product/insulated-glass-with-built-in-blinds.html
2 | Baie fixe secondaire | 2.42×2.20 | 1 | 479160 | 479160 | 292820 | 292820 | 186 340 (38,9%) | Menuiserie aluminium standard, profil 1,4–1,8 mm, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/products.html
3 | Fenêtre coulissante (réduite) | 2.00×1.20 | 1 | 216000 | 216000 | 132000 | 132000 | 84 000 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
4 | Fenêtre bandeau RDC | 3.60×0.90 | 4 | 447120 | 1788480 | 178200 | 712800 | 1 075 680 (60,1%) | Fenêtre bandeau horizontale à ouvrants coulissants – visuel : https://www.alwindows.com/product/slim-aluminium-window.html
5 | Fenêtre coulissante | 1.40×1.20 | 2 | 151200 | 302400 | 92400 | 184800 | 117 600 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
6 | Fenêtre coulissante | 1.60×1.20 | 1 | 172800 | 172800 | 105600 | 105600 | 67 200 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
7 | Fenêtre coulissante | 1.00×1.20 | 1 | 108000 | 108000 | 66000 | 66000 | 42 000 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
8 | Fenêtre coulissante | 0.60×0.60 | 6 | 70000 | 420000 | 19800 | 118800 | 301 200 (71,7%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
|  |  | 20 |  | 7660680 |  | 4876820
A-2 Portes
1 | Porte double battant double vitrage | 2.45×2.20 | 1 | 485100 | 485100 | 250000 | 250000 | 235 100 (48,5%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
2 | Porte double battant double vitrage | 1.50×2.20 | 3 | 350000 | 1050000 | 250000 | 750000 | 300 000 (28,6%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
3 | Porte double battant simple vitrage | 1.20×2.20 | 1 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 50 000 (16,7%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
4 | Porte simple | 0.90×2.20 | 11 | 168300 | 1851300 | 150000 | 1650000 | 201 300 (10,9%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
5 | Porte simple | 0.80×2.20 | 15 | 160000 | 2400000 | 150000 | 2250000 | 150 000 (6,3%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
6 | Porte anti-panique acier + barre | 1.20×2.20 | 4 | 0 | 0 | 190000 | 760000 | -760 000 (0,0%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
7 | Porte coupe-feu EI60 double vantaux | 1.60×2.20 | 2 | 0 | 0 | 420000 | 840000 | -840 000 (0,0%) | Porte coupe-feu EI60 avec oculus vitré – visuel : https://www.laportedeservice.com/porte-coupe-feu-bois/342-bloc-porte-2-vantaux-coupe-feu-ei60-das.html
|  |  | 55 |  | 6086400 |  | 6750000 | -663 600 (-10,9%)
|  |  |  | Sous total local | 13747080
|  | Sous-total A – Bâtiment principal RDC |  |  |  | 11626820
B – Bâtiment annexe
1 | Fenêtre coulissante annexe | 1.20×1.20 | 2 | 129600 | 259200 | 79200 | 158400 | 100 800 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
2 | Fenêtre coulissante annexe | 0.80×1.20 | 1 | 86400 | 86400 | 52800 | 52800 | 33 600 (38,9%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
3 | Fenêtre coulissante annexe | 0.60×0.60 | 1 | 70000 | 70000 | 19800 | 19800 | 50 200 (71,7%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
4 | Porte double battant annexe | 1.50×2.20 | 2 | 350000 | 700000 | 250000 | 500000 | 200 000 (28,6%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
5 | Porte simple annexe | 0.90×2.20 | 1 | 168300 | 168300 | 150000 | 150000 | 18 300 (10,9%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
6 | Porte simple annexe | 0.80×2.20 | 8 | 149600 | 1196800 | 150000 | 1200000 | -3 200 (-0,3%) | Porte aluminium vitrée ou pleine, serrure 3 points – visuel : https://derryaluminum.en.alibaba.com/productlist.html?spm=a2700.shop_pl.88.20
|  |  | 62 |  | 2480700 |  | 2081000 | 399 700 (16,1%)
|  | Sous-total B – Bâtiment annexe |  |  |  | 2081000
C – Bâtiment principal R+1
BAIES VITRÉES (fixe et coulissante)
1 | Baie vitrée alu étage 1 - 120×120 | 1.20×1.20 | 1 | 198000 | 198000 | 79200 | 79200 | 118 800 (60,0%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
2 | Baie vitrée alu étage 1 - 298×300 (≈3.00×3.00) | 2.98×3.00 | 1 | 810000 | 810000 | 759900 | 759900 | 50 100 (6,2%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
3 | Baie vitrée alu étage 1 - 180×220 | 1.80×2.20 | 2 | 138000 | 276000 | 217800 | 435600 | -159 600 (-57,8%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
4 | Baie vitrée alu étage 1 - 120×160 | 1.20×1.60 | 9 | 138000 | 1242000 | 105600 | 950400 | 291 600 (23,5%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
5 | Baie vitrée alu étage 1 - 100×120 | 1.00×1.20 | 1 | 138000 | 138000 | 66000 | 66000 | 72 000 (52,2%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
6 | Baie vitrée alu étage 1 - 60×60 | 0.60×0.60 | 7 | 138000 | 966000 | 19800 | 138600 | 827 400 (85,7%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
[5 empty] | 3630000 |  | 2429700 | 1 200 300 (33,1%)
B-2 Garde-corps alu
1 | Garde-corps aluminium étage 1 | 32.4 | 1 | 138000 | 4471200 |  | 0 | 4471200 (10.0%) | Garde-corps aluminium avec remplissage vitrage ou barreaudage – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-balcony-railing.html
PORTES EN ALU
1 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×250 | 2.20×2.50 | 6 | 759000 | 4554000 | 150000 | 900000 | 3 654 000 (80,2%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
2 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×90 | 2.20×0.90 | 20 | 273240 | 5464800 | 150000 | 3000000 | 2 464 800 (45,1%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
3 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×80 | 2.20×0.80 | 16 | 242880 | 3886080 | 150000 | 2400000 | 1 486 080 (38,2%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
[5 empty] | 22006080 |  | 13319700 | 8 686 380 (39,5%)
| Sous-total C – Bâtiment principal R+1 |  |  |  |  | 15749400
D – Bâtiment principal R+2
BAIES VITRÉES (fixe et coulissante)
1 | Baie vitrée alu étage 2 - 150×120 | 1.50×1.20 | 1 | 248400 | 248400 | 99000 | 99000 | 149 400 (60,1%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
2 | Baie vitrée alu étage 2 - 120×160 | 1.20×1.60 | 9 | 264960 | 2384640 | 105600 | 950400 | 1 434 240 (60,1%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
3 | Baie vitrée alu étage 2 - 100×120 | 1.00×1.20 | 3 | 264960 | 794880 | 66000 | 198000 | 596 880 (75,1%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
4 | Baie vitrée alu étage 2 - 60×60 | 0.60×0.60 | 7 | 49680 | 347760 | 19800 | 138600 | 209 160 (60,1%) | Baie ou fenêtre coulissante aluminium 2 à 3 vantaux, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-sliding-window.html
5 | Garde-corps aluminium étage 2 | - | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 (0,0%) | Garde-corps aluminium avec remplissage vitrage ou barreaudage – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-balcony-railing.html
[5 empty] | 3775680 |  | 1386000
6 | PORTES EN ALU
7 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×250 | 2.20×2.50 | 5 | 138000 | 690000 | 150000 | 750000 | -60 000 (-8,7%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
8 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×150 | 2.20×1.50 | 12 | 138000 | 1656000 | 150000 | 1800000 | -144 000 (-8,7%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
9 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×120 | 2.20×1.20 | 4 | 138000 | 552000 | 150000 | 600000 | -48 000 (-8,7%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
10 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×90 | 2.20×0.90 | 18 | 138000 | 2484000 | 150000 | 2700000 | -216 000 (-8,7%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
11 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×80 | 2.20×0.80 | 7 | 138000 | 966000 | 150000 | 1050000 | -84 000 (-8,7%) | Fenêtre aluminium à ouvrant battant, vitrage clair – visuel : https://www.alwindows.com/product/aluminium-casement-window.html
[5 empty] | 6348000 |  | 6900000
|  | Sous-total D – Bâtiment principal R+2 |  |  |  | 8286000
| TOTAL LOT CHINE OPTI |  |  |  | 37743220

## Lot 5
Lot 5 – MENUISERIE MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
| Porte métallique du local GE | U | 1 | 345000 | 345000
| Grille de protection du local GE | U | 1 | 230000 | 230000
| TOTAL Lot 5 TTC |  |  |  | 575000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 6
Lot 6 – Menuserie bois
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
TOTAL Lot 6 TTC
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 7
LOT 7 – Électricité – DQE (Quantités DQE + Prix ÉLECTRA)
Conversion : HT × 1,189 (TVA 18 % + 0,9 %)
N° | Désignation | Unité | Qté | PU Congo (FCFA) | Total Congo (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain | Note
A1 | Dalle led 60x60 40W | U | 135 | 35000 | 5433750 | 26750 | 3611250 | 1822500 (33,5%) | FCA China — Supplier Verified
A2 | Réglette encastrable 60x60 4x14W | U | 25 | 67500 | 1868750 | 2604 | 65100 | 1803650 (96,5%) | FCA China — Supplier Verified
A3 | Réglette étanche 2x20w | U | 20 | 40250 | 805000 | 1860 | 37200 | 767800 (95,4%) | FCA China — Supplier Verified
A4 | Panel led 120x30cm | U | 36 | 74750 | 2691000 | 2976 | 107136 | 2583864 (96,0%) | FCA China — Supplier Verified
A5 | Applique sanitaire PC+Int | U | 32 | 10350 | 331200 | 1550 | 49600 | 281600 (85,0%) | FCA China — Supplier Verified
A6 | Applique mural | U | 8 | 13800 | 110400 | 1860 | 14880 | 95520 (86,5%) | FCA China — Supplier Verified
A7 | Applique mural étanche | U | 12 | 20700 | 248400 | 2604 | 31248 | 217152 (87,4%) | FCA China — Supplier Verified
A8 | Spot encastrable hallogène G5,3 | U | 76 | 34500 | 2622000 | 1426 | 108376 | 2513624 (95,9%) | FCA China — Supplier Verified
A9 | Spot led 18w | U | 40 | 18400 | 736000 | 1302 | 52080 | 683920 (92,9%) | FCA China — Supplier Verified
A10 | Spot led 22w | U | 24 | 20700 | 496800 | 1488 | 35712 | 461088 (92,8%) | FCA China — Supplier Verified
A11 | Spot led 14w | U | 20 | 6900 | 138000 | 930 | 18600 | 119400 (86,5%) | FCA China — Supplier Verified
Sous-total A | ÉCLAIRAGE |  |  |  | 15481300 | 4131182 | 4131182 | 11350118 (7.3%)
B1 | Bloc autonome éclairage sécurité Ambiance | U | 64 | 67275 | 4305600 | 5890 | 376960 | 3928640 (91,2%) | FCA China — Supplier Verified
B2 | Bloc autonome éclairage sécurité Direction | U | 76 | 43125 | 3277500 | 5456 | 414656 | 2862844 (87,3%) | FCA China — Supplier Verified
Sous-total B | BALISAGE/ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ |  |  |  | 7583100 | 5340430 | 791616 | 6791484 (9.0%)
C1 | Interrupteur simple allumage | U | 128 | 8050 | 1030400 | 713 | 91264 | 939136 (91,1%) | FCA China — Supplier Verified
C2 | Interrupteur va et vient | U | 90 | 8050 | 724500 | 837 | 75330 | 649170 (89,6%) | FCA China — Supplier Verified
C3 | Bouton poussoir avec témoin | U | 20 | 10350 | 207000 | 1364 | 27280 | 179720 (86,8%) | FCA China — Supplier Verified
C4 | Détecteur de présence | U | 15 | 46000 | 690000 | 4216 | 63240 | 626760 (90,8%) | FCA China — Supplier Verified
C5 | Inverseur auto source triphasé | U | 1 | 4197500 | 4197500 | 40300 | 40300 | 4157200 (99,0%) | FCA China — Supplier Verified
C6 | Prise courant mosaïque blanc | U | 324 | 5750 | 1863000 | 527 | 170748 | 1692252 (90,8%) | FCA China — Supplier Verified
C7 | Prise courant mosaïque rouge | U | 100 | 8050 | 805000 | 682 | 68200 | 736800 (91,5%) | FCA China — Supplier Verified
C8 | Prise réseau | U | 50 | 5750 | 287500 | 744 | 37200 | 250300 (87,1%) | FCA China — Supplier Verified
C9 | Prise téléphone | U | 46 | 5750 | 264500 | 589 | 27094 | 237406 (89,8%) | FCA China — Supplier Verified
C10 | Prise TV | U | 46 | 5750 | 264500 | 806 | 37076 | 227424 (86,0%) | FCA China — Supplier Verified
C11 | Prise courant étanche | U | 25 | 8050 | 201250 | 1860 | 46500 | 154750 (76,9%) | FCA China — Supplier Verified
Sous-total C | APPAREILLAGE |  |  |  | 10535150 | 684232 | 684232 | 9850918 (9.4%)
D1 | Câble U1000R2V 3G1,5mm² | ml | 6500 | 1150 | 7475000 | 403 | 2619500 | 4855500 (65,0%) | FCA China — Supplier Verified
D2 | Câble U1000R2V 3G2,5mm² | ml | 7500 | 1495 | 11212500 | 558 | 4185000 | 7027500 (62,7%) | FCA China — Supplier Verified
D3 | Câble U1000R2V 3G6mm² | ml | 500 | 5750 | 2875000 | 961 | 480500 | 2394500 (83,3%) | FCA China — Supplier Verified
D4 | Câble U1000R2V 5G10mm² | ml | 300 | 16100 | 4830000 | 2356 | 706800 | 4123200 (85,4%) | FCA China — Supplier Verified
D5 | Câble U1000R2V 5G25mm² | ml | 300 | 27025 | 8107500 | 5270 | 1581000 | 6526500 (80,5%) | FCA China — Supplier Verified
D6 | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | U | 80 | 26500 | 2120000 | 4712 | 376960 | 1743040 (82,2%) | FCA China — Supplier Verified
D7 | Câble U1000R2V 1x120mm² | ml | 150 | 46000 | 6900000 | 6820 | 1023000 | 5877000 (85,2%) | FCA China — Supplier Verified
D8 | Câble U1000R2V 1x95mm² V/J | ml | 50 | 14375 | 718750 | 5270 | 263500 | 455250 (63,3%) | FCA China — Supplier Verified
D9 | Chemin câble 500x50x3000 | U | 10 | 51750 | 517500 | 8060 | 80600 | 436900 (84,4%) | FCA China — Supplier Verified
D10 | Chemin câble 300x50x3000 | U | 15 | 43700 | 655500 | 6820 | 102300 | 553200 (84,4%) | FCA China — Supplier Verified
D11 | Chemin câble 200x50x3000 | U | 50 | 34500 | 1725000 | 4960 | 248000 | 1477000 (85,6%) | FCA China — Supplier Verified
D12 | Chemin câble 100x50x3000 | U | 50 | 28750 | 1437500 | 4030 | 201500 | 1236000 (86,0%) | FCA China — Supplier Verified
D13 | Boîtier carré Batibox | U | 800 | 575 | 460000 | 217 | 173600 | 286400 (62,3%) | FCA China — Supplier Verified
D14 | Boîte dérivation 105x105 | U | 200 | 5750 | 1150000 | 744 | 148800 | 1001200 (87,1%) | FCA China — Supplier Verified
D15 | Boîte dérivation 180x110 | U | 25 | 11500 | 287500 | 1178 | 29450 | 258050 (89,8%) | FCA China — Supplier Verified
D16 | Console CDC 500 galva (10pcs) | U | 2 | 57500 | 115000 | 4960 | 9920 | 105080 (91,4%) | FCA China — Supplier Verified
D17 | Console CDC 300 galva (10pcs) | U | 3 | 40250 | 120750 | 3100 | 9300 | 111450 (92,3%) | FCA China — Supplier Verified
D18 | Console CDC 200 galva (10pcs) | U | 10 | 34500 | 345000 | 2604 | 26040 | 318960 (92,5%) | FCA China — Supplier Verified
D19 | Console CDC 100 galva (10pcs) | U | 10 | 26450 | 264500 | 2356 | 23560 | 240940 (91,1%) | FCA China — Supplier Verified
D20 | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | U | 100 | 26450 | 2645000 | 5084 | 508400 | 2136600 (80,8%) | FCA China — Supplier Verified
D21 | Gaine tête de lit | U | 18 | 368000 | 6624000 | 19840 | 357120 | 6266880 (94,6%) | FCA China — Supplier Verified
D22 | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | U | 4 | 207000 | 828000 | 4712 | 18848 | 809152 (97,7%) | FCA China — Supplier Verified
D23 | UPS Triphasé 30 kVA | U | 2 | 10350000 | 20700000 | 899000 | 1798000 | 18902000 (91,3%) | FCA China — Supplier Verified
D24 | Accessoires pose & raccordement | Ens | 1 | 1725000 | 1725000 | 27900 | 27900 | 1697100 (98,4%) | FCA China — Supplier Verified
D25 | Prises terre complètes + barrette | Ens | 1 | 989000 | 989000 | 24180 | 24180 | 964820 (97,6%) | FCA China — Supplier Verified
Sous-total D | CÂBLES & FOURREAUX |  |  |  | 84828000 | 2832718 | 15023778 | 69804222 (8.2%)
E1 | TGBT précâblé | U | 1 | 8050000 | 8050000 | 775000 | 775000 | 7275000 (90,4%) | FCA China — Supplier Verified
E2 | Table distribution courant normal | U | 4 | 2127500 | 8510000 | 260400 | 1041600 | 7468400 (87,8%) | FCA China — Supplier Verified
E3 | TGDO précâblé | U | 1 | 3542000 | 3542000 | 359600 | 359600 | 3182400 (89,8%) | FCA China — Supplier Verified
E4 | Table distribution ondulé | U | 1 | 977500 | 977500 | 173600 | 173600 | 803900 (82,2%) | FCA China — Supplier Verified
Sous-total E | TABLEAUX & COFFRETS |  |  |  | 21079500 | 20108026 | 2349800 | 18729700 (88,9%)
7.48 | Onduleur 30KVA Online | U | 2 | 9028000 | 21468584 | 7150000 | 14300000 | 7168584 (33,4%) | Autonomie 15min
SOUS-TOTAL E | E - ONDULEURS |  |  |  | 21468584 |  | 14300000 | 7168584 (33,4%)
160975634
| TOTAL LOT 7 :ACHAT CHINE OPTIMISE |  |  |  | 37280608

## Lot 8
LOT 8 – Climatisation (TTC)
N° | Désignation | Unité | Qté | PU Local | Total Local | PU Chine | Total Chine | Gain | Marque | Référence | Lien fournisseur
2 | Climatiseur SPLIT 1.25CV Whirlpool AMD024 | U | 5 | 569380 | 2846900 | 85000 | 425000 | 2421900 (85,1%) | AUX |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Climatiseur%20SPLIT%201.25CV%20Whirlpool%20AMD024
3 | Climatiseur SPLIT 5KW Whirlpool AMD026 | U | 7 | 943530 | 6604710 | 180000 | 1260000 | 5344710 (80,9%) | MIDEA |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Climatiseur%20SPLIT%205KW%20Whirlpool%20AMD026
4 | Climatiseur SPLIT 7KW Whirlpool AMD027 | U | 6 | 1186400 | 7118400 | 255000 | 1530000 | 5588400 (78,5%) | GREE |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Climatiseur%20SPLIT%207KW%20Whirlpool%20AMD027
6 | Hotte aspirante Whirlpool AKR439 | U | 1 | 129500 | 129500 | 30000 | 30000 | 99500 (76,8%) | OEM Kitchen |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Hotte%20aspirante%20Whirlpool%20AKR439
7 | Liaisons frigorifiques + isolation | Ens | 1 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | OEM HVAC |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Liaisons%20frigorifiques%20+%20isolation
8 | Tuyauterie PVC condensats / VMC | Ens | 1 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | OEM PVC |  | https://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=Tuyauterie%20PVC%20condensats%20/%20VMC
| TOTAL LOT 8 |  |  |  | 3270500
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 9
LOT 9 – Sécurité incendie (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | DETECTEUR AUTO DE FUMEE 9V LITHIUM | U | 27 | 1310 | 35370
2 | CABLE SECURITE INCENDIE CR1-C1 2X 1.5mm² | ml | 400 | 4.63 | 1852
| TOTAL LOT 9 TTC |  |  |  | 37222
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 10
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE
A | APPAREILS SANITAIRES
N° | Désignation | Qté | PU Local | Total Local | PU Chine | Total Chine | Gain (FCFA)
A1 | WC à l'anglaise | 34 | 264500 | 8993000 | 95000 | 3230000 | 5763000 (64%)
A2 | Receveur douche | 12 | 517500 | 6210000 | 110000 | 1320000 | 4890000 (79%)
A3 | Lavabo simple | 32 | 126500 | 4048000 | 45000 | 1440000 | 2608000 (64%)
A4 | Evier simple | 6 | 74750 | 448500 | 48000 | 288000 | 160500 (36%)
A5 | Evier double | 2 | 109250 | 218500 | 95000 | 190000 | 28500 (13%)
A6 | Cabine douche | 1 | 517500 | 517500 | 185000 | 185000 | 332500 (64%)
A7 | Siphon 50x75 | 20 | 5750 | 115000 | 3800 | 76000 | 39000 (34%)
A8 | Porte-papier | 10 | 5750 | 57500 | 3200 | 32000 | 25500 (44%)
A9 | Porte-savon | 1 | 3450 | 3450 | 2000 | 2000 | 1450 (42%)
A10 | Porte-balai | 10 | 5750 | 57500 | 3500 | 35000 | 22500 (39%)
A11 | Vanne arrêt | 30 | 5750 | 172500 | 3800 | 114000 | 58500 (34%)
A12 | Bac à laver | 2 | 103500 | 207000 | 62000 | 124000 | 83000 (40%)
A13 | Miroir lavabo | 6 | 28750 | 172500 | 18000 | 108000 | 64500 (37%)
A14 | CE 50L | 1 | 201250 | 201250 | 110000 | 110000 | 91250 (45%)
A15 | CE 75L | 1 | 247250 | 247250 | 135000 | 135000 | 112250 (45%)
A16 | CE 100L | 1 | 316250 | 316250 | 175000 | 175000 | 141250 (45%)
A17 | Petites fournitures | 1 | 230000 | 230000 | 95000 | 95000 | 135000 (59%)
A18 | Acc. raccordements | 1 | 345000 | 345000 | 120000 | 120000 | 225000 (65%)
| Sous-total A |  |  | 7779000 |  | 7779000 | 0 (0%)
B | RÉSEAUX D'ÉVACUATION EAUX USÉES/VANNES
B1 | PVC Ø63 | 10 | 17250 | 172500 | 8500 | 85000 | 87500 (51%)
B2 | PVC Ø75 | 5 | 21390 | 172500 | 10500 | 85000 | 87500 (51%)
B3 | PVC Ø100 | 16 | 33120 | 106950 | 16000 | 52500 | 87500 (51%)
B4 | PVC Ø110 | 22 | 34500 | 529920 | 18000 | 256000 | 54450 (51%)
|  |  |  | 981870 |  | 478500
| Sous-total B |  |  |  | 478500
C | RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE (PPR)
C1 | PPR Ø25 | 47 | 8280 | 389160 | 4200 | 197400 | 191760 (49%)
C2 | Coude PPR Ø25 | 15 | 2070 | 31050 | 900 | 13500 | 191760 (49%)
C3 | Manchon PPR Ø32 | 20 | 2070 | 389160 | 1100 | 197400 | 191760 (49%)
C4 | Coude filetage | 15 | 2760 | 31050 | 1400 | 13500 | 17550 (57%)
C5 | Té PPR Ø25 | 20 | 4140 | 41400 | 1900 | 22000 | 191760 (49%)
Sous Total C |  |  |  |  | 443800
D | RÉSEAU D'ÉVACUATION EAUX PLUVIALES
D1 | PVC EP Ø110 | 8 | 34500 | 276000 | 18000 | 144000 | 132000 (48%)
Sous Total D |  |  |  |  | 144000
E | STATION DE SURPRESSION
E1 | Station surpression | 1 | 1725000 | 1725000 | 920000 | 920000 | 805000 (47%)
E2 | Raccordement bâches | 1 | 402500 | 402500 | 145000 | 145000 | 257500 (64%)
Sous Total F |  |  |  |  | 1065000
F | AUTRES PLOMBERIE
F2 | Siphon D63 | 5 | 11500 | 57500 | 3200 | 16000 | 805000 (47%)
F3 | Vanne+compteur+clapet | 1 | 862500 | 862500 | 55000 | 55000 | 257500 (64%)
| Sous-total F |  |  | 920000 | 71000 | 71000 | 849000 (92%)
| TOTAL LOT 10 |  |  |  | 9981300
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 11
Lot 11 : Faux plafonds (plafond acoustique du type ‘’ARMSTRONG’’)
A | Faux plafonds & Cloisons
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU Local (FCFA) | Total Local (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (FCFA)
A – Bâtiment principal RDC
1 | Faux plafond acoustique ARMSTRONG | m² | 559 | 20662 | 11550058 | 4000 | 2236000 | 9314058
B – Bâtiment annexe
1 | Faux plafond acoustique ARMSTRONG | m² | 200 | 20662 | 4132400 | 4000 | 800000 | 9314058
| TOTAL LOT 11 TTC |  |  |  | 3036000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 12
Lot 12 – Ascenseur (TTC)
A | ASCENSEUR 630 KG (08 personnes)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | Ascenseur de 630 kg, 4 arrêts, vitesse de 1 m/s etc | Ens | 1 | 2530000 | 2530000
| TOTAL LOT 12 TTC |  |  |  | 25300000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 13
LOT 13 – BARDAGE ALUCOBOND (TTC) – Format DQE
N°
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7 | DESIGNATION – L – H – M2 – PRIX/M2 – PRIX UINT – QTY – PRIX TOTAL | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
6.8 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | m2 | 2000 | 65000 | 130000000
6.9 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | m2 | 104 | 65000 | 6760000
6.10 | _
6.11 | Route de Tchimbamba en face du Colisée Téléphone : 06 416 55 55/01 519 99 99
6.12 | Centre des Impôts : MPAKA NIU : P21000000122533F GREDIT DU CONGO :00014 90000249014 /84
| TOTAL LOT 13 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 50000000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 14
Lot 14 – Peinture (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU Local (FCFA) | Total Local (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (FCFA)
1 | Peinture intérieur sur murs (option plafond acoustique) | Ens | 1 | 8850000 | 8850000 | 3500000 | 3500000 | 5350000
2 | Peinture intérieur sur murs et plafonds (Placo-platre) | Ens | 1 | 12250000 | 12250000 | 5500000 | 5500000 | 6750000
| TOTAL LOT 10 TTC |  |  |  | 12100000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 15
Lot 15 – VIDÉO SURVEILLANCE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU Local (FCFA) | Total Local (FCFA) | PU Chine (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (FCFA)
1 | Caméra extérieure (protégée) | U | 4 | 272320 | 1089280 | 85000 | 340000 | 749280 (68.8%)
2 | Caméra intérieure dôme | U | 5 | 224250 | 1121250 | 65000 | 325000 | 796250 (71.0%)
3 | Serveur NVR | U | 1 | 1092500 | 1092500 | 310000 | 310000 | 782500 (71.6%)
4 | Moniteur LCD 24″ | U | 1 | 184000 | 184000 | 65000 | 65000 | 119000 (64.7%)
5 | Câblage & accessoires divers | Ens | 1 | 575000 | 575000 | 210000 | 210000 | 365000 (63.5%)
5 | Câblage & accessoires divers | Ens | 1 | 575000 | 575000
[5 empty] | 4637030 |  | 1250000
| TOTAL Lot 15 TTC |  |  |  | 1250000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 16
Lot 16 – CENTRALE SOLAIRE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
7.57 | Module photovaltaîque 300Wc/ 24V | U | 32 | 184000 | 5888000
7.58 | Batterie gel 200 AH / 12V | U | 20 | 281750 | 5635000
7.59 | Onduleur hybrid 12 KVA / 48 VDC | U | 1 | 3450000 | 3450000
7.60 | Accessoires, raccordement, essai et mise en service | Forfait | 1 | 4025000 | 4025000
| TOTAL Lot 16 TTC |  |  |  | 18998000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 17
Lot 17 - Groupe eléctrogène
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
| GROUPE ELECT. PAO 75 KVA INSON (achat cChine) | Ens | 1 | 11000000 | 11000000
| TOTAL LOT 17 TTC |  |  |  | 11000000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 18
Lot 18 - VMC (VENTILATION MÉCANIQUE)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 19
Lot 19 - ISOLATION THERMIQUE FAÇADE EXTÉRIEURE
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | F & P Système "ROCKWOOL" d'isolation thermo-acoustique épaisseur 10cm en laine de roche depuis l'extérieur, avec densité 70 kg/m³ et conductivité thermique 0,042 W/(mK) | m2 | 2000 | 1500 | 3000000
2 | ACCESSOIRES DE MONTAGE (2000 m²) | Ens |  |  | 5000000
| TOTAL LOT 17 TTC |  |  |  | 8000000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## RÉCAP LOCAL vs CHINE
Lot | Description | Total Local (FCFA) | Total Chine (FCFA) | Gain (Local – Chine) | Gain (%)
Lot 1 | Gros œuvre / Phase 1 | 14030000 | 4729920 | 9300080 | 66.3
Lot 2 A | Étanchéité – Bâtiment Principal | 5216000 | 2071429 | 3144571 | 60.3
Lot 2 B | Étanchéité – Bâtiment Annexe | 2086400 | 828571 | 1257829 | 60.3
Lot 3 A | Revêtements – Bâtiment Principal | 6895000 | 4410000 | 2485000 | 36
Lot 3 B | Revêtements – Bâtiment Annexe | 2200000 | 0 | 2200000 | 100