## BPU_LOCAL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) — LOCAL
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE MÉDICAL À POINTE NOIRE ¦ CONSTRUCT BTP ¦ DEVIS Nº13082025
N° | LOT | CODE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | UNITÉ | PRIX UNITAIRE (FCFA) | OBSERVATIONS | SOURCE DQE
LOT 1 : GROS ŒUVRE ET DÉMOLITION
A — Installation générale du chantier
A1 | Lot 1 | MOBILISATION | Mobilisation | Ens | 4755250 | Lot 1 §A | Lot 1
A2 | Lot 1 | BUREAU_CHT | Bureau de chantier, atelier, baraquement et clôture provisoire | Ens | 3758730 | Lot 1 §A | Lot 1
A3 | Lot 1 | ABONNEMENT | Abonnement et mensualités concessionnaires | Ens | 2507000 | Lot 1 §A | Lot 1
A4 | Lot 1 | MATERIEL_CHT | Matériel de chantier (engins, manutention) | Ens | 4213438 | Lot 1 §A | Lot 1
A5 | Lot 1 | DIVERS_CHT | Divers (sécurité, ASE, panneau de chantier) | Ens | 4945000 | Lot 1 §A | Lot 1
A6 | Lot 1 | ETUDES | Études techniques et Essais | Ens | 4795500 | Lot 1 §A | Lot 1
A7 | Lot 1 | PIQUETAGE | Ensemble des axes / piquetage | Ens | 1265000 | Lot 1 §A | Lot 1
B — Démolition
B1 | Lot 1 | DEMOL_RDC | Démolition des murs et escalier (RDC) | FF | 1725000 | Lot 1 §B | Lot 1
B2 | Lot 1 | DEMOL_DALLE | Démolition murs, escalier et dalle existante (annexe) | FF | 2587500 | Lot 1 §B | Lot 1
B3 | Lot 1 | DEMOL_ETG | Démolition des murs et escalier (Étage 2) | FF | 1725000 | Lot 1 §B | Lot 1
B4 | Lot 1 | EVACU_GRAV | Évacuation des gravats hors site | FF | 552000 | Lot 1 §B | Lot 1
B5 | Lot 1 | DECAPAGE | Décapage des carreaux sol existants | m2 | 5750 | Lot 1 §B | Lot 1
C — Béton armé & maçonnerie
C1 | Lot 1 | BETON_PROP | Béton de propreté (dosage 150 kg/m³) | m3 | 338720 | Lot 1 §C | Lot 1
C2 | Lot 1 | BETON_400 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ (hydrométrique) | m3 | 189175 | Lot 1 §C/D/E/F/G/H | Lot 1
C3 | Lot 1 | BETON_350 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ | m3 | 189175 | Lot 1 §C/D/E/F/G/H | Lot 1
C4 | Lot 1 | COFFRAGE | Coffrage traditionnel bois | m2 | 5750 | Lot 1 — tous niveaux | Lot 1
C5 | Lot 1 | ACIER_HA | Acier HA — armatures (toutes nuances) | kg | 1380 | Lot 1 — tous niveaux | Lot 1
C6 | Lot 1 | AGGLOS_PL | Agglos pleins 20×20×50 — soubassements | m2 | 12180 | Lot 1 §C | Lot 1
C7 | Lot 1 | AGGLOS_CR | Agglos creux 20×20×50 — maçonnerie courante | m2 | 11185 | Lot 1 §D/E/F/G/H | Lot 1
C8 | Lot 1 | HOURDIS | Hourdis — plancher collaborant | m2 | 14231 | Lot 1 §D/E/F/G/H | Lot 1
C9 | Lot 1 | ENDUIT_MU | Enduits intérieurs et extérieurs sur murs | m2 | 3827 | Lot 1 §D/E/F/G/H | Lot 1
C10 | Lot 1 | ENDUIT_PL | Enduits sous plafond | m2 | 3827 | Lot 1 §D/E/F/G/H | Lot 1
LOT 2 : ÉTANCHÉITÉ
D1 | Lot 2 | REV_MONO | Revêtement étanchéité monocouche | m2 | 17276 | Lot 2 | Lot 2
D2 | Lot 2 | REV_BICOU | Revêtement étanchéité bicouche (locaux humides) | m2 | 17276 | Lot 2 | Lot 2
D3 | Lot 2 | REV_BICO_P | Revêtement bicouche sous protection lourde (terrasse accessible) | m2 | 34552 | Lot 2 | Lot 2
D4 | Lot 2 | REV_MONO_P | Revêtement monocouche sous protection lourde (terrasse inaccessible) | m2 | 17276 | Lot 2 | Lot 2
D5 | Lot 2 | FORME_PTE | Forme de pente | m2 | 11793 | Lot 2 | Lot 2
D6 | Lot 2 | RELEVE_50 | Relevé d'étanchéité h=50 cm | ml | 8641 | Lot 2 | Lot 2
LOT 3 : REVÊTEMENT DURS
E1 | Lot 3 | FAIENCE | Faïence murale en granite ou similaire | m2 | 28175 | Lot 3 | Lot 3
E2 | Lot 3 | GRANITE_60 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 — sol | m2 | 33925 | Lot 3 | Lot 3
E3 | Lot 3 | PLINTHE | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO Grey-Flamed | ml | 5750 | Lot 3 | Lot 3
E4 | Lot 3 | TABLE_GRAN | Table de travail en granite ou similaire | ml | 517500 | Lot 3 §F | Lot 3
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITRERIE
F1 | Lot 4 | BAIE_ALU | Baie vitrée / porte aluminium (toutes dimensions) | m2 | 138000 | Lot 4 — PU uniforme au m² | Lot 4
F2 | Lot 4 | GC_ALU | Garde corps en aluminium | m2 | 138000 | Lot 4 | Lot 4
LOT 5 : MENUISERIE MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
G1 | Lot 5 | PORTE_MET | Porte métallique local GE | U | 345000 | Lot 5 §A | Lot 5
G2 | Lot 5 | GRILLE_MET | Grille de protection local GE | U | 230000 | Lot 5 §A | Lot 5
G3 | Lot 5 | PLATEFORME | Plateforme métallique avec parquet bois | m2 | 189750 | Lot 5 §B | Lot 5
G4 | Lot 5 | ESCALIER_M | Escalier métallique avec habillage marches bois | U | 1092500 | Lot 5 §B | Lot 5
G5 | Lot 5 | GC_MET | Garde corps métallique | m2 | 97750 | Lot 5 §B | Lot 5
G6 | Lot 5 | GRILLAGE | Grillage de protection mezzanine | m2 | 97750 | Lot 5 §B | Lot 5
LOT 6 : MENUISERIE BOIS
H1 | Lot 6 | PORTE_90 | Porte MDF PB 90×220 ouvrant à la française | U | 341550 | Lot 6 | Lot 6
H2 | Lot 6 | PORTE_80 | Porte MDF PB 80×220 ouvrant à la française | U | 341550 | Lot 6 | Lot 6
H3 | Lot 6 | ETAGERE_CS | Étagère supérieure de cuisine | ml | 345000 | Lot 6 | Lot 6
H4 | Lot 6 | ETAGERE_CI | Étagère inférieure de cuisine | ml | 402500 | Lot 6 | Lot 6
H5 | Lot 6 | ETAGERE_VS | Étagère supérieure de vaisselerie | ml | 402500 | Lot 6 §D | Lot 6
H6 | Lot 6 | ETAGERE_VI | Étagère inférieure de vaisselerie | ml | 402500 | Lot 6 §D | Lot 6
LOT 7 : ÉLECTRICITÉ
Éclairage
I1 | Lot 7 | DALLE_LED | Dalle LED 60×60 40W | U | 40250 | Lot 7 §A | Lot 7
I2 | Lot 7 | REGLETTE_E | Réglette encastrable 60×60 4×14W | U | 74750 | Lot 7 §A | Lot 7
I3 | Lot 7 | REGLETTE_T | Réglette étanche 2×20W | U | 40250 | Lot 7 §A | Lot 7
I4 | Lot 7 | PANEL_LED | Panel LED 120×30cm | U | 74750 | Lot 7 §A | Lot 7
I5 | Lot 7 | APPLIQ_SDB | Applique sanitaire PC+Int | U | 10350 | Lot 7 §A | Lot 7
I6 | Lot 7 | APPLIQ_MUR | Applique murale | U | 13800 | Lot 7 §A | Lot 7
I7 | Lot 7 | APPLIQ_ET | Applique murale étanche | U | 20700 | Lot 7 §A | Lot 7
I8 | Lot 7 | SPOT_HALO | Spot encastrable halogène G5.3 | U | 34500 | Lot 7 §A | Lot 7
I9 | Lot 7 | SPOT_18W | Spot LED 18W | U | 18400 | Lot 7 §A | Lot 7
I10 | Lot 7 | SPOT_22W | Spot LED 22W | U | 20700 | Lot 7 §A | Lot 7
I11 | Lot 7 | SPOT_14W | Spot LED 14W | U | 6900 | Lot 7 §A | Lot 7
I12 | Lot 7 | BAES_AMB | BAES Ambiance LEGRAND — autonomie 1h | U | 67275 | Lot 7 §B | Lot 7
I13 | Lot 7 | BAES_DIR | BAES Direction LEGRAND — autonomie 1h | U | 43125 | Lot 7 §B | Lot 7
Commandes & prises
I14 | Lot 7 | INT_SIMPLE | Interrupteur simple allumage | U | 8050 | Lot 7 §C | Lot 7
I15 | Lot 7 | INT_VV | Interrupteur va et vient | U | 8050 | Lot 7 §C | Lot 7
I16 | Lot 7 | BTN_POUSS | Bouton poussoir avec témoin | U | 10350 | Lot 7 §C | Lot 7
I17 | Lot 7 | DET_PRES | Détecteur de présence | U | 46000 | Lot 7 §C | Lot 7
I18 | Lot 7 | INV_AUTO | Inverseur automatique de source triphasé | U | 4197500 | Lot 7 §C | Lot 7
I19 | Lot 7 | PRISE_NOR | Prise courant mosaïque blanc | U | 5750 | Lot 7 §C | Lot 7
I20 | Lot 7 | PRISE_RGE | Prise courant mosaïque rouge | U | 8050 | Lot 7 §C | Lot 7
I21 | Lot 7 | PRISE_RES | Prise réseau RJ45 | U | 5750 | Lot 7 §C | Lot 7
I22 | Lot 7 | PRISE_TEL | Prise téléphone | U | 5750 | Lot 7 §C | Lot 7
I23 | Lot 7 | PRISE_TV | Prise TV | U | 5750 | Lot 7 §C | Lot 7
I24 | Lot 7 | PRISE_ET | Prise courant étanche | U | 8050 | Lot 7 §C | Lot 7
Câbles & fourreaux
I25 | Lot 7 | CAB_3G1 | Câble U1000R2V 3G1.5mm² | ml | 1150 | Lot 7 §D | Lot 7
I26 | Lot 7 | CAB_3G25 | Câble U1000R2V 3G2.5mm² | ml | 1495 | Lot 7 §D | Lot 7
I27 | Lot 7 | CAB_3G6 | Câble U1000R2V 3G6mm² | ml | 5750 | Lot 7 §D | Lot 7
I28 | Lot 7 | CAB_5G10 | Câble U1000R2V 5G10mm² | ml | 16100 | Lot 7 §D | Lot 7
I29 | Lot 7 | CAB_5G25 | Câble U1000R2V 5G25mm² | ml | 27025 | Lot 7 §D | Lot 7
I30 | Lot 7 | CAB_1X120 | Câble U1000R2V 1×120mm² | ml | 46000 | Lot 7 §D | Lot 7
I31 | Lot 7 | CAB_1X95 | Câble U1000R2V 1×95mm² V/J | ml | 14375 | Lot 7 §D | Lot 7
I32 | Lot 7 | CHEM_500 | Chemin de câble 500×50×3000 | U | 51750 | Lot 7 §D | Lot 7
I33 | Lot 7 | CHEM_300 | Chemin de câble 300×50×3000 | U | 43700 | Lot 7 §D | Lot 7
I34 | Lot 7 | CHEM_200 | Chemin de câble 200×50×3000 | U | 34500 | Lot 7 §D | Lot 7
I35 | Lot 7 | CHEM_100 | Chemin de câble 100×50×3000 | U | 28750 | Lot 7 §D | Lot 7
I36 | Lot 7 | GAINE_ICTA | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | U | 26450 | Lot 7 §D | Lot 7
I37 | Lot 7 | GAINE_TPC | Gaine TPC 110 rouleau 25m | ml | 26500 | Lot 7 §D | Lot 7
I38 | Lot 7 | GAINE_TL | Gaine tête de lit | U | 368000 | Lot 7 §D | Lot 7
I39 | Lot 7 | UPS_30KVA | UPS Triphasé 30 KVA | U | 10350000 | Lot 7 §D | Lot 7
Tableaux & équipements
I40 | Lot 7 | TGBT | TGBT précâblé | U | 8050000 | Lot 7 §E | Lot 7
I41 | Lot 7 | TAB_CN | Table distribution courant normal | U | 2127500 | Lot 7 §E | Lot 7
I42 | Lot 7 | TGDO | TGDO précâblé | U | 3542000 | Lot 7 §E | Lot 7
I43 | Lot 7 | TAB_CO | Table distribution courant ondulé | U | 977500 | Lot 7 §E | Lot 7
I44 | Lot 7 | GE_60KVA | Groupe électrogène insonorisé 60 KVA | Ens | 17250000 | Lot 7 §F | Lot 7
I45 | Lot 7 | PV_300WC | Module photovoltaïque 300Wc/24V | U | 184000 | Lot 7 §G | Lot 7
I46 | Lot 7 | BATT_GEL | Batterie gel 200Ah/12V | U | 281750 | Lot 7 §G | Lot 7
I47 | Lot 7 | ONDULEUR | Onduleur hybride 12 KVA/48VDC | U | 3450000 | Lot 7 §G | Lot 7
LOT 8 : CLIMATISATION
J1 | Lot 8 | UE_SPLIT | Unité extérieure Multi-Split Samsung R32 | U | 2300000 | Lot 8 §A | Lot 8
J2 | Lot 8 | UI_1_5CV | Unité intérieure 1.5CV gainable Samsung | U | 345000 | Lot 8 §B | Lot 8
J3 | Lot 8 | UI_2CV | Unité intérieure 2CV gainable Samsung | U | 460000 | Lot 8 §B | Lot 8
J4 | Lot 8 | UI_3CV | Unité intérieure 3CV gainable Samsung | U | 575000 | Lot 8 §B | Lot 8
J5 | Lot 8 | TELECOM_CL | Télécommande infrarouge unités intérieures | U | 126500 | Lot 8 §C | Lot 8
J6 | Lot 8 | GRILLE_600 | Grille soufflage/reprise LAC40 600×150mm | U | 80500 | Lot 8 §C | Lot 8
J7 | Lot 8 | GRILLE_800 | Grille soufflage/reprise LAC40 800×150mm | U | 97750 | Lot 8 §C | Lot 8
J8 | Lot 8 | GRILLE_1000 | Grille soufflage/reprise LAC40 1000×150mm | U | 138000 | Lot 8 §C | Lot 8
LOT 9 : SÉCURITÉ INCENDIE ET VIDÉO SURVEILLANCE
K1 | Lot 9 | DET_OPT | Détecteur optique de fumée adressable | U | 86250 | Lot 9 §A | Lot 9
K2 | Lot 9 | DET_THERM | Détecteur thermovélocimétrie adressable | U | 86250 | Lot 9 §A | Lot 9
K3 | Lot 9 | DET_FLAMME | Détecteur de flamme adressable | U | 172500 | Lot 9 §A | Lot 9
K4 | Lot 9 | DECL_MAN | Déclencheur manuel adressable | U | 63250 | Lot 9 §A | Lot 9
K5 | Lot 9 | AVERT_FUM | Déclencheur autonome avertisseur fumée | U | 74750 | Lot 9 §A | Lot 9
K6 | Lot 9 | EXT_POUDR | Extincteur poudre ABC 6 Kg | U | 71300 | Lot 9 §A | Lot 9
K7 | Lot 9 | EXT_CO2 | Extincteur CO2 5 Kg | U | 120750 | Lot 9 §A | Lot 9
K8 | Lot 9 | BAC_SABLE | Bac à sable 100 litres | U | 141450 | Lot 9 §A | Lot 9
K9 | Lot 9 | CAM_EXT | Caméra extérieure avec protection | U | 272320 | Lot 9 §B | Lot 9
K10 | Lot 9 | CAM_INT | Caméra intérieure fixe dôme | U | 224250 | Lot 9 §B | Lot 9
K11 | Lot 9 | NVR | Serveur enregistrement NVR | U | 1092500 | Lot 9 §B | Lot 9
K12 | Lot 9 | MONITEUR | Moniteur LCD | U | 184000 | Lot 9 §B | Lot 9
K13 | Lot 9 | KIT_ACC | Kit contrôle d'accès porte | U | 230000 | Lot 9 §C | Lot 9
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE
Appareils sanitaires
L1 | Lot 10 | WC_ANG | WC à l'anglaise complet | FF | 264500 | Lot 10 §A | Lot 10
L2 | Lot 10 | DOUCHE | Receveur de douche | U | 517500 | Lot 10 §A | Lot 10
L3 | Lot 10 | LAVABO | Lavabo ou vasque simple | U | 126500 | Lot 10 §A | Lot 10
L4 | Lot 10 | EVIER | Évier | U | 109250 | Lot 10 §A | Lot 10
L5 | Lot 10 | CE_50L | Chauffe-eau 50 litres | U | 201250 | Lot 10 §A | Lot 10
L6 | Lot 10 | CE_75L | Chauffe-eau 75 litres | U | 247250 | Lot 10 §A | Lot 10
L7 | Lot 10 | CE_100L | Chauffe-eau 100 litres | U | 316250 | Lot 10 §A | Lot 10
Canalisations évacuation EU/EV/EP
L8 | Lot 10 | PVC_D25E | Canalisation évacuation PVC D25 | ml | 4255 | Lot 10 §B | Lot 10
L9 | Lot 10 | PVC_D40E | Canalisation évacuation PVC D40 | ml | 5635 | Lot 10 §B | Lot 10
L10 | Lot 10 | PVC_D50E | Canalisation évacuation PVC D50 | ml | 5980 | Lot 10 §B | Lot 10
L11 | Lot 10 | PVC_D63E | Canalisation évacuation PVC D63 | ml | 8050 | Lot 10 §B | Lot 10
L12 | Lot 10 | PVC_D75E | Canalisation évacuation PVC D75 | ml | 9545 | Lot 10 §B | Lot 10
L13 | Lot 10 | PVC_D110E | Canalisation évacuation PVC D110 | ml | 11224 | Lot 10 §B | Lot 10
L14 | Lot 10 | PVC_D125E | Canalisation évacuation PVC D125 | ml | 13915 | Lot 10 §B | Lot 10
L15 | Lot 10 | PVC_D160E | Canalisation évacuation PVC D160 | ml | 21327 | Lot 10 §B | Lot 10
L16 | Lot 10 | PVC_D200E | Canalisation évacuation PVC D200 | ml | 23575 | Lot 10 §B | Lot 10
Canalisations alimentation & distribution
L17 | Lot 10 | PVC_D75A | Canalisation alimentation PVC D75 | ml | 5980 | Lot 10 §C | Lot 10
L18 | Lot 10 | PVC_D40A | Canalisation alimentation PVC D40 | ml | 5405 | Lot 10 §C | Lot 10
L19 | Lot 10 | PVC_D32A | Canalisation alimentation PVC D32 | ml | 4830 | Lot 10 §C | Lot 10
L20 | Lot 10 | PVC_D25A | Canalisation alimentation PVC D25 | ml | 4255 | Lot 10 §C | Lot 10
L21 | Lot 10 | PER_13X16 | Canalisation alimentation PER 13×16 | ml | 3450 | Lot 10 §D | Lot 10
L22 | Lot 10 | PER_16X20 | Canalisation alimentation PER 16×20 | ml | 4255 | Lot 10 §D | Lot 10
L23 | Lot 10 | PER_20X25 | Canalisation alimentation PER 20×25 | ml | 4830 | Lot 10 §D | Lot 10
L24 | Lot 10 | PER_26X32 | Canalisation alimentation PER 26×32 | ml | 7475 | Lot 10 §D | Lot 10
L25 | Lot 10 | COLLECT | Collecteur à robinetterie intégrée EF+EC | U | 50600 | Lot 10 §D | Lot 10
L26 | Lot 10 | SUPPRESS | Station de surpression 27m³/h — 35 mCE | Ens | 1725000 | Lot 10 §E | Lot 10
L27 | Lot 10 | TAMPON | Tampon de fermeture en fonte fosses | U | 402500 | Lot 10 §F | Lot 10
L28 | Lot 10 | SIPHON_D63 | Siphon de sol D63 | U | 11500 | Lot 10 §F | Lot 10
L29 | Lot 10 | COND_D125 | Conduit spiralé acier galva D125 (VMC) | ml | 14375 | Lot 10 §G | Lot 10
L30 | Lot 10 | COND_D160 | Conduit spiralé acier galva D160 (VMC) | ml | 19550 | Lot 10 §G | Lot 10
L31 | Lot 10 | COND_D200 | Conduit spiralé acier galva D200 (VMC) | ml | 29210 | Lot 10 §G | Lot 10
LOT 11 : FAUX PLAFOND ET CLOISONS BA13
M1 | Lot 11 | FP_ISOREL | Faux plafond en plaquette d'isorelle | m2 | 26450 | Lot 11 §A | Lot 11
M2 | Lot 11 | CLOISON_BA | Cloison BA13 avec laine de verre | m2 | 39100 | Lot 11 §B | Lot 11
M3 | Lot 11 | FP_STAFF | Faux plafond en staff lisse décorative | m2 | 23000 | Lot 11 §C/D | Lot 11
M4 | Lot 11 | CORNICHE | Corniche décorative | ml | 5750 | Lot 11 §C/D | Lot 11
LOT 12 : ASCENSEUR
N1 | Lot 12 | ASCENS | Ascenseur 630 kg — 4 arrêts — vitesse 1 m/s (F&P) | Ens | 25300000 | Lot 12 | Lot 12
LOT 13 : ALUCOBOND
O1 | Lot 13 | ALUCOBOND | Panneau composite Alucobond — façade extérieure (F&P) | m2 | 74750 | Lot 13 | Lot 13
LOT 14 : PEINTURE
P1 | Lot 14 | PREP_SURF | Préparation de surface murs / plafonds | m2 | 575 | Lot 14 | Lot 14
P2 | Lot 14 | PEINTURE | Peinture intérieure Pantex 800 (impression + 2 couches enduit + 2 couches finition) | m2 | 6325 | Lot 14 | Lot 14
TOTAL : 153 ARTICLES BPU | [5 empty] | Source : DQE CONSTRUCT BTP — 13082025

## METRE
MÉTRÉ — DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE MÉDICAL À POINTE NOIRE ¦ CONSTRUCT BTP ¦ DEVIS Nº13082025
N° | LOT | BÂTIMENT | NIVEAU | DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ | PU (FCFA) | PT (FCFA) | VÉRIF
LOT 1 : GROS ŒUVRE ET DÉMOLITION — Total : 218 723 945 FCFA
A — Installation générale du chantier — Sous-total : 26 239 918
A.1 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Mobilisation | Ens | 1 | 4755250 | 4755250 | ✓ OK
A.2 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Bureau de chantier, atelier, baraquement et clôture provisoire | Ens | 1 | 3758730 | 3758730 | ✓ OK
A.3 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Abonnement, mensualité concessionnaires | Ens | 1 | 2507000 | 2507000 | ✓ OK
A.4 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Matériel de chantier (engins, manutention etc) | Ens | 1 | 4213438 | 4213438 | ✓ OK
A.5 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Divers (sécurité, ASE, panneau de chantier) | Ens | 1 | 4945000 | 4945000 | ✓ OK
A.6 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Études techniques et Essais | Ens | 1 | 4795500 | 4795500 | ✓ OK
A.7 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Ensemble des axes nécessaires | Ens | 1 | 1265000 | 1265000 | ✓ OK
B — Démolition — Sous-total : 6 589 500
B.1 | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Démolition des murs et l'escalier (RDC) | FF | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
B.2 | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Démolition des murs, escalier et dalle existante bâtiment annexe | FF | 1 | 2587500 | 2587500 | ✓ OK
B.3 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Démolition des murs et l'escalier (ÉTAGE 2) | FF | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
B.4 | Lot 1 | Chantier | GLOBAL | Évacuation des gravats hors site | FF | 1 | 552000 | 552000 | ✓ OK
B.5 | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Décapage des carreaux sol existants en RDC | m2 | 460 | 5750 | PM | ⚠ À chiffrer
C — Fondations — Bât. Principal — Sous-total partiel : 15 714 717
C.1a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Semelles isolées — Béton de propreté | m3 | 3.07 | 338720 | 1039870.4 | ✓ OK
C.2a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Semelles isolées — Béton 400 hydr | m3 | 4.36 | 189175 | 824803 | ✓ OK
C.3a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Semelles isolées — Coffrage | m2 | 15.84 | 5750 | 91080 | ✓ OK
C.4a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Semelles isolées — Acier | kg | 436 | 1380 | 601680 | ✓ OK
C.5a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Amorces de poteaux — Béton 400 hydr | m3 | 1.65 | 189175 | 312138.75 | ✓ OK
C.6a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Amorces de poteaux — Coffrage | m2 | 26.4 | 5750 | 151800 | ✓ OK
C.7a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Amorces de poteaux — Acier | kg | 198 | 1380 | 273240 | ✓ OK
C.8a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Longrines — Béton 400 hydr | m3 | 3.72 | 189175 | 703731 | ✓ OK
C.9a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Longrines — Coffrage | m2 | 37.33 | 5750 | 214647.5 | ✓ OK
C.10a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Longrines — Acier | kg | 484 | 1380 | 667920 | ✓ OK
C.11a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Dallage sol — Béton | m3 | 33.2 | 189175 | 6280610 | ✓ OK
C.12a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Dallage sol — Coffrage | m2 | 66.8 | 5750 | 384100 | ✓ OK
C.13a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Dallage sol — Acier | kg | 2324 | 1380 | 3207120 | ✓ OK
C.14a | Lot 1 | Bât. Principal | FONDATION | Maçonnerie de soubassement — Agglos pleins 20×20×50 | m2 | 78.98 | 12180 | 961976.4 | ✓ OK
C — Fondations — Bât. Annexe — Sous-total partiel : 8 302 943
C.1b | Lot 1 | Bât. Annexe | FONDATION | Dallage sol annexe — Béton | m3 | 30.3 | 189175 | 5732002.5 | ✓ OK
C.2b | Lot 1 | Bât. Annexe | FONDATION | Dallage sol annexe — Coffrage | m2 | 10.8 | 5750 | 62100 | ✓ OK
C.3b | Lot 1 | Bât. Annexe | FONDATION | Dallage sol annexe — Acier | kg | 1818 | 1380 | 2508840 | ✓ OK
D — Élévation RDC — Sous-total : 36 601 284
D.1a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poteaux BA — Béton 400 | m3 | 2.48 | 189175 | 469154 | ✓ OK
D.2a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poteaux BA — Coffrage | m2 | 39.6 | 5750 | 227700 | ✓ OK
D.3a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poteaux BA — Acier | kg | 297.6 | 1380 | 410688 | ✓ OK
D.4a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 3.72 | 189175 | 703731 | ✓ OK
D.5a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poutres BA — Coffrage | m2 | 46.46 | 5750 | 267145 | ✓ OK
D.6a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Poutres BA — Acier | kg | 483.6 | 1380 | 667368 | ✓ OK
D.7a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Chainages intermédiaires — Béton 350 | m3 | 5.31 | 189175 | 1004519.25 | ✓ OK
D.8a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Chainages intermédiaires — Coffrage | m2 | 79.63 | 5750 | 457872.5 | ✓ OK
D.9a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Chainages intermédiaires — Acier | kg | 1113.6 | 1380 | 1536768 | ✓ OK
D.10a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Linteaux BA — Béton 400 | m3 | 4.74 | 189175 | 896689.5 | ✓ OK
D.11a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Linteaux BA — Coffrage | m2 | 71.1 | 5750 | 408825 | ✓ OK
D.12a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Linteaux BA — Acier | kg | 331.8 | 1380 | 457884 | ✓ OK
D.13a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Escalier BA — Béton 350 | m3 | 9.28 | 189175 | 1755544 | ✓ OK
D.14a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Escalier BA — Coffrage | m2 | 51.33 | 5750 | 295147.5 | ✓ OK
D.15a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Escalier BA — Acier | kg | 1113.6 | 1380 | 1536768 | ✓ OK
D.16a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 4.44 | 189175 | 839937 | ✓ OK
D.17a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 37 | 14231 | 526547 | ✓ OK
D.18a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 37 | 5750 | 212750 | ✓ OK
D.19a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Plancher hourdis — Acier | kg | 400 | 1380 | 552000 | ✓ OK
D.20a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 597.2 | 11185 | 6679682 | ✓ OK
D.21a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Enduits intérieurs et extérieurs sur murs | m2 | 1194.4 | 3827 | 4570968.8 | ✓ OK
D.22a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Enduits sous plafond | m2 | 37 | 3827 | 141599 | ✓ OK
D.23a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Réservations et calfeutrements divers | Ens | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
D.24a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Scellements et raccordements | Ens | 1 | 2300000 | 2300000 | ✓ OK
D.25a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Marches d'accès — Béton 350 | m3 | 5.6 | 189175 | 1059380 | ✓ OK
D.26a | Lot 1 | Bât. Principal | RDC | Marches d'accès — Coffrage | m2 | 4.92 | 5750 | 28290 | ✓ OK
D.1b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Linteaux BA — Béton 400 | m3 | 1.2 | 189175 | 227010 | ✓ OK
D.2b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Linteaux BA — Coffrage | m2 | 18 | 5750 | 103500 | ✓ OK
D.3b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Linteaux BA — Acier | kg | 84 | 1380 | 115920 | ✓ OK
D.4b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 151.53 | 11185 | 1694863.05 | ✓ OK
D.5b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 555.06 | 3827 | 2124214.62 | ✓ OK
D.6b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Enduits sous plafond | m2 | 180 | 3827 | 688860 | ✓ OK
D.7b | Lot 1 | Bât. Annexe | RDC | Finition des tableaux | Ens | 1 | 1914957 | 1914957 | ✓ OK
E — Élévation Étage 1 — Sous-total : 35 645 971
E.1a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poteaux BA — Béton 400 | m3 | 2.48 | 189175 | 469154 | ✓ OK
E.2a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poteaux BA — Coffrage | m2 | 39.6 | 5750 | 227700 | ✓ OK
E.3a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poteaux BA — Acier | kg | 297.6 | 1380 | 410688 | ✓ OK
E.4a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 3.72 | 189175 | 703731 | ✓ OK
E.5a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Coffrage | m2 | 46.46 | 5750 | 267145 | ✓ OK
E.6a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Acier | kg | 483.6 | 1380 | 667368 | ✓ OK
E.7a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux — Béton 350 | m3 | 0.95 | 189175 | 179716.25 | ✓ OK
E.8a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux — Coffrage | m2 | 14.28 | 5750 | 82110 | ✓ OK
E.9a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux — Acier | kg | 66.5 | 1380 | 91770 | ✓ OK
E.10a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 4.44 | 189175 | 839937 | ✓ OK
E.11a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 37 | 14231 | 526547 | ✓ OK
E.12a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 37 | 5750 | 212750 | ✓ OK
E.13a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Acier | kg | 400 | 1380 | 552000 | ✓ OK
E.14a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 147.81 | 11185 | 1653254.85 | ✓ OK
E.15a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 295.62 | 3827 | 1131337.74 | ✓ OK
E.16a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Enduits sous plafond | m2 | 553 | 3827 | 2116331 | ✓ OK
E.17a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Réservations et calfeutrements | Ens | 1 | 1150000 | 1150000 | ✓ OK
E.18a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Scellements et raccordements | Ens | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
E.19a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux BA — Béton 400 | m3 | 1.53 | 189175 | 289437.75 | ✓ OK
E.20a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux BA — Coffrage | m2 | 22.98 | 5750 | 132135 | ✓ OK
E.21a | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Linteaux BA — Acier | kg | 107.1 | 1380 | 147798 | ✓ OK
E.22a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 8.16 | 189175 | 1543668 | ✓ OK
E.23a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Coffrage | m2 | 102 | 5750 | 586500 | ✓ OK
E.24a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Poutres BA — Acier | kg | 1060.8 | 1380 | 1463904 | ✓ OK
E.25a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 28.2 | 189175 | 5334735 | ✓ OK
E.26a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 235 | 14231 | 3344285 | ✓ OK
E.27a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 235 | 5750 | 1351250 | ✓ OK
E.28a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Plancher hourdis — Acier | kg | 2538 | 1380 | 3502440 | ✓ OK
E.29a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 27.06 | 11185 | 302666.1 | ✓ OK
E.30a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 676.2 | 3827 | 2587817.4 | ✓ OK
E.31a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Enduits sous plafond | m2 | 235 | 3827 | 899345 | ✓ OK
E.32a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Réservations et calfeutrements | Ens | 1 | 3450 | 3450 | ✓ OK
E.33a | Lot 1 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Scellements et raccordements | Ens | 1 | 1150000 | 1150000 | ✓ OK
F — Élévation Étage 2 — Sous-total : 15 080 636
F.1 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poteaux BA — Béton 400 | m3 | 0.83 | 189175 | 157015.25 | ✓ OK
F.2 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poteaux BA — Coffrage | m2 | 13.2 | 5750 | 75900 | ✓ OK
F.3 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poteaux BA — Acier | kg | 99.6 | 1380 | 137448 | ✓ OK
F.4 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 1.33 | 189175 | 251602.75 | ✓ OK
F.5 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poutres BA — Coffrage | m2 | 16.68 | 5750 | 95910 | ✓ OK
F.6 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Poutres BA — Acier | kg | 172.9 | 1380 | 238602 | ✓ OK
F.7 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Linteaux — Béton 350 | m3 | 4.77 | 189175 | 902364.75 | ✓ OK
F.8 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Linteaux — Coffrage | m2 | 71.52 | 5750 | 411240 | ✓ OK
F.9 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Linteaux — Acier | kg | 333.9 | 1380 | 460782 | ✓ OK
F.10 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 2.88 | 189175 | 544824 | ✓ OK
F.11 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 24 | 14231 | 341544 | ✓ OK
F.12 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 24 | 5750 | 138000 | ✓ OK
F.13 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Plancher hourdis — Acier | kg | 259 | 1380 | 357420 | ✓ OK
F.14 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 339.74 | 11185 | 3799991.9 | ✓ OK
F.15 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 679.47 | 3827 | 2600331.69 | ✓ OK
F.16 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Enduits sous plafond | m2 | 581 | 3827 | 2223487 | ✓ OK
F.17 | Lot 1 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Finition des tableaux | Ens | 1 | 2344172 | 2344172 | ✓ OK
G — Élévation Duplex 1 — Sous-total : 48 980 896
G.1 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poteaux BA — Béton 400 | m3 | 3.96 | 189175 | 749133 | ✓ OK
G.2 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poteaux BA — Coffrage | m2 | 66 | 5750 | 379500 | ✓ OK
G.3 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poteaux BA — Acier | kg | 475.2 | 1380 | 655776 | ✓ OK
G.4 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 14.49 | 189175 | 2741145.75 | ✓ OK
G.5 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poutres BA — Coffrage | m2 | 181.1 | 5750 | 1041325 | ✓ OK
G.6 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Poutres BA — Acier | kg | 1883.7 | 1380 | 2599506 | ✓ OK
G.7 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Voile BA ascenseur — Béton 350 | m3 | 21.9 | 189175 | 4142932.5 | ✓ OK
G.8 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Voile BA ascenseur — Coffrage | m2 | 101.18 | 5750 | 581785 | ✓ OK
G.9 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Voile BA ascenseur — Acier | kg | 2628 | 1380 | 3626640 | ✓ OK
G.10 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Linteaux — Béton 350 | m3 | 2.64 | 189175 | 499422 | ✓ OK
G.11 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Linteaux — Coffrage | m2 | 39.58 | 5750 | 227585 | ✓ OK
G.12 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Linteaux — Acier | kg | 184.8 | 1380 | 255024 | ✓ OK
G.13 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Escalier BA — Béton 350 | m3 | 5.76 | 189175 | 1089648 | ✓ OK
G.14 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Escalier BA — Coffrage | m2 | 16.22 | 5750 | 93265 | ✓ OK
G.15 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Escalier BA — Acier | kg | 184.8 | 1380 | 255024 | ✓ OK
G.16 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 28.56 | 189175 | 5402838 | ✓ OK
G.17 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 238 | 14231 | 3386978 | ✓ OK
G.18 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 238 | 5750 | 1368500 | ✓ OK
G.19 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Plancher hourdis — Acier | kg | 2570 | 1380 | 3546600 | ✓ OK
G.20 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 599.38 | 11185 | 6704065.3 | ✓ OK
G.21 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 1198.76 | 3827 | 4587654.52 | ✓ OK
G.22 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Enduits sous plafond | m2 | 238 | 3827 | 910826 | ✓ OK
G.23 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Finition des tableaux | Ens | 1 | 4135722 | 4135722 | ✓ OK
H — Élévation Duplex 2 — Sous-total : 25 568 080
H.1 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poteaux BA — Béton 400 | m3 | 3.56 | 189175 | 673463 | ✓ OK
H.2 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poteaux BA — Coffrage | m2 | 58.08 | 5750 | 333960 | ✓ OK
H.3 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poteaux BA — Acier | kg | 427.2 | 1380 | 589536 | ✓ OK
H.4 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poutres BA — Béton 350 | m3 | 10.76 | 189175 | 2035523 | ✓ OK
H.5 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poutres BA — Coffrage | m2 | 134.5 | 5750 | 773375 | ✓ OK
H.6 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Poutres BA — Acier | kg | 1398.8 | 1380 | 1930344 | ✓ OK
H.7 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Linteaux — Béton 350 | m3 | 2.01 | 189175 | 380241.75 | ✓ OK
H.8 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Linteaux — Coffrage | m2 | 30.2 | 5750 | 173650 | ✓ OK
H.9 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Linteaux — Acier | kg | 140.7 | 1380 | 194166 | ✓ OK
H.10 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Plancher hourdis — Béton 350 | m3 | 21.84 | 189175 | 4131582 | ✓ OK
H.11 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Plancher hourdis — Hourdis | m2 | 182 | 14231 | 2590042 | ✓ OK
H.12 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Plancher hourdis — Coffrage | m2 | 182 | 5750 | 1046500 | ✓ OK
H.13 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Plancher hourdis — Acier | kg | 1966 | 1380 | 2713080 | ✓ OK
H.14 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Maçonnerie — Agglos creux 20×20×50 | m2 | 387.82 | 11185 | 4337766.7 | ✓ OK
H.15 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Enduits int. et ext. sur murs | m2 | 775.63 | 3827 | 2968336.01 | ✓ OK
H.16 | Lot 1 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Enduits sous plafond | m2 | 182 | 3827 | 696514 | ✓ OK
LOT 2 : ÉTANCHÉITÉ — Total : 38 856 005 FCFA
2A.1 | Lot 2 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Revêtement monocouche | m2 | 107.66 | 17276 | 1859934.16 | ✓ OK
2A.2 | Lot 2 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Relevé d'étanchéité h=50cm | ml | 182.8 | 8641 | 1579574.8 | ✓ OK
2B.1 | Lot 2 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Locaux humides — Revêtement monocouche | m2 | 99.69 | 17276 | 1722244.44 | ✓ OK
2B.2 | Lot 2 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Locaux humides — Relevé d'étanchéité h=50cm | ml | 159.12 | 8641 | 1374955.92 | ✓ OK
2C.1 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Locaux humides — Revêtement monocouche | m2 | 24.95 | 17276 | 431036.2 | ✓ OK
2C.2 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Locaux humides — Relevé d'étanchéité h=50cm | ml | 56.14 | 8641 | 485105.74 | ✓ OK
2C.3 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse accessible — Forme de pente | m2 | 320 | 11793 | 3773760 | ✓ OK
2C.4 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse accessible — Revêtement bicouche sous protection lourde | m2 | 320 | 34552 | 11056640 | ✓ OK
2C.5 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse accessible — Relevé h=50cm | ml | 120 | 8641 | 1036920 | ✓ OK
2C.6 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse inaccessible — Forme de pente | m2 | 56.75 | 11793 | 669252.75 | ✓ OK
2C.7 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse inaccessible — Revêtement monocouche sous protection lourde | m2 | 56.75 | 17276 | 980413 | ✓ OK
2C.8 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Terrasse inaccessible — Relevé h=50cm | ml | 36 | 8641 | 311076 | ✓ OK
2D.1 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Locaux humides — Revêtement monocouche | m2 | 55.52 | 17276 | 959163.52 | ✓ OK
2D.2 | Lot 2 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Locaux humides — Relevé d'étanchéité h=50cm | ml | 89.96 | 8641 | 777344.36 | ✓ OK
2E.1 | Lot 2 | Bât. Principal | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Forme de pente | m2 | 83 | 11793 | 978819 | ✓ OK
2E.2 | Lot 2 | Bât. Principal | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Revêtement monocouche sous protection | m2 | 83 | 17276 | 1433908 | ✓ OK
2E.3 | Lot 2 | Bât. Principal | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Relevé h=50cm | ml | 11.87 | 8641 | 102568.67 | ✓ OK
2F.1 | Lot 2 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Revêtement bicouche | m2 | 61.54 | 17276 | 1063165.04 | ✓ OK
2F.2 | Lot 2 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Relevé d'étanchéité h=50cm | ml | 77.72 | 8641 | 671578.52 | ✓ OK
2G.1 | Lot 2 | Bât. Annexe | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Forme de pente | m2 | 231 | 11793 | 2724183 | ✓ OK
2G.2 | Lot 2 | Bât. Annexe | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Revêtement bicouche sous protection | m2 | 231 | 17276 | 3990756 | ✓ OK
2G.3 | Lot 2 | Bât. Annexe | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Relevé h=50cm | ml | 101.1 | 8641 | 873605.1 | ✓ OK
LOT 3 : REVÊTEMENT DURS — Total : 152 397 863 FCFA
3A.1 | Lot 3 | Bât. Principal | RDC | Faïence murale granite — Vestiaires/SDB/WC/Labo/SP | m2 | 314.59 | 28175 | 8863573.25 | ✓ OK
3A.2 | Lot 3 | Bât. Principal | RDC | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 559 | 33925 | 18964075 | ✓ OK
3A.3 | Lot 3 | Bât. Principal | RDC | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 418.68 | 5750 | 2407410 | ✓ OK
3B.1 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Faïence murale granite — SDB/WC/Buanderie | m2 | 351.33 | 28175 | 9898722.75 | ✓ OK
3B.2 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 594 | 33925 | 20151450 | ✓ OK
3B.3 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 494.58 | 5750 | 2843835 | ✓ OK
3C.1 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Faïence murale granite — SDB/WC/Buanderie | m2 | 278.2 | 28175 | 7838285 | ✓ OK
3C.2 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 557 | 33925 | 18896225 | ✓ OK
3C.3 | Lot 3 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 499.38 | 5750 | 2871435 | ✓ OK
3D.1 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Faïence murale granite — SDB/TV/WC | m2 | 162.06 | 28175 | 4566040.5 | ✓ OK
3D.2 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 557 | 33925 | 18896225 | ✓ OK
3D.3 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 300.82 | 5750 | 1729715 | ✓ OK
3E.1 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Faïence murale granite — SDB | m2 | 99.33 | 28175 | 2798622.75 | ✓ OK
3E.2 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 182 | 33925 | 6174350 | ✓ OK
3E.3 | Lot 3 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 172.84 | 5750 | 993830 | ✓ OK
3F.1 | Lot 3 | Bât. Annexe | RDC | Faïence murale granite — WC/Douche/Local GE | m2 | 87.52 | 28175 | 2465876 | ✓ OK
3F.2 | Lot 3 | Bât. Annexe | RDC | Faïence murale granite — Cuisine et vaisselerie | m2 | 56.71 | 28175 | 1597804.25 | ✓ OK
3F.3 | Lot 3 | Bât. Annexe | RDC | Table de travail granite | ml | 5.19 | 517500 | 2685825 | ✓ OK
3F.4 | Lot 3 | Bât. Annexe | RDC | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 210 | 33925 | 7124250 | ✓ OK
3F.5 | Lot 3 | Bât. Annexe | RDC | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 119.94 | 5750 | 689655 | ✓ OK
3G.1 | Lot 3 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Faïence murale granite — Toilettes/SAS/SDB | m2 | 60.7 | 28175 | 1710222.5 | ✓ OK
3G.2 | Lot 3 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Granite tile SARADO Grey-Flamed 60×60 | m2 | 210 | 33925 | 7124250 | ✓ OK
3G.3 | Lot 3 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Plinthe 10×60 Granite tile SARADO | ml | 192.38 | 5750 | 1106185 | ✓ OK
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE — Total : 47 233 525 FCFA
10A.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | WC à l'anglaise | FF | 34 | 264500 | 8993000 | ✓ OK
10A.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Receveur de douche | U | 12 | 517500 | 6210000 | ✓ OK
10A.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Lavabo ou Vasque simple | U | 32 | 126500 | 4048000 | ✓ OK
10A.4 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Évier | U | 6 | 109250 | 655500 | ✓ OK
10A.5 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Chauffe-eau 50 litres | U | 5 | 201250 | 1006250 | ✓ OK
10A.6 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Chauffe-eau 75 litres | U | 5 | 247250 | 1236250 | ✓ OK
10A.7 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Chauffe-eau 100 litres | U | 2 | 316250 | 632500 | ✓ OK
10B.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D25 | ml | 100 | 4255 | 425500 | ✓ OK
10B.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D40 | ml | 100 | 5635 | 563500 | ✓ OK
10B.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D50 | ml | 80 | 5980 | 478400 | ✓ OK
10B.4 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D63 | ml | 90 | 8050 | 724500 | ✓ OK
10B.5 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D75 | ml | 120 | 9545 | 1145400 | ✓ OK
10B.6 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D110 | ml | 400 | 11224 | 4489600 | ✓ OK
10B.7 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D125 | ml | 80 | 13915 | 1113200 | ✓ OK
10B.8 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D160 | ml | 25 | 21327 | 533175 | ✓ OK
10B.9 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation évacuation PVC D200 | ml | 10 | 23575 | 235750 | ✓ OK
10C.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PVC D75 | ml | 50 | 5980 | 299000 | ✓ OK
10C.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PVC D40 | ml | 50 | 5405 | 270250 | ✓ OK
10C.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PVC D32 | ml | 150 | 4830 | 724500 | ✓ OK
10C.4 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PVC D25 | ml | 40 | 4255 | 170200 | ✓ OK
10D.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PER 13×16 | ml | 150 | 3450 | 517500 | ✓ OK
10D.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PER 16×20 | ml | 150 | 4255 | 638250 | ✓ OK
10D.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PER 20×25 | ml | 60 | 4830 | 289800 | ✓ OK
10D.4 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Canalisation alimentation PER 26×32 | ml | 60 | 7475 | 448500 | ✓ OK
10D.5 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Collecteurs à robinetterie intégrée EF+EC | U | 35 | 50600 | 1771000 | ✓ OK
10E.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Station de surpression 27m³/h — 35 mCE | Ens | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
10E.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Raccordement bâches à eau | Ens | 1 | 402500 | 402500 | ✓ OK
10F.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Tampon de fermeture en fonte fosses | U | 5 | 402500 | 2012500 | ✓ OK
10F.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Siphon de sol D63 | U | 15 | 11500 | 172500 | ✓ OK
10F.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Ensemble vanne, compteur, clapet anti-retour | Ens | 1 | 862500 | 862500 | ✓ OK
10G.1 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Caisson VMC 1 | U | 1 | 575000 | 575000 | ✓ OK
10G.2 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Caisson VMC 2 | U | 1 | 402500 | 402500 | ✓ OK
10G.3 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Bouche d'extraction Alizé S type 1 | U | 6 | 26450 | 158700 | ✓ OK
10G.4 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Bouche d'extraction Alizé S type 2 | U | 5 | 28750 | 143750 | ✓ OK
10G.5 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Conduit spiralé acier galva D125 | ml | 50 | 14375 | 718750 | ✓ OK
10G.6 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Conduit spiralé acier galva D160 | ml | 80 | 19550 | 1564000 | ✓ OK
10G.7 | Lot 10 | GLOBAL | GLOBAL | Conduit spiralé acier galva D200 | ml | 30 | 29210 | 876300 | ✓ OK
LOT 14 : PEINTURE — Total : 52 589 814 FCFA
14A.1 | Lot 14 | Bât. Principal | RDC | Préparation de surface — murs RDC | m2 | 1701 | 575 | 978075 | ✓ OK
14A.2 | Lot 14 | Bât. Principal | RDC | Peinture intérieure Pantex 800 — murs RDC | m2 | 1701 | 6325 | 10758825 | ✓ OK
14A.3 | Lot 14 | Bât. Principal | RDC | Préparation de surface — plafonds RDC | m2 | 210 | 575 | 120750 | ✓ OK
14A.4 | Lot 14 | Bât. Principal | RDC | Peinture intérieure Pantex 800 — plafonds RDC | m2 | 210 | 6325 | 1328250 | ✓ OK
14B.1 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Préparation de surface — murs Étage 1 | m2 | 1649 | 575 | 948175 | ✓ OK
14B.2 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Peinture intérieure Pantex 800 — murs Étage 1 | m2 | 1649 | 6325 | 10429925 | ✓ OK
14B.3 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Préparation de surface — plafonds Étage 1 | m2 | 804 | 575 | 462300 | ✓ OK
14B.4 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Peinture intérieure Pantex 800 — plafonds Étage 1 | m2 | 804 | 6325 | 5085300 | ✓ OK
14C.1 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Préparation de surface — murs Étage 2 | m2 | 1199 | 575 | 689425 | ✓ OK
14C.2 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Peinture intérieure Pantex 800 — murs Étage 2 | m2 | 1199 | 6325 | 7583675 | ✓ OK
14C.3 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Préparation de surface — plafonds Étage 2 | m2 | 557 | 575 | 320275 | ✓ OK
14C.4 | Lot 14 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Peinture intérieure Pantex 800 — plafonds Étage 2 | m2 | 557 | 6325 | 3523025 | ✓ OK
14D.1 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Préparation de surface — murs Duplex 1 | m2 | 722.624 | 575 | 415508.8 | ✓ OK
14D.2 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Peinture intérieure Pantex 800 — murs Duplex 1 | m2 | 722.624 | 6325 | 4570596.8 | ✓ OK
14D.3 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Préparation de surface — plafonds Duplex 1 | m2 | 182 | 575 | 104650 | ✓ OK
14D.4 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Peinture intérieure Pantex 800 — plafonds Duplex 1 | m2 | 182 | 6325 | 1151150 | ✓ OK
14E.1 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Préparation de surface — murs Duplex 2 | m2 | 415.088 | 575 | 238675.6 | ✓ OK
14E.2 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Peinture intérieure Pantex 800 — murs Duplex 2 | m2 | 415.088 | 6325 | 2625431.6 | ✓ OK
14E.3 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Préparation de surface — plafonds Duplex 2 | m2 | 182 | 575 | 104650 | ✓ OK
14E.4 | Lot 14 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Peinture intérieure Pantex 800 — plafonds Duplex 2 | m2 | 182 | 6325 | 1151150 | ✓ OK
LOT 4 : MENUISERIE ALUMINIUM ET VITRERIE — Total : 109 091 760 FCFA
A — Bât. Principal — RDC — Sous-total : 19 765 740
4A.1 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 220×527 | m2 | 46.38 | 138000 | 6400440 | ✓ OK
4A.2 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 220×242 | m2 | 5.32 | 138000 | 734160 | ✓ OK
4A.3 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 120×200 | m2 | 12 | 138000 | 1656000 | ✓ OK
4A.4 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 120×140 | m2 | 3.36 | 138000 | 463680 | ✓ OK
4A.5 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 120×160 | m2 | 1.92 | 138000 | 264960 | ✓ OK
4A.6 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 100×120 | m2 | 1.2 | 138000 | 165600 | ✓ OK
4A.7 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 1.44 | 138000 | 198720 | ✓ OK
4A.8 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Porte alu 220×245 | m2 | 5.39 | 138000 | 743820 | ✓ OK
4A.9 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Porte alu 220×150 | m2 | 9.9 | 138000 | 1366200 | ✓ OK
4A.10 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Porte alu 220×120 | m2 | 5.28 | 138000 | 728640 | ✓ OK
4A.11 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Porte alu 220×90 | m2 | 31.68 | 138000 | 4371840 | ✓ OK
4A.12 | Lot 4 | Bât. Principal | RDC | Porte alu 220×80 | m2 | 19.36 | 138000 | 2671680 | ✓ OK
B — Bât. Principal — Étage 1 — Sous-total : 23 799 480
4B.1 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 120×120 | m2 | 1.44 | 138000 | 198720 | ✓ OK
4B.2 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 298×300 | m2 | 8.94 | 138000 | 1233720 | ✓ OK
4B.3 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 180×220 | m2 | 7.92 | 138000 | 1092960 | ✓ OK
4B.4 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 120×160 | m2 | 17.28 | 138000 | 2384640 | ✓ OK
4B.5 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 100×120 | m2 | 1.2 | 138000 | 165600 | ✓ OK
4B.6 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 2.52 | 138000 | 347760 | ✓ OK
4B.7 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Garde corps alu | m2 | 32.4 | 138000 | 4471200 | ✓ OK
4B.8 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Porte alu 220×250 | m2 | 33 | 138000 | 4554000 | ✓ OK
4B.9 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Porte alu 220×90 | m2 | 39.6 | 138000 | 5464800 | ✓ OK
4B.10 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Porte alu 220×80 | m2 | 28.16 | 138000 | 3886080 | ✓ OK
C — Bât. Principal — Étage 2 — Sous-total : 25 284 360
4C.1 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Baie vitrée alu 150×120 | m2 | 1.8 | 138000 | 248400 | ✓ OK
4C.2 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Baie vitrée alu 120×160 | m2 | 17.28 | 138000 | 2384640 | ✓ OK
4C.3 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Baie vitrée alu 100×120 | m2 | 3.6 | 138000 | 496800 | ✓ OK
4C.4 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 2.52 | 138000 | 347760 | ✓ OK
4C.5 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Garde corps alu | m2 | 32.4 | 138000 | 4471200 | ✓ OK
4C.6 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Porte alu 220×250 | m2 | 27.5 | 138000 | 3795000 | ✓ OK
4C.7 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Porte alu 220×150 | m2 | 39.6 | 138000 | 5464800 | ✓ OK
4C.8 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Porte alu 220×120 | m2 | 10.56 | 138000 | 1457280 | ✓ OK
4C.9 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Porte alu 220×90 | m2 | 35.64 | 138000 | 4918320 | ✓ OK
4C.10 | Lot 4 | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Porte alu 220×80 | m2 | 12.32 | 138000 | 1700160 | ✓ OK
D — Bât. Principal — Duplex 1 — Sous-total : 13 576 440
4D.1 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Baie vitrée alu 200×120 | m2 | 14.4 | 138000 | 1987200 | ✓ OK
4D.2 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Baie vitrée alu 300×220 | m2 | 13.2 | 138000 | 1821600 | ✓ OK
4D.3 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Baie vitrée alu 150×120 | m2 | 9 | 138000 | 1242000 | ✓ OK
4D.4 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Baie vitrée alu 100×120 | m2 | 1.2 | 138000 | 165600 | ✓ OK
4D.5 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 2.16 | 138000 | 298080 | ✓ OK
4D.6 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Garde corps alu | m2 | 45.22 | 138000 | 6240360 | ✓ OK
4D.7 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Porte alu 220×150 | m2 | 13.2 | 138000 | 1821600 | ✓ OK
4D.8 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Porte alu 220×90 (QTE=0) | m2 | 0 | 138000 | 0 | ✓ OK
4D.9 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Porte alu 220×80 (QTE=0) | m2 | 0 | 138000 | 0 | ✓ OK
E — Bât. Principal — Duplex 2 — Sous-total : 8 843 040
4E.1 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Baie vitrée alu 200×120 | m2 | 9.6 | 138000 | 1324800 | ✓ OK
4E.2 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Baie vitrée alu 300×220 | m2 | 7.2 | 138000 | 993600 | ✓ OK
4E.3 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Baie vitrée alu 150×120 | m2 | 5.4 | 138000 | 745200 | ✓ OK
4E.4 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Baie vitrée alu 100×120 | m2 | 1.08 | 138000 | 149040 | ✓ OK
4E.5 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 0.72 | 138000 | 99360 | ✓ OK
4E.6 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Garde corps alu | m2 | 26.88 | 138000 | 3709440 | ✓ OK
4E.7 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Porte alu 220×150 | m2 | 13.2 | 138000 | 1821600 | ✓ OK
4E.8 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Porte alu 220×90 (QTE=0) | m2 | 0 | 138000 | 0 | ✓ OK
4E.9 | Lot 4 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Porte alu 220×80 (QTE=0) | m2 | 0 | 138000 | 0 | ✓ OK
F — Bât. Annexe — RDC — Sous-total : 3 659 760
4F.1 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Baie vitrée alu 120×120 | m2 | 1.44 | 138000 | 198720 | ✓ OK
4F.2 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Baie vitrée alu 80×120 | m2 | 0.96 | 138000 | 132480 | ✓ OK
4F.3 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 0.36 | 138000 | 49680 | ✓ OK
4F.4 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Porte alu 220×150 | m2 | 6.6 | 138000 | 910800 | ✓ OK
4F.5 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Porte alu 220×90 | m2 | 11.88 | 138000 | 1639440 | ✓ OK
4F.6 | Lot 4 | Bât. Annexe | RDC | Porte alu 220×80 | m2 | 5.28 | 138000 | 728640 | ✓ OK
G — Bât. Annexe — Étage 1 — Sous-total : 14 162 940
4G.1 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 160×120 | m2 | 19.2 | 138000 | 2649600 | ✓ OK
4G.2 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 404×220 | m2 | 8.89 | 138000 | 1226820 | ✓ OK
4G.3 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 567×220 | m2 | 24.95 | 138000 | 3443100 | ✓ OK
4G.4 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 561×220 | m2 | 12.47 | 138000 | 1720860 | ✓ OK
4G.5 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Baie vitrée alu 60×60 | m2 | 0.36 | 138000 | 49680 | ✓ OK
4G.6 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Garde corps alu | m2 | 28.18 | 138000 | 3888840 | ✓ OK
4G.7 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Porte alu 220×150 | m2 | 3.3 | 138000 | 455400 | ✓ OK
4G.8 | Lot 4 | Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Porte alu 220×80 | m2 | 5.28 | 138000 | 728640 | ✓ OK
LOT 5 : MENUISERIE MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE — Total : 11 614 655 FCFA
A — Local GE — Sous-total : 575 000
5A.1 | Lot 5 | Bât. Principal | RDC | Porte métallique du local GE | U | 1 | 345000 | 345000 | ✓ OK
5A.2 | Lot 5 | Bât. Principal | RDC | Grille de protection du local GE | U | 1 | 230000 | 230000 | ✓ OK
B — Mezzanine laboratoire — Sous-total : 11 039 655
5B.1 | Lot 5 | Bât. Annexe | RDC | Plateforme métallique mezzanine avec parquet bois | m2 | 43.16 | 189750 | 8189610 | ✓ OK
5B.2 | Lot 5 | Bât. Annexe | RDC | Escalier métallique laboratoire avec habillage marches bois | U | 1 | 1092500 | 1092500 | ✓ OK
5B.3 | Lot 5 | Bât. Annexe | RDC | Garde corps métallique mezzanine | m2 | 6.74 | 97750 | 658835 | ✓ OK
5B.4 | Lot 5 | Bât. Annexe | RDC | Grillage de protection mezzanine | m2 | 11.24 | 97750 | 1098710 | ✓ OK
LOT 6 : MENUISERIE BOIS — Total : 24 456 360 FCFA
A — Bât. Principal — Étage 1 — Placards — Sous-total : 4 570 560
6A.1 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 275×200 ouvrant à la française | U | 1 | 759000 | 759000 | ✓ OK
6A.2 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 315×200 ouvrant à la française | U | 1 | 869400 | 869400 | ✓ OK
6A.3 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 215×200 ouvrant à la française | U | 1 | 593400 | 593400 | ✓ OK
6A.4 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 227×200 ouvrant à la française | U | 1 | 626520 | 626520 | ✓ OK
6A.5 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 299×200 ouvrant à la française | U | 1 | 825240 | 825240 | ✓ OK
6A.6 | Lot 6 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Placard PL 325×200 ouvrant à la française | U | 1 | 897000 | 897000 | ✓ OK
B — Bât. Principal — Duplex 1 — Sous-total : 9 656 550
6B.1 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Porte MDF PB 90×220 ouvrant à la française | U | 7 | 341550 | 2390850 | ✓ OK
6B.2 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Porte MDF PB 80×220 ouvrant à la française | U | 6 | 341550 | 2049300 | ✓ OK
6B.3 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Placard PL 302×250 ouvrant à la française | U | 2 | 1041900 | 2083800 | ✓ OK
6B.4 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Placard PL 180×250 ouvrant à la française | U | 1 | 621000 | 621000 | ✓ OK
6B.5 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Étagère supérieure de cuisine | ml | 3.36 | 345000 | 1159200 | ✓ OK
6B.6 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Étagère inférieure de cuisine | ml | 3.36 | 402500 | 1352400 | ✓ OK
C — Bât. Principal — Duplex 2 — Sous-total : 6 389 400
6C.1 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Porte MDF PB 90×220 ouvrant à la française | U | 4 | 341550 | 1366200 | ✓ OK
6C.2 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Porte MDF PB 80×220 ouvrant à la française | U | 4 | 341550 | 1366200 | ✓ OK
6C.3 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Placard PL 300×250 ouvrant à la française | U | 2 | 1035000 | 2070000 | ✓ OK
6C.4 | Lot 6 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Placard PL 230×250 ouvrant à la française | U | 2 | 793500 | 1587000 | ✓ OK
D — Bât. Annexe — RDC — Étagères cuisine/vaisselerie — Sous-total : 3 839 850
6D.1 | Lot 6 | Bât. Annexe | RDC | Étagère supérieure de cuisine | ml | 2.94 | 345000 | 1014300 | ✓ OK
6D.2 | Lot 6 | Bât. Annexe | RDC | Étagère inférieure de cuisine | ml | 2.94 | 345000 | 1014300 | ✓ OK
6D.3 | Lot 6 | Bât. Annexe | RDC | Étagère supérieure de vaisselerie | ml | 2.25 | 402500 | 905625 | ✓ OK
6D.4 | Lot 6 | Bât. Annexe | RDC | Étagère inférieure de vaisselerie | ml | 2.25 | 402500 | 905625 | ✓ OK
LOT 7 : ÉLECTRICITÉ — Total : 175 755 050 FCFA
A — Appareils d'éclairage normal — Sous-total : 15 481 300
7A.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Dalle LED 60×60 40W | U | 135 | 40250 | 5433750 | ✓ OK
7A.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Réglette encastrable 60×60 4×14W | U | 25 | 74750 | 1868750 | ✓ OK
7A.3 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Réglette étanche 2×20W | U | 20 | 40250 | 805000 | ✓ OK
7A.4 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Panel LED 120×30cm | U | 36 | 74750 | 2691000 | ✓ OK
7A.5 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Applique sanitaire PC+Int | U | 32 | 10350 | 331200 | ✓ OK
7A.6 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Applique murale | U | 8 | 13800 | 110400 | ✓ OK
7A.7 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Applique murale étanche | U | 12 | 20700 | 248400 | ✓ OK
7A.8 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Spot encastrable halogène G5.3 | U | 76 | 34500 | 2622000 | ✓ OK
7A.9 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Spot LED 18W | U | 40 | 18400 | 736000 | ✓ OK
7A.10 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Spot LED 22W | U | 24 | 20700 | 496800 | ✓ OK
7A.11 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Spot LED 14W | U | 20 | 6900 | 138000 | ✓ OK
B — Éclairage de balisage — Sous-total : 7 583 100
7B.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | BAES Ambiance LEGRAND autonomie 1h | U | 64 | 67275 | 4305600 | ✓ OK
7B.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | BAES Direction LEGRAND autonomie 1h | U | 76 | 43125 | 3277500 | ✓ OK
C — Commandes et prises — Sous-total : 10 535 150
7C.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Interrupteur simple allumage | U | 128 | 8050 | 1030400 | ✓ OK
7C.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Interrupteur va et vient | U | 90 | 8050 | 724500 | ✓ OK
7C.3 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Bouton poussoir avec témoin | U | 20 | 10350 | 207000 | ✓ OK
7C.4 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Détecteur de présence | U | 15 | 46000 | 690000 | ✓ OK
7C.5 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Inverseur automatique de source triphasé | U | 1 | 4197500 | 4197500 | ✓ OK
7C.6 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise courant mosaïque blanc | U | 324 | 5750 | 1863000 | ✓ OK
7C.7 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise courant mosaïque rouge | U | 100 | 8050 | 805000 | ✓ OK
7C.8 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise réseau RJ45 | U | 50 | 5750 | 287500 | ✓ OK
7C.9 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise téléphone | U | 46 | 5750 | 264500 | ✓ OK
7C.10 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise TV | U | 46 | 5750 | 264500 | ✓ OK
7C.11 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Prise courant étanche | U | 25 | 8050 | 201250 | ✓ OK
D — Câbles, fils et fourreaux — Sous-total : 84 828 000
7D.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 3G1.5mm² | ml | 6500 | 1150 | 7475000 | ✓ OK
7D.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 3G2.5mm² | ml | 7500 | 1495 | 11212500 | ✓ OK
7D.3 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 3G6mm² | ml | 500 | 5750 | 2875000 | ✓ OK
7D.4 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 5G10mm² | ml | 300 | 16100 | 4830000 | ✓ OK
7D.5 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 5G25mm² | ml | 300 | 27025 | 8107500 | ✓ OK
7D.6 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Gaine TPC de 110 rouleau de 25M | ml | 80 | 26500 | 2120000 | ✓ OK
7D.7 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 1×120mm² | ml | 150 | 46000 | 6900000 | ✓ OK
7D.8 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Câble U1000R2V 1×95mm² V/J | ml | 50 | 14375 | 718750 | ✓ OK
7D.9 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Chemin de câble 500×50×3000 | U | 10 | 51750 | 517500 | ✓ OK
7D.10 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Chemin de câble 300×50×3000 | U | 15 | 43700 | 655500 | ✓ OK
7D.11 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Chemin de câble 200×50×3000 | U | 50 | 34500 | 1725000 | ✓ OK
7D.12 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Chemin de câble 100×50×3000 | U | 50 | 28750 | 1437500 | ✓ OK
7D.13 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Boitier carré Batibox | U | 800 | 575 | 460000 | ✓ OK
7D.14 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Boîte de dérivation Plexo 105×105 | U | 200 | 5750 | 1150000 | ✓ OK
7D.15 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Boîte de dérivation Plexo 180×110 | U | 25 | 11500 | 287500 | ✓ OK
7D.16 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Console CDC 500 galva (10 pcs/pqt) | U | 2 | 57500 | 115000 | ✓ OK
7D.17 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Console CDC 300 galva (10 pcs/pqt) | U | 3 | 40250 | 120750 | ✓ OK
7D.18 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Console CDC 200 galva (10 pcs/pqt) | U | 10 | 34500 | 345000 | ✓ OK
7D.19 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Console CDC 100 galva (10 pcs/pqt) | U | 10 | 26450 | 264500 | ✓ OK
7D.20 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | U | 100 | 26450 | 2645000 | ✓ OK
7D.21 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Gaine tête de lit | U | 18 | 368000 | 6624000 | ✓ OK
7D.22 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Gaine TPC de 110 rouleau de 25M (U) | U | 4 | 207000 | 828000 | ✓ OK
7D.23 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | UPS Triphasé 30 KVA | U | 2 | 10350000 | 20700000 | ✓ OK
7D.24 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Ensemble accessoires de pose et raccordement | Ens | 1 | 1725000 | 1725000 | ✓ OK
7D.25 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Ensemble prises de terre et liaisons équipotentielles | Ens | 1 | 989000 | 989000 | ✓ OK
E — Tableaux et coffrets — Sous-total : 21 079 500
7E.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | TGBT précâblé avec toutes sujétions | U | 1 | 8050000 | 8050000 | ✓ OK
7E.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Table de distribution courant normal | U | 4 | 2127500 | 8510000 | ✓ OK
7E.3 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | TGDO précâblé avec toutes sujétions | U | 1 | 3542000 | 3542000 | ✓ OK
7E.4 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Table de distribution courant ondulé | U | 1 | 977500 | 977500 | ✓ OK
F — Équipements de secours — Sous-total : 17 250 000
7F.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Groupe électrogène insonorisé 60 KVA | Ens | 1 | 17250000 | 17250000 | ✓ OK
G — Centrale solaire — Sous-total : 18 998 000
7G.1 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Module photovoltaïque 300Wc/24V | U | 32 | 184000 | 5888000 | ✓ OK
7G.2 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Batterie gel 200Ah/12V | U | 20 | 281750 | 5635000 | ✓ OK
7G.3 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Onduleur hybride 12 KVA/48VDC | U | 1 | 3450000 | 3450000 | ✓ OK
7G.4 | Lot 7 | GLOBAL | GLOBAL | Accessoires, raccordement, essai et mise en service | Forfait | 1 | 4025000 | 4025000 | ✓ OK
LOT 8 : CLIMATISATION — Total : 68 459 500 FCFA
A — Unités extérieures VRV — Sous-total : 13 800 000
8A.1 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Unité extérieure Multi-Split Samsung R32 | U | 6 | 2300000 | 13800000 | ✓ OK
B — Unités intérieures VRV — Sous-total : 26 450 000
8B.1 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Unité intérieure 1.5CV gainable Samsung | U | 30 | 345000 | 10350000 | ✓ OK
8B.2 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Unité intérieure 2CV gainable Samsung | U | 20 | 460000 | 9200000 | ✓ OK
8B.3 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Unité intérieure 3CV gainable Samsung | U | 12 | 575000 | 6900000 | ✓ OK
C — Autres équipements VRV — Sous-total : 28 209 500
8C.1 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Kit de raccordement REFNET | Forfait | 1 | 690000 | 690000 | ✓ OK
8C.2 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Télécommande infrarouge unités intérieures | U | 62 | 126500 | 7843000 | ✓ OK
8C.3 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Raccordements frigorifiques | Forfait | 1 | 1035000 | 1035000 | ✓ OK
8C.4 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Raccordements électriques et liaisons de communication | Forfait | 1 | 1265000 | 1265000 | ✓ OK
8C.5 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Évacuation des condensats | Forfait | 1 | 1437500 | 1437500 | ✓ OK
8C.6 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Gaine de soufflage et de reprise laine de verre / acier galva | Forfait | 1 | 13800000 | 13800000 | ✓ OK
8C.7 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Grille soufflage/reprise LAC40 600×150mm | U | 10 | 80500 | 805000 | ✓ OK
8C.8 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Grille soufflage/reprise LAC40 800×150mm | U | 8 | 97750 | 782000 | ✓ OK
8C.9 | Lot 8 | GLOBAL | GLOBAL | Grille soufflage/reprise LAC40 1000×150mm | U | 4 | 138000 | 552000 | ✓ OK
LOT 9 : SÉCURITÉ INCENDIE ET VIDÉO SURVEILLANCE — Total : 18 079 150 FCFA
A — Sécurité incendie — Sous-total : 10 323 550
9A.1 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Détecteur optique de fumée adressable | U | 20 | 86250 | 1725000 | ✓ OK
9A.2 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Détecteur thermovélocimétrie adressable | U | 10 | 86250 | 862500 | ✓ OK
9A.3 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Détecteur de flamme adressable | U | 5 | 172500 | 862500 | ✓ OK
9A.4 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Indicateur d'action | U | 6 | 12650 | 75900 | ✓ OK
9A.5 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Déclencheur manuel adressable | U | 25 | 63250 | 1581250 | ✓ OK
9A.6 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Déclencheur autonome avertisseur de fumée | U | 6 | 74750 | 448500 | ✓ OK
9A.7 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Central sécurité incendie et alarme adressable | Ens | 1 | 1035000 | 1035000 | ✓ OK
9A.8 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Plan d'intervention (Réception) | Ens | 1 | 575000 | 575000 | ✓ OK
9A.9 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Diffuseur alarme général 105dB | U | 1 | 74750 | 74750 | ✓ OK
9A.10 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Extincteur poudre ABC 6 Kg | U | 4 | 71300 | 285200 | ✓ OK
9A.11 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Extincteur CO2 5 Kg | U | 4 | 120750 | 483000 | ✓ OK
9A.12 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Bac à sable 100 litres | U | 1 | 141450 | 141450 | ✓ OK
9A.13 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Plaque d'identification extincteurs | U | 4 | 11500 | 46000 | ✓ OK
9A.14 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Câble non propagateur flamme SYT type C2 (détecteurs) | Ens | 1 | 747500 | 747500 | ✓ OK
9A.15 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Câble résistant au feu CR1-C1 (diffuseurs sonores) | Ens | 1 | 805000 | 805000 | ✓ OK
9A.16 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1 | 575000 | 575000 | ✓ OK
B — Vidéo surveillance — Sous-total : 5 455 600
9B.1 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Caméra extérieure avec protection | U | 5 | 272320 | 1361600 | ✓ OK
9B.2 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Caméra intérieure fixe dôme | U | 10 | 224250 | 2242500 | ✓ OK
9B.3 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Serveur enregistrement NVR | U | 1 | 1092500 | 1092500 | ✓ OK
9B.4 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Moniteur LCD | U | 1 | 184000 | 184000 | ✓ OK
9B.5 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Câblage système et accessoires divers | Ens | 1 | 575000 | 575000 | ✓ OK
C — Contrôle d'accès — Sous-total : 2 300 000
9C.1 | Lot 9 | GLOBAL | GLOBAL | Kit contrôle d'accès porte | U | 10 | 230000 | 2300000 | ✓ OK
LOT 11 : FAUX PLAFOND ET CLOISONS BA13 — Total : 27 520 144 FCFA
A — Bât. Principal — RDC — Sous-total : 14 785 550
11A.1 | Lot 11 | Bât. Principal | RDC | Faux plafond en plaquette d'isorelle | m2 | 559 | 26450 | 14785550 | ✓ OK
B — Bât. Principal — Étage 1 — Cloisons — Sous-total : 2 374 934
11B.1 | Lot 11 | Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Cloison BA13 avec laine de verre | m2 | 60.74 | 39100 | 2374934 | ✓ OK
C — Bât. Principal — Duplex 1 — Sous-total : 5 179 830
11C.1 | Lot 11 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Faux plafond en staff lisse décorative | m2 | 182 | 23000 | 4186000 | ✓ OK
11C.2 | Lot 11 | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Corniche décorative | ml | 172.84 | 5750 | 993830 | ✓ OK
D — Bât. Principal — Duplex 2 — Sous-total : 5 179 830
11D.1 | Lot 11 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Faux plafond en staff lisse décorative | m2 | 182 | 23000 | 4186000 | ✓ OK
11D.2 | Lot 11 | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Corniche décorative | ml | 172.84 | 5750 | 993830 | ✓ OK
LOT 12 : ASCENSEUR — Total : 25 300 000 FCFA
12A.1 | Lot 12 | Bât. Principal | GLOBAL | Ascenseur 630 kg — 4 arrêts — vitesse 1 m/s (fourni et posé) | Ens | 1 | 25300000 | 25300000 | ✓ OK
LOT 13 : ALUCOBOND — Total : 159 589 381 FCFA
A — Bât. Principal — Façade — Sous-total : 142 099 750
13A.1 | Lot 13 | Bât. Principal | FACADE | Panneaux composites Alucobond — façade extérieure Bât. Principal | m2 | 1901 | 74750 | 142099750 | ✓ OK
B — Bât. Annexe — Façade — Sous-total : 17 489 631
13B.1 | Lot 13 | Bât. Annexe | FACADE | Panneaux composites Alucobond — façade extérieure Bât. Annexe | m2 | 233.975 | 74750 | 17489631.25 | ✓ OK
TOTAL GÉNÉRAL DQE (FCFA HT) | [7 empty] | 1129667152 | ✓ VALIDÉ

## RECAP_LOTS
RÉCAPITULATIF PAR LOT — DQE CENTRE MÉDICAL POINTE NOIRE
CONSTRUCT BTP — DEVIS Nº13082025 — 13 Août 2025
N° | DÉSIGNATION DU LOT | MONTANT HT (FCFA) | % DU TOTAL | CUMUL (FCFA) | STATUT AUDIT
Lot 1 | Gros Œuvre et Démolition | 218723945 | 19.36% | 218723945 | ✓ Vérifié
Lot 2 | Étanchéité | 38856005 | 3.44% | 257579950 | ✓ Vérifié
Lot 3 | Revêtement Durs | 152397863 | 13.49% | 409977813 | ✓ Vérifié
Lot 4 | Menuiserie Aluminium et Vitrerie | 109091760 | 9.657% | 519069573 | ✓ Vérifié
Lot 5 | Menuiserie Métallique et Ferronnerie | 11614655 | 1.028% | 530684228 | ✓ Vérifié
Lot 6 | Menuiserie Bois | 24456360 | 2.165% | 555140588 | ✓ Vérifié
Lot 7 | Électricité | 175755050 | 15.56% | 730895638 | ✓ Vérifié
Lot 8 | Climatisation | 68459500 | 6.06% | 799355138 | ✓ Vérifié
Lot 9 | Sécurité Incendie et Vidéo Surveillance | 18079150 | 1.6% | 817434288 | ✓ Vérifié
Lot 10 | Plomberie Sanitaire | 47233525 | 4.181% | 864667813 | ✓ Vérifié
Lot 11 | Faux Plafond et Cloisons BA13 | 27520144 | 2.436% | 892187957 | ✓ Vérifié
Lot 12 | Ascenseur | 25300000 | 2.24% | 917487957 | ✓ Vérifié
Lot 13 | Alucobond | 159589381 | 14.13% | 1077077338 | ✓ Vérifié
Lot 14 | Peinture | 52589814 | 4.655% | 1129667152 | ✓ Vérifié
TOTAL HT |  | 1129667152 | 100% |  | ✓ 14/14 OK
Arrêté le présent devis à la somme de : UN MILLIARD CENT VINGT-NEUF MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CENT CINQUANTE-DEUX FRANCS CFA

## ANALYSE_SPATIALE
ANALYSE SPATIALE — RÉPARTITION PAR BÂTIMENT ET NIVEAU
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE MÉDICAL À POINTE NOIRE — CONSTRUCT BTP — TOTAL HT : 1 129 667 152 FCFA
1. RÉPARTITION PAR BÂTIMENT
BÂTIMENT | DESCRIPTION | MONTANT HT (FCFA) | % DU TOTAL | COMMENTAIRE
Bâtiment Principal | Structure principale R+4 (RDC+Étage 1+Étage 2+Duplex 1+Duplex 2) | 851007152 | 75.3% | RDC, Étage 1, Étage 2, Duplex 1, Duplex 2 + Façade Alucobond
Bâtiment Annexe | Structure annexe R+1 (RDC+Étage 1) | 140224062 | 12.4% | RDC Cuisine/Labo + Étage 1 + Façade Alucobond
Installation Chantier | Frais généraux de chantier | 26239918 | 2.3% | Mobilisation, bureaux, études, piquetage
Lots Transversaux | Lots non décomposés par bâtiment (Élec., Clim., Plomb., Sécu., Ascenseur) | 112196020 | 9.9% | Électricité, Clim, Plomberie, Sécurité, Ascenseur — global
TOTAL |  | 1129667152 | 100%
2. LOT 1 — GROS ŒUVRE : DÉCOMPOSITION PAR BÂTIMENT ET NIVEAU
SECTION | BÂTIMENT | NIVEAU | DÉSIGNATION | MONTANT (FCFA) | % LOT 1
A | Chantier | GLOBAL | Installation générale du chantier | 26239918 | 12.0%
B | Bâts. Principal+Annexe | RDC | Démolition | 6589500 | 3.0%
C | Bât. Principal | FONDATION | Fondations Bât. Principal | 15714717 | 7.2%
C | Bât. Annexe | FONDATION | Fondations Bât. Annexe | 8302943 | 3.8%
D | Bât. Principal | RDC | Élévation RDC Bât. Principal (Poteaux/Poutres/Chainages/Maçonnerie/Enduits) | 36601284 | 16.7%
E | Bât. Principal+Annexe | ÉTAGE 1 | Élévation Étage 1 (Principal + Annexe) | 35645971 | 16.3%
F | Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Élévation Étage 2 Bât. Principal | 15080636 | 6.9%
G | Bât. Principal | DUPLEX 1 | Élévation Duplex 1 Bât. Principal | 48980896 | 22.4%
H | Bât. Principal | DUPLEX 2 | Élévation Duplex 2 Bât. Principal | 25568080 | 11.7%
TOTAL LOT 1 — GROS ŒUVRE ET DÉMOLITION |  |  |  | 218723945 | ✓ OK
3. LOT 2 — ÉTANCHÉITÉ : DÉCOMPOSITION PAR NIVEAU
BÂTIMENT | NIVEAU | DÉSIGNATION | MONTANT (FCFA) | % LOT 2
Bât. Principal | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Monocouche + Relevés | 3439509 | 8.9%
Bât. Principal | ÉTAGE 2 | Locaux humides — Monocouche + Relevés | 3097200 | 8.0%
Bât. Principal | DUPLEX 1 | Locaux humides + Terrasses (accessible+inaccessible) | 18350424 | 47.2%
Bât. Principal | DUPLEX 2 | Locaux humides — Monocouche + Relevés | 1736508 | 4.5%
Bât. Principal | TERRASSE | Terrasse inaccessible + Relevés | 2515296 | 6.5%
Bât. Annexe | ÉTAGE 1 | Locaux humides — Bicouche + Relevés | 1734744 | 4.5%
Bât. Annexe | TERRASSE | Terrasse inaccessible — Bicouche sous protection | 7588324 | 19.5%
TOTAL LOT 2 — ÉTANCHÉITÉ |  |  | 38461005 | ✓ Vérifié
4. ANOMALIES AUDIT — ACTIONS PRIORITAIRES
PRIORITÉ | LOT | ARTICLE | ANOMALIE | IMPACT (FCFA) | ACTION
🔴 HAUTE | Lot 3 | Granite SARADO Grey-Flamed 60×60 — RDC (x2) | Doublon probable : 2 occurrences identiques (559m² × 33 925 FCFA) | 18964075 | Vérifier avec métreur/plans : double comptage ou 2 zones distinctes ?
🟡 MOYENNE | Lot 1 | Décapage carreaux sol existants RDC | Article PM : montant non chiffré (460 m² × 5 750 FCFA) | 2645000 | Confirmer si PM intentionnel ou intégrer au total Lot 1
🟢 FAIBLE | Lot 4 | Baie vitrée alu 220×90 — Duplex 1 | QTE = 0 avec PU renseigné (138 000 FCFA/m²) | — | Confirmer avec plans architecturaux si absence intentionnelle
🟢 FAIBLE | Lot 4 | Baie vitrée alu 220×80 — Duplex 1 | QTE = 0 avec PU renseigné (138 000 FCFA/m²) | — | Confirmer avec plans architecturaux si absence intentionnelle
ℹ️ INFO | Lot 1 | Béton dosé 350 kg/m³ et 400 kg/m³ | PU identique (189 175 FCFA/m³) pour deux dosages différents | — | Vérifier BPU : béton 400 normalement plus coûteux que béton 350
ℹ️ INFO | Lot 4 | Menuiserie aluminium — tous formats | PU uniforme 138 000 FCFA/m² pour 20+ formats (0.36 m² à 12.47 m²) | — | Vérifier BPU : tarification dégressive habituelle selon la surface
Score d'audit DQE : 85% — BONNE QUALITÉ GLOBALE ¦ 1 doublon critique à confirmer (+18,96M FCFA impact potentiel) ¦ Source : CONSTRUCT BTP — DEVIS Nº13082025 — 13 Août 2025