## Page de garde
Rennes le 31/10/2025
DQE – Pointe-Noire Medical Center
Document confidentiel – usage interne
Adresse : 176 rue Bouzala, Brazzaville, Congo
Maître d’ouvrage : Henri Gankama
Version : A
Format : C

## SOMMAIRE
SOMMAIRE DQE – Pointe-Noire Medical Center
Lot + Nom du lot | Accès
Lot 1 – Terrassement & Gros Œuvre | Ouvrir Lot 1
Lot 1_PHASE1 - Terrassement & Gros Œuvre | Ouvrir Lot 1_PHASE1
Lot 2 – À compléter | Ouvrir Lot 2
Lot 3 – Revêtements sols & murs | Ouvrir Lot 3
Lot 4 – - | Ouvrir Lot 4
Lot 5 – Menuserie métallique et ferronnerie | Ouvrir Lot 5
Lot 6 – Menuserie bois | Ouvrir Lot 6
Lot 6A – Menuiserie aluminium | Ouvrir Lot 6A
Lot 6B – Bardage Alucobond | Ouvrir Lot 6B
Lot 7 – Électricité | Ouvrir Lot 7
Lot 8 – Climatisation | Ouvrir Lot 8
Lot 9 – Plomberie / Sanitaires | Ouvrir Lot 9
Lot 10 – Plomberie / Sanitaires | Ouvrir Lot 10
Lot 11 – Sécurité incendie | Ouvrir Lot 11
Lot 12 – À compléter | Ouvrir Lot 12
Lot 13 – À compléter | Ouvrir Lot 13
Lot 14 – À compléter | Ouvrir Lot 14
Lot 15 – À compléter | Ouvrir Lot 15
Lot 16 – À compléter | Ouvrir Lot 16

## RÉCAP TTC
Récapitulatif TTC
Lot | Libellé | Prestataire | Total TTC (FCFA) | Observation
Lot 1 | Terrassement & Gros Œuvre | Andres CONSTRUCTION | 0
Lot 1_PHASE1 | Terrassement & Gros Œuvre Phase 1 | Andres CONSTRUCTION | 68807300 | RDC batiment principal + tout le batiment annexe
Lot 2 | Étancheité (Terrasse) | Andres CONSTRUCTION | 5216000 | Terrasse batiment annexe et batiment principal
Lot 3 | Revêtements sols & murs | Andres CONSTRUCTION | 9095000
Lot 4 | Menuserie aluminium | Z .Alu | 14629900
Lot 5 | Menuserie métallique et ferronnerie | CONSTRUCT | 575000
Lot 6 | Menuserie bois |  | 0
Lot 7 PHASE 1 | Électricité | CRUZEL. M – SERVICES | 56858134.57
Lot 8 | Climatisation | CRUZEL. M – SERVICES | 16699510
Lot 9 | Sécurité incendie | CRUZEL. M – SERVICES | 37222
Lot 10 | Plomberie / Sanitaires | D.I.P SERVICE | 9 254 500 | En attente de confirmation
Lot 11 | Faux plafond et Cloisons BA13 | Andres CONSTRUCTION | 14720000
Lot 12 | Ascenseur | CONSTRUCT | 25300000
Lot 13 | BARDAGE (Revetement batiment) | Z .Alu | 50000000 | Tarif CHINA
Lot 14 | Peinture | Andres CONSTRUCTION | 8850000
Lot 15 | Vidéo surveillance | CONSTRUCT | 4062030
Lot 16 | Panneau solaire | CONSTRUCT | 18998000
Lot 17 | Groupe eléctrogène | CRUZEL. M – SERVICES | 17411697.68
Lot 18 | VMC (VENTILATION MÉCANIQUE) |  | —
Lot 19 | ISOLATION THERMIQUE FAÇADE EXTÉRIEURE | CONSTRUCT | 20728750 | Tarif CHINA
| TOTAL GÉNÉRAL TTC |  | 331988544.25

## Lot 1
LOT 1 – Terrassement & Gros Œuvre (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
A – INSTALLATION GÉNÉRALE DU CHANTIER
1.1 | Mobilisation du personnel et du matériel | Ens | 1 | 1200000 | 1200000
1.2 | Clôture provisoire du chantier en tôles | Ens | 1 | 960000 | 960000
1.3 | Consommation en eau et électricité du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.4 | Immobilisation de l’échafaudage préfabriqué | m² | 480 | 12000000 | 12000000
1.5 | Gardiennage et HSE du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.6 | Études techniques et essais (tests de conformité) | Ens | 1 |  |  | MOA
|  |  |  | Sous-total A | 14160000
B – DÉMOLITION
1.7 | Démolition des murs et de l’escalier (RDC) | FF | 1 | 1200000 | 1200000
1.8 | Évacuation des gravats hors site | FF | 1 | 650000 | 650000
1.9 | Décapage carreaux sol existant (RDC) | m² | 460 | 2100 | 966000
|  |  |  | Sous-total B | 2816000
C – FONDATIONS – BÂTIMENT PRINCIPAL
1.10 | Semelles isolées (Béton) | m³ | 1.9 | 87000 | 165300
1.11 | Semelles isolées – Béton 400 HY | m³ | 1.8 | 140000 | 252000
1.12 | Semelles isolées – Coffrage | m² | 8.8 | 14000 | 123200
1.13 | Semelles isolées – Acier | kg | 176 | 1850 | 325600
1.14 | Amorces de poteau – Béton 400 HY | m³ | 1 | 140000 | 140000
1.15 | Amorces de poteau – Coffrage | m² | 20 | 14000 | 280000
1.16 | Amorces de poteau – Acier | kg | 120 | 1850 | 222000
1.17 | Longrines – Béton 400 HY | m³ | 2.5 | 140000 | 350000
1.18 | Longrines – Coffrage | m² | 25 | 14000 | 350000
1.19 | Longrines – Acier | kg | 320 | 1850 | 592000
1.20 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Béton | m³ | 35 | 130000 | 4550000
1.21 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Coffrage | m² | 70 | 14000 | 980000
1.22 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Acier | kg | 2436 | 1850 | 4506600
1.23 | Maçonnerie de soubassement agglos pleins 20×20×50 | m² | 72 | 60000 | 4320000
|  |  |  | Sous-total C – Bât principal | 17156700
C – FONDATIONS – BÂTIMENT ANNEXE
1.24 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Béton | m³ | 30.3 | 130000 | 3939000
1.25 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Coffrage | m² | 11 | 14000 | 154000
1.26 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Acier | kg | 1818 | 1850 | 3363300
|  |  |  | Sous-total C – Bât annexe | 7456300
D – ÉLÉVATION RDC
1.27 | Escalier BA – Béton 350 | m³ | 9.5 | 130000 | 0
1.28 | Escalier BA – Coffrage | m² | 52 | 14000 | 0
1.29 | Escalier BA – Acier | kg | 1114 | 1850 | 0
1.30 | Plancher hourdis creux – Béton 350 | m³ | 4 | 130000 | 520000
1.31 | Plancher hourdis creux – Hourdis | m² | 30 | 11000 | 330000
1.32 | Plancher hourdis creux – Coffrage | m² | 30 | 10000 | 300000
1.33 | Plancher hourdis creux – Acier | kg | 324 | 1850 | 599400
1.34 | Maçonnerie – Agglos creux 20×20×50 | m² | 573 | 13000 | 7449000
1.35 | Enduits intérieurs et extérieurs sur murs | m² | 1145 | 9500 | 10877500
1.36 | Enduits sous plafond | m² | 30 | 13500 | 405000
1.37 | Réservations et calfeutrements divers | Ens | 1 |  | 0
1.38 | Scellements et raccordements | Ens | 1 |  | 0
1.39 | Marches d’accès – Béton 350 | m³ | 5.6 | 130000 | 728000
1.40 | Marches d’accès – Coffrage | m² | 5 | 17000 | 85000
1.41 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | m³ | 1.5 | 140000 | 210000
1.42 | Linteaux (annexe) – Coffrage | m² | 18 | 14000 | 252000
1.43 | Linteaux (annexe) – Acier | kg | 84 | 1850 | 155400
1.44 | Maçonnerie annexe – Agglos 20×20×50 | m² | 152 | 13000 | 1976000
1.45 | Enduits int./ext. annexe | m² | 555 | 9500 | 5272500
1.46 | Enduits sous plafond annexe | m² | 180 | 13500 | 2430000
1.47 | Finition des tableaux | m² | FF | FF | 180000
|  |  |  | Sous-total D | 31769800
| TOTAL LOT 1 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 0
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 1_PHASE1
LOT 1_PHASE1– Terrassement & Gros Œuvre (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
A – INSTALLATION GÉNÉRALE DU CHANTIER
1.1 | Mobilisation du personnel et du matériel | Ens | 1 | 1200000 | 1200000
1.2 | Clôture provisoire du chantier en tôles | Ens | 1 | 960000 | 960000
1.3 | Consommation en eau et électricité du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.4 | Immobilisation de l’échafaudage préfabriqué | m² | 480 | 12000000 | 12000000
1.5 | Gardiennage et HSE du chantier | Ens | 1 |  |  | MOA
1.6 | Études techniques et essais (tests de conformité) | Ens | 1 |  |  | MOA
|  |  |  | Sous-total A | 14160000
B – DÉMOLITION
1.7 | Démolition des murs et de l’escalier (RDC) | FF | 1 | 1200000 | 1200000
1.8 | Évacuation des gravats hors site | FF | 1 | 650000 | 650000
1.9 | Décapage carreaux sol existant (RDC) | m² | 460 | 2100 | 966000
|  |  |  | Sous-total B | 2816000
C – FONDATIONS – BÂTIMENT PRINCIPAL
1.10 | Semelles isolées (Béton) | m³ | 1.9 | 87000 | 0
1.11 | Semelles isolées – Béton 400 HY | m³ | 1.8 | 140000 | 0
1.12 | Semelles isolées – Coffrage | m² | 8.8 | 14000 | 0
1.13 | Semelles isolées – Acier | kg | 176 | 1850 | 0
1.14 | Amorces de poteau – Béton 400 HY | m³ | 1 | 140000 | 0
1.15 | Amorces de poteau – Coffrage | m² | 20 | 14000 | 0
1.16 | Amorces de poteau – Acier | kg | 120 | 1850 | 0
1.17 | Longrines – Béton 400 HY | m³ | 2.5 | 140000 | 0
1.18 | Longrines – Coffrage | m² | 25 | 14000 | 0
1.19 | Longrines – Acier | kg | 320 | 1850 | 0
1.20 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Béton | m³ | 35 | 130000 | 4550000
1.21 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Coffrage | m² | 70 | 14000 | 980000
1.22 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Acier | kg | 2436 | 1850 | 4506600
1.23 | Maçonnerie de soubassement agglos pleins 20×20×50 | m² | 72 | 60000 | 4320000
|  |  |  | Sous-total C – Bât principal | 14356600
C – FONDATIONS – BÂTIMENT ANNEXE
1.24 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Béton | m³ | 30.3 | 130000 | 3939000
1.25 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Coffrage | m² | 11 | 14000 | 154000
1.26 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Acier | kg | 1818 | 1850 | 3363300
|  |  |  | Sous-total C – Bât annexe | 7456300
D – ÉLÉVATION RDC
1.27 | Escalier BA – Béton 350 | m³ | 9.5 | 130000
1.28 | Escalier BA – Coffrage | m² | 52 | 14000
1.29 | Escalier BA – Acier | kg | 1114 | 1850
1.30 | Plancher hourdis creux – Béton 350 | m³ | 4 | 130000
1.31 | Plancher hourdis creux – Hourdis | m² | 30 | 11000
1.32 | Plancher hourdis creux – Coffrage | m² | 30 | 10000
1.33 | Plancher hourdis creux – Acier | kg | 324 | 1850
1.34 | Maçonnerie – Agglos creux 20×20×50 | m² | 573 | 13000 | 7449000
1.35 | Enduits intérieurs et extérieurs sur murs | m² | 1145 | 9500 | 10877500
1.36 | Enduits sous plafond | m² | 30 | 13500 | 405000
1.37 | Réservations et calfeutrements divers | Ens | 1
1.38 | Scellements et raccordements | Ens | 1
1.39 | Marches d’accès – Béton 350 | m³ | 5.6 | 130000 | 728000
1.40 | Marches d’accès – Coffrage | m² | 5 | 17000 | 85000
1.41 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | m³ | 1.5 | 140000 | 210000
1.42 | Linteaux (annexe) – Coffrage | m² | 18 | 14000 | 250000
1.43 | Linteaux (annexe) – Acier | kg | 84 | 1850 | 155400
1.44 | Maçonnerie annexe – Agglos 20×20×50 | m² | 152 | 13000 | 1976000
1.45 | Enduits int./ext. annexe | m² | 555 | 9500 | 5272500
1.46 | Enduits sous plafond annexe | m² | 180 | 13500 | 2430000
1.47 | Finition des tableaux | m² | FF | FF | 180000
|  |  |  | Sous-total D | 30018400
| TOTAL LOT 1 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 68807300
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 2
LOT 2 – Etancheité (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | Nettoyage des surfaces et réparation des fissures sur les surfaces
2 | Fourniture et application d’étanchéité à 2 composants du type ‘’ADEPROOF’’ (fabriqué en Italie) | Ens | 1 | 5216000 | 5216000
| TOTAL LOT 2 : |  |  |  | 5216000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 3
LOT 3 – Revêtements sols & murs (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
A – Revêtements sols & murs BÂTIMENT PRINCIPAL
3.1 | Carrelage sol 60×60 – Pose complète | m² | 350 | 17286 | 6050000
3.2 | Plinthes assorties – Fourniture & pose | ml | 210 | 4024 | 845000
|  |  |  | Sous-total A | 6895000
B – BÂTIMENT ANNEXE
3.3 | Carrelage sol 60×60 – Pose complète | m² | 100 | 18000 | 1800000
3.4 | Plinthes assorties – Fourniture & pose | ml | 50 | 8000 | 400000
|  |  |  | Sous-total B | 2200000
| TOTAL LOT 3 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 9095000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 4
LOT 4 – MENUISERIE ALUMINIUM (TTC) – Format DQE
6.7 | DESIGNATION – L – H – M2 – PRIX/M2 – PRIX UINT – QTY – PRIX TOTAL | L(mm) | H(mm) | Surface(m2) | P/m2 | PU TTC (FCFA) | Quantité | Total TTC (FCFA)
6.8 | BAIE VITREE FIXE VITRE TRIPLEX 10MM | 527 | 220 | 11.594 | 90000 | 1043460 | 4 | 4173840
6.9 | BAIE VITREE FIXE VITRE TRIPLEX 10MM | 242 | 220 | 5.324 | 90000 | 479160 | 1 | 479160
6.10 | FENETRES COULISSANTE VITRE TRIPLEX 8MM | 200 | 120 | 2.4 | 90000 | 216000 | 5 | 1080000
6.11 | FENETRES COULISSANTE VITRE TRIPLEX 8MM | 140 | 120 | 1.68 | 90000 | 151200 | 2 | 302400
6.12 | FENETRES COULISSANTE VITRE TRIPLEX 8MM | 160 | 120 | 1.92 | 90000 | 172800 | 1 | 172800
6.13 | FENETRES COULISSANTE VITRE TRIPLEX 8MM | 100 | 120 | 1.2 | 90000 | 108000 | 1 | 108000
6.14 | FENETRES COULISSANTE VITRE TRIPLEX 8MM | 60 | 60 | 0.36 | 90000 | 32400 | 6 | 194400
6.15 | PORTE OUVRANTE EN VITRE TRIPLEX 10MM | 245 | 220 | 5.39 | 90000 | 485100 | 1 | 485100
6.16 | PORTE OUVRANTE EN VITRE TRIPLEX 10MM | 150 | 220 | 3.3 | 90000 | 297000 | 3 | 891000
6.17 | PORTE EN 2 BATTANTE VITRE SIMPLE | 120 | 220 | 2.64 | 85000 | 224400 | 1 | 224400
6.18 | PORTE EN 1 BATTANTE VITRE SIMPLE | 90 | 220 | 1.98 | 85000 | 168300 | 11 | 1851300
6.19 | PORTE EN 1 BATTANTE VITRE SIMPLE | 80 | 220 | 1.76 | 85000 | 149600 | 15 | 2244000
6.20 | FENETRES COULISSANTE EN TRIPLEX 8MM – _ | 120 | 120 | 1.44 | 90000 | 129600 | 2 | 259200
6.21 | FENETRES COULISSANTE EN TRIPLEX 8MM | 80 | 120 | 0.96 | 90000 | 86400 | 2 | 172800
6.22 | FENETRES COULISSANTE EN TRIPLEX 8MM | 60 | 60 | 0.36 | 90000 | 32400 | 1 | 32400
6.23 | FENETRES COULISSANTE EN TRIPLEX 8MM | 150 | 220 | 3.3 | 90000 | 297000 | 2 | 594000
6.26 | PORTE EN 1 BATTANTE VITRE SIMPLE | 90 | 220 | 1.98 | 85000 | 168300 | 1 | 168300
6.27 | PORTE EN 1 BATTANTE VITRE SIMPLE | 80 | 220 | 1.76 | 85000 | 149600 | 8 | 1196800
| TOTAL LOT 4 : |  |  |  | 14629900
6.28 | Route de Tchimbamba en face du Colisée Téléphone : 06 416 55 55/01 519 99 99
6.29 | Centre des Impôts : MPAKA NIU : P21000000122533F GREDIT DU CONGO :00014 90000249014 /84
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 5
Lot 5 – MENUISERIE MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
| Porte métallique du local GE | U | 1 | 345000 | 345000
| Grille de protection du local GE | U | 1 | 230000 | 230000
| TOTAL Lot 5 TTC |  |  |  | 575000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 6
Lot 6 – (À compléter) (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
TOTAL Lot 6 TTC
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 7 PHASE 1
LOT 7 PHASE1 – Électricité – DQE (Quantités DQE + Prix ÉLECTRA)
Projet : Pointe-Noire Medical Center
Conversion : HT × 1,189 (TVA 18 % + 0,9 %)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
A – Appareils pour l’éclairage normal
7.1 | Dalle LED 60x60 40W (Luminaire apparent 600x600) | U | 44 | 35000 | 1831060
7.2 | Réglette encastrable 60x60 4x14W (Luminaire encastré) | U | 4 | 67500 | 321030
7.3 | Tube fluorescent 18W (Philips) | U | 0 | 1400 | 0
7.4 | Réglette étanche 2x20W (Luminaire étanche 2x18W) | U | 20 | 22250 | 529105
7.5 | Panel LED 120x30 (Réglette LED 1.20m) | U | 9 | 17700 | 189407.7
7.6 | Applique sanitaire PC+Int | U | 4 | 22500 | 107010
7.7 | Applique murale (Applique montante) | U | 2 | 79800 | 189764.4
7.8 | Spot encastrable halogène G5.3 | U | 19 | 5950 | 134416.45
7.9 | Spot LED 18W (Lampe dichroïque) | U | 4 | 1070 | 5088.92
7.10 | Spot LED 22W (Lampe dichroïque) | U | 2 | 1506 | 3581.268
7.11 | Spot LED 14W | U | 20 | 1288 | 30628.64
|  |  |  | Sous total A | 3341092.378
B - APPAREILS POUR L'ECLAIRAGE DE BALISAGE
7.12 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche type à incandescence autonomie 1h de LEGRAND ou similaire : Ambiance | U | 13 | 67275 | 1039869.675 | DQE
7.13 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche type à incandescence autonomie 1h de LEGRAND ou similaire : Direction | U | 19 | 43125 | 974236.875 | DQE
|  |  |  | Sous total B | 2014106.55
C – Dispositifs de commande
7.14 | Interrupteur simple allumage (PROMOSAIC VA et VIENT 10AX 2m + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 27 | 8980 | 288284.94 | Electra
7.15 | Interrupteur va et vient (PROMOSAIC POUS INV 6A VOY 2M + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 20 | 8980 | 213544.4 | Electra
7.16 | Bouton poussoire avec témoin (DETECTEUR DE MOUVEMENT ARGUS 110) | U | 5 | 10350 | 61530.75 | Electra
7.17 | Détecteur de presence (INVERSEUR MANUEL 4P 63A PR63) | U | 2 | 46000 | 109388 | Electra
7.18 | Inverseur automatique de source triphasé | U | 1 | 4990028 | 5933143.292 | DQE (Electra inverseur manuel 4p 63A PR63 269596 FCFA
7.19 | Prise de courant mosaïque blanc complet (PROMOSAIC 2P+T 1m + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 95 | 5750 | 649491.25 | DQE
7.20 | Prise de courant mosaïque rouge complet (PROMOSAIC 2P+T F/B DETROMPEE + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + DETROMPEUR) | U | 20 | 15600 | 370968 | Pack Electra
7.21 | Prise réseau (MOSAIC PRISE RJ45 CAT 6 2M BLANC + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + ENJ BLANC PRISE TELEPHONE RJ45) | U | 10 | 8660 | 102967.4 | Pack Electra
7.22 | Prise téléphone (MOSAIC PRISE RJ45 CAT 6 2M BLANC + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + ENJ BLANC PRISE TELEPHONE RJ45) | U | 10 | 8660 | 102967.4 | Pack Electra
7.23 | Prise TV (PROMOSAIC TV SIMPLE MALE + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 3 | 8660 |  | Pack Electra
7.24 | Prise de courant étanche | U | 5 | 8050 | 47857.25 | Electra
7.25 | PLEXO- PRISE 2P+TF/B GRIS SAILLIE IP55 | U | 95 | 8016 | 905447.28
|  |  |  | Sous total C | 8785589.962
D – Câbles, fils et fourreaux
7.26 | Câble U1000R2V 3G1,5mm² (CABLE U1000R2V 3G1.5MM² - 100M) | ml | 2000 | 1150 | 2734700
7.27 | Câble U1000R2V 3G2,5mm² (CABLE U1000R2V 3G2.5MM² - 100M) | ml | 2500 | 1495 | 4443887.5
7.28 | Câble U1000R2V 3G6mm² (CABLE U1000R2V 3G 6MM2) | ml | 150 | 2100 | 374535
7.29 | Câble U1000R2V 5G10mm² (CABLE U1000R2V 5G 10MM2) | ml | 100 | 6652 | 790922.8
7.30 | Câble U1000R2V 5G25mm² (CABLE U1000R2V 5G 25MM2) | ml | 100 | 15942 | 1895503.8
7.31 | Câble U1000R2V 1x120mm² (CABLE U1000R2V TX 120MM2) | ml | 150 | 14300 | 2550405
7.32 | Câble U1000R2V 1x95mm² V/J | ml | 50 | 14375 | 854593.75
7.33 | Chemin de câble 500x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 400X50 GC - 3M) | U | 6 | 51750 | 369184.5
7.34 | Chemin de câble 300x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 316X48 - 3M) | U | 9 | 43700 | 467633.7
7.35 | Chemin de câble 200x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 220X48 - 3M) | U | 14 | 34500 | 574287
7.36 | Chemin de câble 100x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 100X48 - 3M) | U | 11 | 28750 | 376021.25
7.37 | Boîtier carré Batibox (BATIBOX MACONN. 1 POSTE P40mm) | U | 200 | 575 | 136735
7.38 | Boîte dérivation 105x105 (BOITE DERIVATION PLEXO ROUGE 105X105X55mm) | U | 46 | 5750 | 314490.5
7.39 | Boîte dérivation 180x110 (PLEXO BOITE 220X170X80) | U | 8 | 11500 | 109388
7.40 | ECLISSE CORNIERE GALVA(Paquet de console CDC 500 galva - 10pcs) | U | 1 | 41970 | 49902.33
7.41 | Paquet de console CDC 300 galva - 10pcs | U | 1 |  | 0
7.42 | Paquet de console CDC 200 galva - 10pcs | U | 3 |  | 0
7.43 | Paquet de console CDC 100 galva - 10pcs | U | 3 |  | 0
7.44 | Gaine ICTA Ø20 (ROULEAU DE GAINE 3422 D 20 - 100M) | U | 35 | 26450 | 1100716.75
7.45 | Gaine ICTA de 20mm - rouleau de 100m | U | 0 |  | 0
7.46 | Gaine tête de lit | U | 0 | 368000 | 0 | icc
7.47 | Gaine TPC de 110 rouleau de 25M | U | 4 | 184800 | 878908.8
7.48 | GAINE TPC Ø 110MM ATF ROUGE 25M+MANCHON | U | 0 | 14300 | 0
7.49 | Ensemble accessoires de pose | Ens | 1 | 1725000 | 2051025
7.50 | Ensemble prises de terre | U | 1 | 989000 | 1175921
|  | U | 1
|  |  |  | Sous total D | 21248761.68
E - ONDULEURS
7.51 | **Onduleur 30KVA** (ONDULEUR 30KVA Online MGE GALAXY 300 avec Batterie) | U | 2 | 9028000 | 21468584
|  |  |  | Sous total E | 21468584
F – Tableaux et coffrets
7.52 | TGBT précâblé avec toutes sujétions (TGBT Précâblé Electra - Gamme complète) | U | 1 | 5750000 | 6836750
7.53 | Table de distribution courant normal avec toutes sujétions (COFFRET PRAGMA ENCASTRE 18MODULES 4RANGÉES + PORTE PRA32418) | U | 1 | 227200 | 270140.8
7.54 | TGDO précâblé avec toutes sujétions (Tableau Onduleur Electra - Configuration spécifique) | U | 1 | 1150000 | 1367350
7.55 | Table de distribution courant ondulé avec toutes sujétions (COFFRET PRAGMA ENCASTRE 13MODULES 1RANGÉE + PORTE PRA32113) | U | 1 | 59200 | 70388.8
|  |  |  | Sous total F | 8544629.6
| TOTAL MAIN DOEUVRES |  |  |  | 14593985
| TOTAL LOT 7 – Électricité |  |  |  | 56858134.57
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 7
LOT 7 – Électricité – DQE (Quantités DQE + Prix ÉLECTRA)
Conversion : HT × 1,189 (TVA 18 % + 0,9 %)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
A – Appareils pour l’éclairage normal
7.1 | Dalle LED 60x60 40W (Luminaire apparent 600x600) | U | 135 | 35000 | 5618025
7.2 | Réglette encastrable 60x60 4x14W (Luminaire encastré) | U | 25 | 67500 | 2006437.5
7.3 | Tube fluorescent 18W (Philips) | U | 20 | 1400 | 33292
7.4 | Réglette étanche 2x20W (Luminaire étanche 2x18W) | U | 20 | 22250 | 529105
7.5 | Panel LED 120x30 (Réglette LED 1.20m) | U | 36 | 17700 | 757630.8
7.6 | Applique sanitaire PC+Int | U | 32 | 22500 | 856080
7.7 | Applique murale (Applique montante) | U | 8 | 79800 | 759057.6
7.8 | Spot encastrable halogène G5.3 | U | 76 | 5950 | 537665.8
7.9 | Spot LED 18W (Lampe dichroïque) | U | 40 | 1070 | 50889.2
7.10 | Spot LED 22W (Lampe dichroïque) | U | 24 | 1506 | 42975.216
7.11 | Spot LED 14W | U | 20 | 1288 | 30628.64
|  |  |  | Sous total A | 11221786.756
B - APPAREILS POUR L'ECLAIRAGE DE BALISAGE
7.12 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche type à incandescence autonomie 1h de LEGRAND ou similaire : Ambiance | U | 64 | 0 | 0 | PU à verifier
7.13 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche type à incandescence autonomie 1h de LEGRAND ou similaire : Direction | U | 76 | 0 | 0 | PU à verifier
|  |  |  | Sous total B | 0
C – Dispositifs de commande
7.14 | Interrupteur simple allumage (PROMOSAIC VA et VIENT 10AX 2m + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 128 | 8980 | 1366684.16 | Electra
7.15 | Interrupteur va et vient (PROMOSAIC POUS INV 6A VOY 2M + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 90 | 8980 | 960949.8 | Electra
7.16 | Bouton poussoire avec témoin (DETECTEUR DE MOUVEMENT ARGUS 110) | U | 20 | 10350 | 246123 | Electra
7.17 | Détecteur de presence (INVERSEUR MANUEL 4P 63A PR63) | U | 15 | 46000 | 820410 | Electra
7.18 | Inverseur automatique de source triphasé | U | 1 | 4990028 | 5933143.292 | DQE (Electra inverseur manuel 4p 63A PR63 269596 FCFA
7.19 | Prise de courant mosaïque blanc complet (PROMOSAIC 2P+T 1m + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 324 | 5750 | 2215107 | DQE
7.20 | Prise de courant mosaïque rouge complet (PROMOSAIC 2P+T F/B DETROMPEE + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + DETROMPEUR) | U | 100 | 15600 | 1854840 | Pack Electra
7.21 | Prise réseau (MOSAIC PRISE RJ45 CAT 6 2M BLANC + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + ENJ BLANC PRISE TELEPHONE RJ45) | U | 50 | 8660 | 514837 | Pack Electra
7.22 | Prise téléphone (MOSAIC PRISE RJ45 CAT 6 2M BLANC + SUPPORT BATIBOX + PLAQUE 2M 78802 + ENJ BLANC PRISE TELEPHONE RJ45) | U | 46 | 8660 | 473650.04 | Pack Electra
7.23 | Prise TV (PROMOSAIC TV SIMPLE MALE + SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M + PLAQUE 2M 78802) | U | 46 | 8660 |  | Pack Electra
7.24 | Prise de courant étanche | U | 25 | 8050 | 239286.25 | Electra
7.25 | PLEXO- PRISE 2P+TF/B GRIS SAILLIE IP55 | U | 95 | 8016 | 905447.28
|  |  |  | Sous total C | 15530477.822
D – Câbles, fils et fourreaux
7.18 | Câble U1000R2V 3G1,5mm² (CABLE U1000R2V 3G1.5MM² - 100M) | ml | 6500 | 1150 | 8887775
7.19 | Câble U1000R2V 3G2,5mm² (CABLE U1000R2V 3G2.5MM² - 100M) | ml | 7500 | 1495 | 13331662.5
7.20 | Câble U1000R2V 3G6mm² (CABLE U1000R2V 3G 6MM2) | ml | 500 | 2100 | 1248450
7.21 | Câble U1000R2V 5G10mm² (CABLE U1000R2V 5G 10MM2) | ml | 300 | 6652 | 2372768.4
7.22 | Câble U1000R2V 5G25mm² (CABLE U1000R2V 5G 25MM2) | ml | 300 | 15942 | 5686511.4
7.23 | Câble U1000R2V 1x120mm² (CABLE U1000R2V TX 120MM2) | ml | 150 | 14300 | 2550405
7.24 | Câble U1000R2V 1x95mm² V/J | ml | 50 | 14375 | 854593.75
7.25 | Chemin de câble 500x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 400X50 GC - 3M) | U | 10 | 51750 | 615307.5
7.26 | Chemin de câble 300x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 316X48 - 3M) | U | 15 | 43700 | 779389.5
7.27 | Chemin de câble 200x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 220X48 - 3M) | U | 50 | 34500 | 2051025
7.28 | Chemin de câble 100x50x3000 (CHEMIN DE CABLE GALVA 100X48 - 3M) | U | 50 | 28750 | 1709187.5
7.29 | Boîtier carré Batibox (BATIBOX MACONN. 1 POSTE P40mm) | U | 800 | 575 | 546940
7.30 | Boîte dérivation 105x105 (BOITE DERIVATION PLEXO ROUGE 105X105X55mm) | U | 200 | 5750 | 1367350
7.31 | Boîte dérivation 180x110 (PLEXO BOITE 220X170X80) | U | 25 | 11500 | 341837.5
7.32 | ECLISSE CORNIERE GALVA(Paquet de console CDC 500 galva - 10pcs) | U | 3 | 41970 | 149706.99
7.33 | Paquet de console CDC 300 galva - 10pcs | U | 3 |  | 0
7.34 | Paquet de console CDC 200 galva - 10pcs | U | 10 |  | 0
7.35 | Paquet de console CDC 100 galva - 10pcs | U | 10 |  | 0
7.36 | Gaine ICTA Ø20 (ROULEAU DE GAINE 3422 D 20 - 100M) | U | 100 | 26450 | 3144905
7.37 | Gaine ICTA de 20mm - rouleau de 100m | U | 100 |  | 0
7.38 | Gaine tête de lit | U | 18 | 368000 | 7875936 | icc
7.39 | Gaine TPC de 110 rouleau de 25M | U | 4 | 184800 | 878908.8
7.40 | GAINE TPC Ø 110MM ATF ROUGE 25M+MANCHON | U | 8 | 14300 | 136021.6
7.41 | Ensemble accessoires de pose | U | 1 | 1725000 | 2051025
7.42 | Ensemble prises de terre | U | 1 | 989000 | 1175921
|  | U | 1
|  |  |  | Sous total D | 57755627.44
E - ONDULEURS
7.41 | **Onduleur 30KVA** (ONDULEUR 30KVA Online MGE GALAXY 300 avec Batterie) | U | 2 | 9028000 | 21468584
|  |  |  | Sous total E | 21468584
F – Tableaux et coffrets
7.43 | TGBT précâblé avec toutes sujétions (TGBT Précâblé Electra - Gamme complète) | U | 0 | 0 | 0
7.44 | Table de distribution courant normal avec toutes sujétions (COFFRET PRAGMA ENCASTRE 18MODULES 4RANGÉES + PORTE PRA32418) | U | 4 | 227200 | 1080563.2
| TGDO précâblé avec toutes sujétions (Tableau Onduleur Electra - Configuration spécifique) |  |  |  | 0
| Table de distribution courant ondulé avec toutes sujétions (COFFRET PRAGMA ENCASTRE 13MODULES 1RANGÉE + PORTE PRA32113) | U | 1 | 59200 | 70388.8
|  |  |  | Sous total F | 1150952
G - ÉQUIPEMENTS DE SECOURS
7.46 | Groupe électrogéne insonorisé 60 KVA | Ens | 1 | 9028000 | 10734292
|  |  |  | Sous total B | 10734292
| G - CENTRALE SOLAIRE (Devis ICC) |  |  |  |  | Devis ICC fourniture +pose
7.47 | Module photovaltaîque 300Wc/ 24V | U | 32 |  | 184000
7.48 | Batterie gel 200 AH / 12V | U | 20 |  | 281750
7.49 | Onduleur hybrid 12 KVA / 48 VDC | U | 1 |  | 3450000
7.50 | Accessoires, raccordement, essai et mise en service | Forfait | 1 |  | 4025000
|  |  |  | Sous total B | 7940750
| TOTAL LOT 7 – Électricité |  |  |  | 125802470.018
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 8
LOT 8 – Climatisation (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
2 | CLIMATISEUR SPLIT WHIRLPOOL 1.25CV A+ - AMD024 | U | 5 | 569380 | 2846900
3 | CLIMATISEUR SPLIT WHIRLPOOL 5KW A+ - AMD026 | U | 7 | 943530 | 6604710
4 | CLIMATISEUR SPLIT WHIRLPOOL 7KW A+ - AMD027 | U | 6 | 1186400 | 7118400
6 | HOTTE ASPIRANTE AKR 439 - AKR441WH | U | 1 | 129500 | 129500
7 | LAISONS FRIGORIFIQUES + ISOLATION | Ens | 1 |  | 0
8 | TUYAUTERIE PVC CONDENSATS / VMC | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT 8 TTC |  |  |  | 16699510
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 9
LOT 9 – Sécurité incendie (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | DETECTEUR AUTO DE FUMEE 9V LITHIUM | U | 27 | 1310 | 35370
2 | CABLE SECURITE INCENDIE CR1-C1 2X 1.5mm² | ml | 400 | 4.63 | 1852
| TOTAL LOT 9 TTC |  |  |  | 37222
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 10
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE
A | APPAREILS SANITAIRES
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | WC à l'anglaise | FF | 9 |  | 0
2 | Receveur de douche | U | 1 |  | 0
3 | Lavabo/Vasque simple | U | 8 |  | 0
4 | Évier bac unique | U | 2 |  | 0
5 | Évier double bac | U | 2 |  | 0
6 | Siphon de sol 4 voies 50x75mm | U | 20 |  | 0
7 | Porte-papier hygiénique inox | U | 10 |  | 0
8 | Porte-papier hygiénique inox | U | 1 |  | 0
9 | Porte-savon | U | 10 |  | 0
10 | Porte balai + balayette | U | 30 |  | 0
11 | Vanne d'arrêt | U | 2 |  | 0
12 | Bac à laver avec robinet de puisage | U | 6 |  | 0
13 | Miroir de lavabo | U | 1 |  | 0
14 | Chauffe-eau 50 L | U | 1 |  | 0
15 | Chauffe-eau 75 L | U | 1 |  | 0
16 | Chauffe-eau 100 L | U | 1 |  | 0
17 | Petites fournitures et accessoires | Ens | 1 |  | 0
18 | Accessoires + raccordements + essais | Ens | 1 |  | 0
Sous Total A |  |  |  |  | 0
B | RÉSEAUX D'ÉVACUATION EAUX USÉES/VANNES
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | Canalisation PVC Ø63 | U | 10 |  | 0
2 | Canalisation PVC Ø75 | U | 5 |  | 0
3 | Canalisation PVC Ø100 | U | 16 |  | 0
4 | Canalisation PVC Ø110 | U | 22 |  | 0
Sous Total B |  |  |  |  | 0
C | RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE (PPR)
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | Tuyau PPR Ø25 | U | 47 |  | 0
2 | Coude PPR Ø25 | U | 15 |  | 0
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0
4 | Coude avec filetage | U | 15 |  | 0
5 | Té PPR Ø25 | U | 20 |  | 0
Sous Total C |  |  |  |  | 0
D | RÉSEAU D'ÉVACUATION EAUX PLUVIALES
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | PVC Ø110 | U | 8 |  | 0
Sous Total D |  |  |  |  | 0
E | STATION DE SURPRESSION
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | Station de surpression complète (2 pompes 27 m3/h - 35 mCE, vessie 300L) | Ens | 1 |  | 0
2 | Raccordement bâches à eau + accessoires | Ens | 1 |  | 0
Sous Total E |  |  |  |  | 0
F | AUTRES PLOMBERIE
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
1 | Siphon de sol D63 | U | 5
2 | Ensemble vanne, compteur, clapet anti-retour | Ens | 1
Sous Total F |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 10 TTC |  |  |  | 9 254 500
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 11
Lot 11 : Faux plafonds (plafond acoustique du type ‘’ARMSTRONG’’)
A | Faux plafonds & Cloisons
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA) | ⚠ Note
| Faux plafonds (plafond acoustique du type ‘’ARMSTRONG’’) | Ens | 1 | 11550000 | 11550000
| Cloisons en placo-platre | Ens | 1 | 3170000 | 3170000
| TOTAL LOT 11 TTC |  |  |  | 14720000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 10_Bis
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE
A | APPAREILS SANITAIRES
A | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
1 | WC à l'anglaise | FF | 9 |  | 0 | 0
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité |  | 0 | 0
3 | WC à l'anglaise | FF | 9 | 0 | 0 | 0
4 | Receveur de douche | U | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Lavabo/Vasque simple | U | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Évier bac unique | U | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Évier double bac | U | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Siphon de sol 4 voies 50x75mm | U | 20 | 0 | 0 | 0
10 | Porte-papier hygiénique inox | U | 10 | 0 | 0 | 0
11 | Porte-papier hygiénique inox | U | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Porte-savon | U | 10 | 0 | 0 | 0
13 | Porte balai + balayette | U | 30 | 0 | 0 | 0
14 | Vanne d'arrêt | U | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Bac à laver avec robinet de puisage | U | 6 | 0 | 0 | 0
16 | Miroir de lavabo | U | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Chauffe-eau 50 L | U | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Chauffe-eau 75 L | U | 1 | 0 | 0 | 0
Sous Total A | Chauffe-eau 100 L | U | 1 | 0
| Petites fournitures et accessoires | Ens | 1 | 0
B | Accessoires + raccordements + essais | Ens | 1 | 0
Sous Total A |  |  |  |  | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
1 | Canalisation PVC Ø63 | U | 10 |  | 0 | 0
2 | Canalisation PVC Ø75 | U | 5 |  | 0 | 0
3 | Canalisation PVC Ø100 | U | 16 |  | 0 | 0
4 | Canalisation PVC Ø110 | U | 22 |  | 0 | 0
Sous Total B
C | RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE (PPR)
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité |  | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
1 | Tuyau PPR Ø25 | U | 47 |  | 0 | 0
2 | Coude PPR Ø25 | U | 15 |  | 0 | 0
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0 | 0
1 | Canalisation PVC Ø63 | U | 10 | 0 | 0 | 0
2 | Canalisation PVC Ø75 | U | 5 | 0
3 | Canalisation PVC Ø100 | U | 16 | 0
4 | Canalisation PVC Ø110 | U | 22 | 0
N° | Désignation des prestations | Unité |  |  | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
C | RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE (PPR) | U | 8 |  | 0 | 0
Sous Total D
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0
1 | Tuyau PPR Ø25 | U | 47 | 0
2 | Coude PPR Ø25 | U | 15 | 0 | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 | 0 | 0 | 0
4 | Coude avec filetage | U | 15 | 0 | 0 | 0
5 | Té PPR Ø25 | U | 20 | 0
D | RÉSEAU D'ÉVACUATION EAUX PLUVIALES
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité |  | Prix Unitaire TTC (FCFA) | Prix Total TTC (FCFA)
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0 | 0
1 | PVC Ø110 | U | 8 | 0 | 0 | 0
Sous Total F
E | STATION DE SURPRESSION
G | VENTILATION MÉCANIQUE (VMC)
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0 | Prix Total TTC (FCFA)
1 | Station de surpression complète (2 pompes 27 m3/h - 35 mCE, vessie 300L) | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Raccordement bâches à eau + accessoires | Ens | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Conduit spiralé acier galva D125 (pose incluse) | ml | 15 |  | 0 | 0
F | AUTRES PLOMBERIE
3 | Manchon PPR Ø32 | U | 20 |  | 0 | #REF!
1 | Siphon de sol D63 | U | 5
2 | Ensemble vanne, compteur, clapet anti-retour | Ens | 1
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 12
Lot 12 – Ascenseur (TTC)
A | ASCENSEUR 630 KG (08 personnes)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | Ascenseur de 630 kg, 4 arrêts, vitesse de 1 m/s etc | Ens | 1 | 2530000 | 2530000
| TOTAL LOT 12 TTC |  |  |  | 25300000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 13
LOT 13 – BARDAGE ALUCOBOND (TTC) – Format DQE
N°
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7 | DESIGNATION – L – H – M2 – PRIX/M2 – PRIX UINT – QTY – PRIX TOTAL | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
6.8 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | m2 | 2000 | 65000 | 130000000
6.9 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | m2 | 104 | 65000 | 6760000
6.10 | _
6.11 | Route de Tchimbamba en face du Colisée Téléphone : 06 416 55 55/01 519 99 99
6.12 | Centre des Impôts : MPAKA NIU : P21000000122533F GREDIT DU CONGO :00014 90000249014 /84
| TOTAL LOT 13 TTC (Devis ANDRÉS) |  |  |  | 50000000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 14
Lot 14 – Peinture (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
TOTAL Lot 14 TTC
| Peinture intérieur sur murs (option plafond acoustique) | Ens | 1 | 8850000 | 8850000
| Peinture intérieur sur murs et plafonds (Placo-platre) | Ens | 1 | 12250000 | 0
| TOTAL LOT 10 TTC |  |  |  | 8850000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 15
Lot 15 – VIDÉO SURVEILLANCE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | Caméra extérieure (protégée) suivant descriptif | U | 4 | 272320 | 1089280
2 | Caméra intérieure dôme | U | 5 | 224250 | 1121250
3 | Serveur NVR | U | 1 | 1092500 | 1092500
4 | Moniteur LCD | U | 1 | 184000 | 184000
5 | Câblage & accessoires divers | Ens | 1 | 575000 | 575000
| TOTAL Lot 15 TTC |  |  |  | 4062030
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 16
Lot 16 – CENTRALE SOLAIRE (TTC)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
7.57 | Module photovaltaîque 300Wc/ 24V | U | 32 | 184000 | 5888000
7.58 | Batterie gel 200 AH / 12V | U | 20 | 281750 | 5635000
7.59 | Onduleur hybrid 12 KVA / 48 VDC | U | 1 | 3450000 | 3450000
7.60 | Accessoires, raccordement, essai et mise en service | Forfait | 1 | 4025000 | 4025000
| TOTAL Lot 16 TTC |  |  |  | 18998000
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 17
Lot 17 - Groupe eléctrogène
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
| GROUPE ELECT. PAO 75 KVA INSON | Ens | 1 | 17411697.68 | 17411697.68
| TOTAL LOT 17 TTC |  |  |  | 17411697.68
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 18
Lot 18 - VMC (VENTILATION MÉCANIQUE)
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne

## Lot 19
Lot 19 - ISOLATION THERMIQUE FAÇADE EXTÉRIEURE
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU TTC (FCFA) | Total TTC (FCFA)
1 | F & P Système "ROCKWOOL" d'isolation thermo-acoustique épaisseur 10cm en laine de roche depuis l'extérieur, avec densité 70 kg/m³ et conductivité thermique 0,042 W/(mK) | m2 | 515 | 40250 | 20728750
| TOTAL LOT 17 TTC |  |  |  | 20728750
Validation :
Soumissionnaire : ______________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
Maître d’Ouvrage : ____________________ Cachet __________ Date ___/___/2025
DQE - Pointe Noire Medical Center – Document confidentiel – Version interne