## SUMMARY
kpi | score
TAXONOMY_SCORE | 100
PROCUREMENT_SCORE | 83.33
FINANCIAL_SCORE | 72.35
ROI_RELIABILITY_SCORE | 98.33
TYPE_LINE_QUALITY_SCORE | 96.19
CONTEXT_PROPAGATION_SCORE | 96.19
REFERENCE_ENGINE_SCORE | 81.85
DASHBOARD_CREDIBILITY_SCORE | 88.59
GLOBAL_REFERENCE_SCORE | 87.98

## FINANCIAL_ANOMALIES
row | designation | family | type_ligne | price | benchmark_min | benchmark_max | equipment_type | severity_score | issues
146 | Prises terre complètes + barrette | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 989000 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 63 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables; outlier statistique IQR famille
148 | Table distribution courant normal | ELECTRICITE | TRAVAUX | 2127500 | 129600 | 702000 | OFFICE_DESK_MEDIUM | 58 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte; outlier statistique IQR famille
149 | TGDO précâblé | ELECTRICITE | TRAVAUX | 3542000 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 58 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte; outlier statistique IQR famille
191 | Vanne+compteur+clapet | PLOMBERIE | TRAVAUX | 862500 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 58 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte; outlier statistique IQR famille
206 | Accessoires, raccordement, essai et mise en service | ELECTRICITE | TRAVAUX | 4025000 | 91800 | 918000 | WIFI_ACCESS_POINT | 58 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte; outlier statistique IQR famille
11 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Béton | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 130000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
15 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Béton | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 130000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
23 | Marches d’accès – Béton 350 | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 130000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
25 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 140000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
37 | Marches d’accès – Béton 350 | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 130000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
39 | Linteaux (annexe) – Béton 400 | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 140000 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
144 | UPS Triphasé 30 kVA | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 10350000 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
188 | Station surpression | PLOMBERIE | TRAVAUX | 1725000 | 1944000 | 12960000 | BOOSTER_PUMP_SET | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
205 | Onduleur hybrid 12 KVA / 48 VDC | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 3450000 | 8640000 | 48600000 | SOLAR_KIT_BT | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
207 | GROUPE ELECT. PAO 75 KVA INSON (achat cChine) | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 11000000 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 46 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
4 | Consommation en eau et électricité du chantier | INSTALLATION_CHANTIER | PRESTATION | 0 | 2700000 | 15120000 | WATER_TANK_10000L | 45 | prix nul ou negatif
5 | Achat Nacelle 400kg 22m neuve(remplaçant la location del’échafaudage | LOGISTIQUE_CHANTIER | EQUIPEMENT | 8750 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
6 | Gardiennage et HSE du chantier | SECURITE_HSE | PRESTATION | 0 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix nul ou negatif
7 | Études techniques et essais (tests de conformité) | ETUDES_CONTROLES | PRESTATION | 0 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix nul ou negatif
10 | Décapage carreaux sol existant (RDC) | DEMOLITION | TRAVAUX | 2100 | 2700000 | 15120000 | WATER_TANK_10000L | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
13 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Acier | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 1300 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
17 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Acier | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 1300 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
20 | Enduits sous plafond | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 13500 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
21 | Réservations et calfeutrements divers | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
22 | Scellements et raccordements | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
27 | Linteaux (annexe) – Acier | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 1300 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
30 | Enduits sous plafond annexe | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 13500 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
31 | Finition des tableaux | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 180000 | 2700000 | 19440000 | TABLEAU_TGBT | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
34 | Enduits sous plafond | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 13500 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
35 | Réservations et calfeutrements divers | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
36 | Scellements et raccordements | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
41 | Linteaux (annexe) – Acier | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 1300 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
44 | Enduits sous plafond annexe | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 13500 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
45 | Finition des tableaux | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 180000 | 2700000 | 19440000 | TABLEAU_TGBT | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
46 | Nettoyage des surfaces et réparation des fissures sur les surfaces | ETANCHEITE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix nul ou negatif
50 | Plinthes PVC soudées 10 cm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | FINITIONS | TRAVAUX | 4024 | 8640000 | 48600000 | SOLAR_KIT_BT | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
66 | Porte anti-panique acier + barre | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
67 | Porte coupe-feu EI60 double vantaux | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 0 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 45 | prix nul ou negatif
74 | BAIES VITRÉES (fixe et coulissante) | MENUISERIE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 1512000 | REBAR_STEEL_TON | 45 | prix nul ou negatif
85 | BAIES VITRÉES (fixe et coulissante) | MENUISERIE | TRAVAUX | 0 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix nul ou negatif
90 | Garde-corps aluminium étage 2 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 0 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 45 | prix nul ou negatif
99 | Réglette encastrable 60x60 4x14W | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 67500 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
100 | Réglette étanche 2x20w | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 40250 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
102 | Applique sanitaire PC+Int | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 10350 | 129600 | 918000 | SANITARY_PACK_MEDIUM | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
103 | Applique mural | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 13800 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
104 | Applique mural étanche | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 20700 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
105 | Spot encastrable hallogène G5,3 | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 34500 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
111 | Interrupteur simple allumage | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 8050 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
112 | Interrupteur va et vient | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 8050 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
113 | Bouton poussoir avec témoin | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 10350 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
116 | Prise courant mosaïque blanc | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 5750 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
117 | Prise courant mosaïque rouge | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 8050 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
118 | Prise réseau | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 5750 | 270000 | 3024000 | NETWORK_SWITCH_24P | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
119 | Prise téléphone | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 5750 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
120 | Prise TV | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 5750 | 16200000 | 43200000 | GENERATOR_60_KVA | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
121 | Prise courant étanche | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 8050 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
134 | Boîtier carré Batibox | ELECTRICITE | TRAVAUX | 575 | 48600000 | 270000000 | X_RAY_DIGITAL_ROOM | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
135 | Boîte dérivation 105x105 | ELECTRICITE | TRAVAUX | 5750 | 48600000 | 270000000 | X_RAY_DIGITAL_ROOM | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
136 | Boîte dérivation 180x110 | ELECTRICITE | TRAVAUX | 11500 | 48600000 | 270000000 | X_RAY_DIGITAL_ROOM | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
156 | Liaisons frigorifiques + isolation | FINITIONS | TRAVAUX | 0 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 45 | prix nul ou negatif
157 | Tuyauterie PVC condensats / VMC | HVAC | TRAVAUX | 0 | 8640000 | 48600000 | SOLAR_KIT_BT | 45 | prix nul ou negatif
158 | DETECTEUR AUTO DE FUMEE 9V LITHIUM | SECURITE_HSE | TRAVAUX | 1310 | 1944000 | 8100000 | LITHIUM_BATTERY_5KWH | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
159 | CABLE SECURITE INCENDIE CR1-C1 2X 1.5mm² | ELECTRICITE | TRAVAUX | 4.63 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
167 | Porte-papier | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 5750 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
168 | Porte-savon | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 3450 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
169 | Porte-balai | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 5750 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
171 | Bac à laver | PLOMBERIE | TRAVAUX | 103500 | 2700000 | 19440000 | DISHWASHER_PRO | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
194 | Ascenseur de 630 kg, 4 arrêts, vitesse de 1 m/s etc | VRD | TRAVAUX | 2530000 | 37800000 | 102600000 | PASSENGER_LIFT_8P | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
204 | Batterie gel 200 AH / 12V | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 281750 | 1944000 | 8100000 | LITHIUM_BATTERY_5KWH | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
208 | F & P Système "ROCKWOOL" d'isolation thermo-acoustique épaisseur 10cm en laine de roche depuis l'extérieur, avec densité 70 kg/m³ et conductivité thermique 0,042 W/(mK) | FINITIONS | TRAVAUX | 1500 | 486000 | 3780000 | EXTERIOR_LIGHT_POLE | 45 | prix tres inferieur au benchmark, zeros perdus probables
76 | Baie vitrée alu étage 1 - 298×300 (≈3.00×3.00) | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 810000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 42 | prix superieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
82 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×250 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 759000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 42 | prix superieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
145 | Accessoires pose & raccordement | ELECTRICITE | TRAVAUX | 1725000 | 91800 | 918000 | WIFI_ACCESS_POINT | 42 | prix superieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
150 | Table distribution ondulé | ELECTRICITE | TRAVAUX | 977500 | 129600 | 702000 | OFFICE_DESK_MEDIUM | 42 | prix superieur au benchmark Afrique centrale; outlier statistique IQR famille
3 | Clôture provisoire du chantier en tôles | INSTALLATION_CHANTIER | PRESTATION | 960000 | 48600 | 270000 | PERIMETER_FENCE_ML | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
8 | Démolition des murs et de l’escalier (RDC) | DEMOLITION | TRAVAUX | 1200000 | 48600 | 270000 | PERIMETER_FENCE_ML | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
9 | Évacuation des gravats hors site | DEMOLITION | TRAVAUX | 650000 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
161 | Receveur douche | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 517500 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
165 | Cabine douche | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 517500 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
173 | CE 50L | PLOMBERIE | TRAVAUX | 201250 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
174 | CE 75L | PLOMBERIE | TRAVAUX | 247250 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
175 | CE 100L | PLOMBERIE | TRAVAUX | 316250 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
176 | Petites fournitures | PLOMBERIE | TRAVAUX | 230000 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
177 | Acc. raccordements | PLOMBERIE | TRAVAUX | 345000 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
189 | Raccordement bâches | PLOMBERIE | TRAVAUX | 402500 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
195 | Peinture intérieur sur murs (option plafond acoustique) | FINITIONS | TRAVAUX | 8850000 | 4860 | 19440 | PAINT_INTERIOR_MEDIUM | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
196 | Peinture intérieur sur murs et plafonds (Placo-platre) | FINITIONS | TRAVAUX | 12250000 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
209 | ACCESSOIRES DE MONTAGE (2000 m²) | FINITIONS | TRAVAUX | 5000000 | 91800 | 918000 | WIFI_ACCESS_POINT | 40 | prix tres superieur au benchmark, magnitude suspecte
12 | Dallage sol (Bâtiment principal) – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 14000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
16 | Dallage sol (Bâtiment annexe) – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 14000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
18 | Cloisons intérieures bât. principal en placo | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 11000 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
19 | Enduits / faïence sur cloisons placo bât. principal | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 9500 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
24 | Marches d’accès – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 17000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
26 | Linteaux (annexe) – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 14000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
28 | Cloisons intérieures annexe en placo | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 11000 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
29 | Enduits / faïence sur cloisons placo annexe | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 9500 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
32 | Cloisons intérieures bât. principal en placo | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 11000 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
33 | Enduits / faïence sur cloisons placo bât. principal | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 9500 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
38 | Marches d’accès – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 17000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
40 | Linteaux (annexe) – Coffrage | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 14000 | 27000 | 86400 | FORMWORK_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
42 | Cloisons intérieures annexe en placo | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 11000 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
43 | Enduits / faïence sur cloisons placo annexe | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 9500 | 19440 | 70200 | FALSE_CEILING_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
47 | Fourniture et application d’étanchéité à 2 composants (type ADEPROOF) – Bâtiment Principal (500 m²) – Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | ETANCHEITE | TRAVAUX | 10432 | 23760 | 102600 | TERRACE_WATERPROOFING_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
48 | Fourniture et application d’étanchéité à 2 composants (type ADEPROOF) – Bâtiment Annexe (200 m²) – Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. | ETANCHEITE | TRAVAUX | 10432 | 23760 | 102600 | TERRACE_WATERPROOFING_M2 | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
49 | Sol PVC homogène hospitalier ISO 10581, classe 43, 2 mm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | FINITIONS | TRAVAUX | 17286 | 23760 | 97200 | VINYL_FLOOR_MEDIUM | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
51 | Carrelage grès cérame imitation marbre 60×60 – Fournisseur : Foshan Hanse Ceramic | FINITIONS | TRAVAUX | 18000 | 19440 | 91800 | FLOOR_TILE_MEDIUM | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
54 | Baie fixe secondaire | MENUISERIE | TRAVAUX | 479160 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
57 | Fenêtre coulissante | MENUISERIE | TRAVAUX | 151200 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
58 | Fenêtre coulissante | MENUISERIE | TRAVAUX | 172800 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
59 | Fenêtre coulissante | MENUISERIE | TRAVAUX | 108000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
60 | Fenêtre coulissante | MENUISERIE | TRAVAUX | 70000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
62 | Porte double battant double vitrage | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 350000 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
63 | Porte double battant simple vitrage | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 300000 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
64 | Porte simple | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 168300 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
65 | Porte simple | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 160000 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
68 | Fenêtre coulissante annexe | MENUISERIE | TRAVAUX | 129600 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
69 | Fenêtre coulissante annexe | MENUISERIE | TRAVAUX | 86400 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
70 | Fenêtre coulissante annexe | MENUISERIE | TRAVAUX | 70000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
71 | Porte double battant annexe | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 350000 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
72 | Porte simple annexe | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 168300 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
73 | Porte simple annexe | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 149600 | 378000 | 1620000 | ALU_DOOR_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
77 | Baie vitrée alu étage 1 - 180×220 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
78 | Baie vitrée alu étage 1 - 120×160 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
79 | Baie vitrée alu étage 1 - 100×120 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
80 | Baie vitrée alu étage 1 - 60×60 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
81 | Garde-corps aluminium étage 1 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
89 | Baie vitrée alu étage 2 - 60×60 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 49680 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
91 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×250 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
92 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×150 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
93 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×120 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
94 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×90 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
95 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×80 | MENUISERIE | EQUIPEMENT | 138000 | 194400 | 702000 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
108 | Spot led 14w | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 6900 | 16200 | 194400 | LED_LIGHTING | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
114 | Détecteur de présence | ELECTRICITE | TRAVAUX | 46000 | 48600 | 302400 | INTRUSION_DETECTOR | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
122 | Câble U1000R2V 3G1,5mm² | ELECTRICITE | TRAVAUX | 1150 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
123 | Câble U1000R2V 3G2,5mm² | ELECTRICITE | TRAVAUX | 1495 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
127 | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | ELECTRICITE | TRAVAUX | 26500 | 27000 | 129600 | VENTILATION_DUCT_GALVA | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
141 | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | ELECTRICITE | TRAVAUX | 26450 | 27000 | 129600 | VENTILATION_DUCT_GALVA | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
155 | Hotte aspirante Whirlpool AKR439 | HVAC | TRAVAUX | 129500 | 486000 | 1728000 | SPLIT_AC_24000_BTU | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
162 | Lavabo simple | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 126500 | 129600 | 918000 | SANITARY_PACK_MEDIUM | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
172 | Miroir lavabo | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 28750 | 129600 | 918000 | SANITARY_PACK_MEDIUM | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
183 | Coude PPR Ø25 | PLOMBERIE | TRAVAUX | 2070 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
184 | Manchon PPR Ø32 | PLOMBERIE | TRAVAUX | 2070 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
197 | Caméra extérieure (protégée) | ELECTRICITE | TRAVAUX | 272320 | 486000 | 3780000 | EXTERIOR_LIGHT_POLE | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
200 | Moniteur LCD 24″ | ELECTRICITE | TRAVAUX | 184000 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 28 | prix inferieur au benchmark Afrique centrale
126 | Câble U1000R2V 5G25mm² | ELECTRICITE | TRAVAUX | 27025 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
128 | Câble U1000R2V 1x120mm² | ELECTRICITE | TRAVAUX | 46000 | 1620 | 19440 | CABLE_CUIVRE_BT | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
142 | Gaine tête de lit | ELECTRICITE | TRAVAUX | 368000 | 27000 | 129600 | VENTILATION_DUCT_GALVA | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
143 | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | ELECTRICITE | TRAVAUX | 207000 | 27000 | 129600 | VENTILATION_DUCT_GALVA | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
163 | Evier simple | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 74750 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
164 | Evier double | PLOMBERIE | EQUIPEMENT | 109250 | 2700 | 37800 | PVC_PIPE_STANDARD | 24 | prix superieur au benchmark Afrique centrale
14 | Maçonnerie de soubassement agglos pleins 20×20×50 | GROS_OEUVRE | TRAVAUX | 60000 | 23760 | 75600 | BLOCK_MASONRY_M2 | 18 | outlier statistique IQR famille
53 | Grande baie fixe façade entrée (nouvelle) – double vitrage de sécurité 44.2/16/6 avec store intégré | MENUISERIE | TRAVAUX | 1043460 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 18 | outlier statistique IQR famille
115 | Inverseur auto source triphasé | ELECTRICITE | TRAVAUX | 4197500 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 18 | outlier statistique IQR famille
147 | TGBT précâblé | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 8050000 | 2700000 | 19440000 | TABLEAU_TGBT | 18 | outlier statistique IQR famille
151 | Onduleur 30KVA Online | ELECTRICITE | EQUIPEMENT | 9028000 | 8640000 | 48600000 | SOLAR_KIT_BT | 18 | outlier statistique IQR famille
199 | Serveur NVR | ELECTRICITE | TRAVAUX | 1092500 | 702000 | 4860000 | IT_RACK_42U | 18 | outlier statistique IQR famille

## MAPPING_ERRORS
status
Aucune ligne

## TYPE_LINE_ERRORS
row | designation | type_ligne | expected | issue
49 | Sol PVC homogène hospitalier ISO 10581, classe 43, 2 mm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
50 | Plinthes PVC soudées 10 cm – Fournisseur : Taizhou Huali New Materials | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
157 | Tuyauterie PVC condensats / VMC | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
178 | PVC Ø63 | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
179 | PVC Ø75 | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
180 | PVC Ø100 | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
181 | PVC Ø110 | TRAVAUX | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul
187 | PVC EP Ø110 | EQUIPEMENT | DOCUMENTAIRE | Ligne a exclure integree au calcul

## ROI_OUTLIERS
row | designation | price | estimated_landed | roi | issue
31 | Finition des tableaux | 180000 | 2342520 | -0.9232 | ROI hors plage decisionnelle
45 | Finition des tableaux | 180000 | 2342520 | -0.9232 | ROI hors plage decisionnelle

## FAKE_SAVINGS
row | designation | price | estimated_landed | fake_gain | roi | issue
147 | TGBT précâblé | 8050000 | 7566195 | 483805 | 0.0639 | Gain base sur prix local/benchmark non fiable

## PROCUREMENT
row | designation | equipment_type | issue
5 | Achat Nacelle 400kg 22m neuve(remplaçant la location del’échafaudage | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
61 | Porte double battant double vitrage | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
62 | Porte double battant double vitrage | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
63 | Porte double battant simple vitrage | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
64 | Porte simple | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
65 | Porte simple | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
67 | Porte coupe-feu EI60 double vantaux | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
71 | Porte double battant annexe | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
72 | Porte simple annexe | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
73 | Porte simple annexe | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
75 | Baie vitrée alu étage 1 - 120×120 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
76 | Baie vitrée alu étage 1 - 298×300 (≈3.00×3.00) | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
77 | Baie vitrée alu étage 1 - 180×220 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
78 | Baie vitrée alu étage 1 - 120×160 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
79 | Baie vitrée alu étage 1 - 100×120 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
80 | Baie vitrée alu étage 1 - 60×60 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
81 | Garde-corps aluminium étage 1 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
82 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×250 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
83 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×90 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
84 | Porte-fenêtre alu étage 1 - 220×80 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
86 | Baie vitrée alu étage 2 - 150×120 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
87 | Baie vitrée alu étage 2 - 120×160 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
88 | Baie vitrée alu étage 2 - 100×120 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
89 | Baie vitrée alu étage 2 - 60×60 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
90 | Garde-corps aluminium étage 2 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
91 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×250 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
92 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×150 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
93 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×120 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
94 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×90 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
95 | Porte-fenêtre alu étage 2 - 220×80 | ALU_WINDOW_DOUBLE_GLAZING | Equipement detecte mais importabilite faible
98 | Dalle led 60x60 40W | LED_LIGHTING | Equipement detecte mais importabilite faible
99 | Réglette encastrable 60x60 4x14W | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
100 | Réglette étanche 2x20w | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
102 | Applique sanitaire PC+Int | SANITARY_PACK_MEDIUM | Equipement detecte mais importabilite faible
103 | Applique mural | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
104 | Applique mural étanche | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
105 | Spot encastrable hallogène G5,3 | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
106 | Spot led 18w | LED_LIGHTING | Equipement detecte mais importabilite faible
107 | Spot led 22w | LED_LIGHTING | Equipement detecte mais importabilite faible
108 | Spot led 14w | LED_LIGHTING | Equipement detecte mais importabilite faible
109 | Bloc autonome éclairage sécurité Ambiance | BAES_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
110 | Bloc autonome éclairage sécurité Direction | BAES_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
111 | Interrupteur simple allumage | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
112 | Interrupteur va et vient | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
113 | Bouton poussoir avec témoin | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
116 | Prise courant mosaïque blanc | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
117 | Prise courant mosaïque rouge | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
118 | Prise réseau | NETWORK_SWITCH_24P | Equipement detecte mais importabilite faible
119 | Prise téléphone | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
120 | Prise TV | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
121 | Prise courant étanche | IT_RACK_42U | Equipement detecte mais importabilite faible
144 | UPS Triphasé 30 kVA | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
146 | Prises terre complètes + barrette | GENERATOR_60_KVA | Equipement detecte mais importabilite faible
151 | Onduleur 30KVA Online | SOLAR_KIT_BT | Equipement detecte mais importabilite faible
160 | WC à l'anglaise | SANITARY_PACK_MEDIUM | Equipement detecte mais importabilite faible
161 | Receveur douche | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
162 | Lavabo simple | SANITARY_PACK_MEDIUM | Equipement detecte mais importabilite faible
163 | Evier simple | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
164 | Evier double | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
165 | Cabine douche | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
166 | Siphon 50x75 | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
167 | Porte-papier | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
168 | Porte-savon | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
169 | Porte-balai | ALU_DOOR_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
172 | Miroir lavabo | SANITARY_PACK_MEDIUM | Equipement detecte mais importabilite faible
187 | PVC EP Ø110 | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
190 | Siphon D63 | PVC_PIPE_STANDARD | Equipement detecte mais importabilite faible
203 | Module photovaltaîque 300Wc/ 24V | PV_PANEL_550W | Equipement detecte mais importabilite faible
204 | Batterie gel 200 AH / 12V | LITHIUM_BATTERY_5KWH | Equipement detecte mais importabilite faible
205 | Onduleur hybrid 12 KVA / 48 VDC | SOLAR_KIT_BT | Equipement detecte mais importabilite faible

## CONTEXT
row | designation | missing | lot | sous_lot
2 | Mobilisation du personnel et du matériel | niveau | INSTALLATION_CHANTIER | INSTALLATION_GENERALE
3 | Clôture provisoire du chantier en tôles | niveau | INSTALLATION_CHANTIER | CLOTURE_SIGNALISATION
4 | Consommation en eau et électricité du chantier | niveau | INSTALLATION_CHANTIER | CONSOMMABLES_CHANTIER
5 | Achat Nacelle 400kg 22m neuve(remplaçant la location del’échafaudage | niveau | LOGISTIQUE_CHANTIER | MOYENS_LEVAGE_ACCES
6 | Gardiennage et HSE du chantier | niveau | SECURITE_HSE | GARDIENNAGE_HSE
7 | Études techniques et essais (tests de conformité) | niveau | ETUDES_CONTROLES | CONTROLE_QUALITE
210 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | niveau | BARDAGE | BARDAGE_FACADE
211 | ALUCOBOND AVEC STRUCTURE ET MONTAGE | niveau | BARDAGE | BARDAGE_FACADE

## REFERENCE
normalized_designation | count
fenetre coulissante | 4
fenetre coulissante annexe | 3
cloisons interieures bat. principal en faux plafond | 2
enduits faience sur cloisons faux plafond bat. principal | 2
enduits sous plafond | 2
reservations et calfeutrements divers | 2
scellements et raccordements | 2
marches d acces beton 350 | 2
marches d acces coffrage | 2
linteaux annexe beton 400 | 2
linteaux annexe coffrage | 2
linteaux annexe acier | 2
cloisons interieures annexe en faux plafond | 2
enduits faience sur cloisons faux plafond annexe | 2
enduits sous plafond annexe | 2
finition des tableaux | 2
porte double battant double vitrage | 2
porte simple | 2
porte simple annexe | 2
baies vitrees fixe et coulissante | 2
gaine tpc ø110 rouleau 25m | 2
faux plafond acoustique armstrong | 2
cablage & accessoires divers | 2
alucobond avec structure et montage | 2

## HEATMAP
family | sous_lot | rows | mapping_errors | financial_anomalies | quality_score | risk_level
INSTALLATION_CHANTIER | CLOTURE_SIGNALISATION | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
INSTALLATION_CHANTIER | CONSOMMABLES_CHANTIER | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
LOGISTIQUE_CHANTIER | MOYENS_LEVAGE_ACCES | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
SECURITE_HSE | GARDIENNAGE_HSE | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
ETUDES_CONTROLES | CONTROLE_QUALITE | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
DEMOLITION | DEMOLITION_STRUCTURE | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
DEMOLITION | EVACUATION_GRAVATS | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
DEMOLITION | CURAGE_DEPOSE | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
GROS_OEUVRE | BETON_ARMATURE_COFFRAGE | 34 | 0 | 34 | 55 | WARNING
ELECTRICITE | TABLEAUX_ELECTRIQUES | 4 | 0 | 4 | 55 | WARNING
ETANCHEITE | TABLEAUX_ELECTRIQUES | 3 | 0 | 3 | 55 | WARNING
FINITIONS | TABLEAUX_ELECTRIQUES | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
MENUISERIE | BETON_ARMATURE_COFFRAGE | 8 | 0 | 8 | 55 | WARNING
ELECTRICITE | PRISES_ET_COMMANDES | 12 | 0 | 12 | 55 | WARNING
FINITIONS | ISOLATION | 3 | 0 | 3 | 55 | WARNING
HVAC | ISOLATION | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
SECURITE_HSE | ISOLATION | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
VRD | PLOMBERIE_SANITAIRE | 1 | 0 | 1 | 55 | WARNING
ELECTRICITE | ENERGIE_SECOURS | 8 | 0 | 7 | 60.62 | WARNING
FINITIONS | REVETEMENTS | 5 | 0 | 4 | 64 | WARNING
MENUISERIE | REVETEMENTS | 13 | 0 | 10 | 65.38 | WARNING
MENUISERIE | MENUISERIE_ALU | 23 | 0 | 15 | 70.65 | WARNING
PLOMBERIE | PLOMBERIE_SANITAIRE | 32 | 0 | 20 | 71.88 | WARNING
ELECTRICITE | CABLAGE | 25 | 0 | 14 | 74.8 | WARNING
ELECTRICITE | ECLAIRAGE | 13 | 0 | 7 | 75.77 | OK
ELECTRICITE | REVETEMENTS | 6 | 0 | 3 | 77.5 | OK
HVAC | CLIMATISATION_VENTILATION | 4 | 0 | 1 | 88.75 | OK
INSTALLATION_CHANTIER | INSTALLATION_GENERALE | 1 | 0 | 0 | 100 | OK
FINITIONS | PLOMBERIE_SANITAIRE | 2 | 0 | 0 | 100 | OK
BARDAGE | BARDAGE_FACADE | 2 | 0 | 0 | 100 | OK