## DQE_HVAC_TEST
SOURCE_ROW | LOT | SOUS_LOT | TYPE_LIGNE | DESIGNATION | UNITE | QTE | PU_ESTIME_LOCAL_FCFA | PUISSANCE | UNITE_PUISSANCE | TYPE_HVAC | TECHNOLOGIE | MARQUE_REFERENCE
127 | ELECTRICITE | CABLAGE | TRAVAUX | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | U | 80 | 26500 | 0 |  | CONDUITS | AIRFLOW | A_VERIFIER
141 | ELECTRICITE | CABLAGE | TRAVAUX | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | U | 100 | 26450 | 0 |  | VENTILATION | AIRFLOW | A_VERIFIER
142 | ELECTRICITE | CABLAGE | TRAVAUX | Gaine tête de lit | U | 18 | 368000 | 0 |  | CONDUITS | AIRFLOW | A_VERIFIER
143 | ELECTRICITE | CABLAGE | TRAVAUX | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | U | 4 | 207000 | 0 |  | CONDUITS | AIRFLOW | A_VERIFIER
152 | HVAC | CLIMATISATION_VENTILATION | EQUIPEMENT | Climatiseur SPLIT 1.25CV Whirlpool AMD024 | U | 5 | 569380 | 1.25 | CV | SPLIT_MURAL | DX_STANDARD | A_VERIFIER
153 | HVAC | CLIMATISATION_VENTILATION | EQUIPEMENT | Climatiseur SPLIT 5KW Whirlpool AMD026 | U | 7 | 943530 | 5 | KW | SPLIT_MURAL | DX_STANDARD | A_VERIFIER
154 | HVAC | CLIMATISATION_VENTILATION | EQUIPEMENT | Climatiseur SPLIT 7KW Whirlpool AMD027 | U | 6 | 1186400 | 7 | KW | SPLIT_MURAL | DX_STANDARD | A_VERIFIER
155 | HVAC | CLIMATISATION_VENTILATION | TRAVAUX | Hotte aspirante Whirlpool AKR439 | U | 1 | 129500 | 0 |  | SPLIT_MURAL | DX_STANDARD | A_VERIFIER