## HVAC_REVIEW
REFERENCE_ID | DESIGNATION_NORMALISEE | RAW_DESIGNATION | TYPE_HVAC | PUISSANCE_KW_ESTIMEE | COP_ESTIME | FOURNITURE_INSTALLATION_CLASS | CONFIDENCE_LEVEL | COCKPIT_CONFIDENCE_BADGE | IMPORTABILITY | PROCUREMENT_REVIEW_REQUIRED | PROCUREMENT_REVIEW_REASON | SUPPLIER_NAME
SP2I-HVA-33F8FEFF | GAINE TPC Ø110 ROULEAU 25M | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | CONDUITS | 0 | 2.8 | INSTALLATION_HVAC | LOW | RED | LOW | YES | Non importable ou type source a verifier: DQE_PROJECT_SP2I.xlsx::DQE_CLEAN::HVAC_TEST.; FOB hors range fournisseur candidat.; coherence technique HVAC acceptable | Guangzhou Ventilation Equipment Co.
SP2I-HVA-9A0D5D5D | GAINE ICTA 20MM ROULEAU 100M | Gaine ICTA 20mm rouleau 100m | VENTILATION | 0 | 2.8 | INSTALLATION_HVAC | LOW | RED | LOW | YES | Non importable ou type source a verifier: DQE_PROJECT_SP2I.xlsx::DQE_CLEAN::HVAC_TEST.; FOB plausible, verification marche requise.; coherence technique HVAC acceptable | Guangzhou Ventilation Equipment Co.
SP2I-HVA-3AD9476C | GAINE TETE DE LIT | Gaine tête de lit | CONDUITS | 0 | 2.8 | INSTALLATION_HVAC | LOW | RED | LOW | YES | Non importable ou type source a verifier: DQE_PROJECT_SP2I.xlsx::DQE_CLEAN::HVAC_TEST.; FOB hors range fournisseur candidat.; coherence technique HVAC acceptable | Guangzhou Ventilation Equipment Co.
SP2I-HVA-33F8FEFF | GAINE TPC Ø110 ROULEAU 25M | Gaine TPC Ø110 rouleau 25m | CONDUITS | 0 | 2.8 | INSTALLATION_HVAC | LOW | RED | LOW | YES | Non importable ou type source a verifier: DQE_PROJECT_SP2I.xlsx::DQE_CLEAN::HVAC_TEST.; FOB hors range fournisseur candidat.; coherence technique HVAC acceptable | Guangzhou Ventilation Equipment Co.
SP2I-HVA-4C8D4093 | CLIMATISEUR SPLIT 1.25CV WHIRLPOOL AMD024 | Climatiseur SPLIT 1.25CV Whirlpool AMD024 | SPLIT_MURAL | 0.919 | 3.2 | FOURNITURE_HVAC | MEDIUM | ORANGE | HIGH | YES | Fourniture HVAC importable sous reserve fournisseur/FOB.; FOB plausible, verification marche requise.; coherence technique HVAC acceptable | Midea CAC Export Division
SP2I-HVA-334E81AA | CLIMATISEUR SPLIT 5KW WHIRLPOOL AMD026 | Climatiseur SPLIT 5KW Whirlpool AMD026 | SPLIT_MURAL | 5 | 3.2 | FOURNITURE_HVAC | MEDIUM | ORANGE | HIGH | YES | Fourniture HVAC importable sous reserve fournisseur/FOB.; FOB plausible, verification marche requise.; ratio puissance/prix trop faible | Midea CAC Export Division
SP2I-HVA-E7659D43 | CLIMATISEUR SPLIT 7KW WHIRLPOOL AMD027 | Climatiseur SPLIT 7KW Whirlpool AMD027 | SPLIT_MURAL | 7 | 3.2 | FOURNITURE_HVAC | MEDIUM | ORANGE | HIGH | YES | Fourniture HVAC importable sous reserve fournisseur/FOB.; FOB plausible, verification marche requise.; ratio puissance/prix trop faible | Midea CAC Export Division
SP2I-HVA-9DEC9609 | HOTTE ASPIRANTE WHIRLPOOL AKR439 | Hotte aspirante Whirlpool AKR439 | SPLIT_MURAL | 0 | 3.2 | INSTALLATION_HVAC | MEDIUM | ORANGE | LOW | YES | Non importable ou type source a verifier: DQE_PROJECT_SP2I.xlsx::DQE_CLEAN::HVAC_TEST.; FOB plausible, verification marche requise.; puissance absente | Midea CAC Export Division